## Blad1
Effektbehov |  |  | DVUT | -12 | Inne temp | 22 | Öv Takhöjd | 2.2
| Rum |  | Delta T | 34 | Takhöjd | 2.4 | Källare Takhöjd | 2.1
Bottenvåningen |  | Golvyta | Watt | Fönster | Fönster area | Watt | Yttervägg l/m | Yttervägg kvm | Yv - Fa | Watt | Total Watt | Watt / m2
| Sovrum | 15.4 | 104.72 | 3 | 3.24 | 198.288 | 7.9 | 18.96 | 15.72 | 267.24 | 570.248 | 37.02909091
| Toalett | 4.7 | 31.96 | 1 | 1.08 | 66.096 | 1.8 | 4.32 | 3.24 | 55.08 | 153.136 | 32.58212766
| Kontor | 8.6 | 58.48 | 2 | 2.16 | 132.192 | 6.2 | 14.88 | 12.72 | 216.24 | 406.912 | 47.31534884
| Hall | 13.6 | 92.48 | 2 | 2.16 | 132.192 | 2.8 | 6.72 | 4.56 | 77.52 | 302.192 | 22.22
| Vardagsrum | 29.2 | 198.56 | 6 | 8.1 | 495.72 | 8.1 | 19.44 | 11.34 | 192.78 | 887.06 | 30.37876712 | 33-160
| Kök | 22.6 | 153.68 | 4 | 4.32 | 264.384 | 5.4 | 12.96 | 8.64 | 146.88 | 564.944 | 24.99752212
| Groventré | 10.1 | 68.68 | 1 | 1.08 | 66.096 | 6.6 | 15.84 | 14.76 | 250.92 | 385.696 | 38.18772277
| Tvätt | 3.4 | 23.12 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 4.08 | 4.08 | 69.36 | 92.48 | 27.2
| Toalett 2 | 3.6 | 24.48 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 9.12 | 9.12 | 155.04 | 179.52 | 49.86666667
|  | 111.2 | 756.16 |  |  | 1354.968 |  |  |  | 1431.06 | 3542.188 | 31.85420863
Övervåningen | 1 | Golv | Takyta | Watt | Fönster | Fönster area | Watt | Yttervägg l/m | Yttervägg kvm | Yv - Fa | Watt | Total Watt | Watt / m2
| Allrum | 34.8 | 34.8 | 272.136 | 7 | 7.56 | 462.672 | 18 | 39.6 | 32.04 | 544.68 | 1279.488 | 36.76689655
| Felix sovrum | 13.5 | 13.5 | 105.57 | 1 | 1.44 | 88.128 | 7.9 | 17.38 | 15.94 | 270.98 | 464.678 | 34.42059259
| Ebbas sovrum | 13.5 | 13.5 | 105.57 | 1 | 1.44 | 88.128 | 7.9 | 17.38 | 15.94 | 270.98 | 464.678 | 34.42059259
| Toalett | 3.45 | 3.45 | 26.979 | 1 | 1.08 | 66.096 | 2.3 | 5.06 | 3.98 | 67.66 | 160.735 | 46.58985507
|  | 65.25 | 65.25 | 510.255 |  |  | 705.024 |  |  |  | 1154.3 | 2369.579 | 36.31538697
Källaren |  | Golv | Watt | Fönster | Fönster area | Watt | Yttervägg l/m | Yttervägg kvm | Yv - Fa
| Gillestuga | 27.2 | 353.2736 | 2 | 0.72 | 85.68 | 10.8 | 22.68 | 21.96 | 604.03176 | 1042.98536 | 38.34505
| Hobbyrum | 30.8 | 400.0304 | 4 | 1.44 | 171.36 | 11.7 | 24.57 | 23.13 | 636.21378 | 1207.60418 | 39.20792792
| Kläd | 6.5 | 84.422 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.78 | 3.78 | 103.97268 | 188.39468 | 28.98379692
| Förråd | 31 | 402.628 | 1 | 0.36 | 42.84 | 12.3 | 25.83 | 25.47 | 700.57782 | 1146.04582 | 36.96922
| Pannrum | 13.7 | 177.9356 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 15.54 | 15.54 | 427.44324 | 605.37884 | 44.1882365
|  | 109.2 | 1418.2896 |  |  | 299.88 |  |  |  | 2472.23928 | 4190.40888 | 38.37370769
| Bebodd area | 285.65
[10 empty] | 35.36557283 | 10102.17588
| Fönster | 0.9 | 1.2 | 1.08
| V. fönster | 0.9 | 1.5 | 1.35 | [5 empty] | -12 | 10102.17588
| Öv fönster | 1.2 | 1.2 | 1.44 | [5 empty] | 18 | 0
| Källare fönster | 0.3 | 1.2 | 0.36
170 | tak | 0.23 | W/m2 *C
70 | väggar | 0.5 | W/m2 *C
21 | Källare? | 0.809 | W/m2 *C
| BV golv | 0.2
| ÖV golv | 0.2
| Källare golv | 0.382
| fönster u | 1.8
| Käll fönster u | 3.5
| toalett fönster | 2.8