## Blad1
Effektbehov |  |  | DVUT | -12.7 | Inne temp | 22 | Öv Takhöjd | 2.2 | ftx verk. grad. | 0.8 | vent. ftx | 1.06
| Rum |  | Delta T | 34.7 | Takhöjd | 2.4 | Källare Takhöjd | 2.1 | ventilation - | 1.3
Bottenvåningen |  | Golvyta | Watt | Fönster | Fönster area | Watt | Yttervägg meter | Yttervägg kvm | Yv - Fa | Watt | Total Watt | T. Watt ventil. | Watt / m2
| Sovrum | 15.4 | 187.033 | 3 | 3.24 | 213.6132 | 7.9 | 18.96 | 15.72 | 240.013 | 640.6592 | 679.0987 | 44.0973
| Toalett | 4.7 | 57.0815 | 1 | 1.08 | 104.9328 | 1.8 | 4.32 | 3.24 | 49.4683 | 211.4826 | 224.1716 | 47.6961
| Kontor | 8.6 | 104.447 | 2 | 2.16 | 142.4088 | 6.2 | 14.88 | 12.72 | 194.209 | 441.0648 | 467.5286 | 54.3638
| Hall | 13.6 | 165.172 | 2 | 2.16 | 142.4088 | 2.8 | 6.72 | 4.56 | 69.6221 | 377.2029 | 399.8351 | 29.3996
| Vardagsrum | 29.2 | 354.634 | 6 | 8.1 | 534.033 | 8.1 | 19.44 | 11.34 | 173.1391 | 1061.8061 | 1125.5145 | 38.545
| Kök | 22.6 | 274.477 | 4 | 4.32 | 284.8176 | 5.4 | 12.96 | 8.64 | 131.9155 | 691.2101 | 732.6827 | 32.4196
| Groventré | 10.1 | 122.6645 | 1 | 1.08 | 71.2044 | 6.6 | 15.84 | 14.76 | 225.3557 | 419.2246 | 444.3781 | 43.9978
| Tvätt | 3.4 | 41.293 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 4.08 | 4.08 | 62.2934 | 103.5864 | 109.8016 | 32.2946
| Toalett 2 | 3.6 | 43.722 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 9.12 | 9.12 | 139.2442 | 182.9662 | 193.9441 | 53.8734
| Summa | 111.2 | 1350.524 |  |  | 1493.4186 |  |  |  | 1285.2602 | 4129.2028 | 4376.955 | 39.3611
Övervåningen | 1 | Golv | Takyta | Watt | Fönster | Fönster area | Watt | Yttervägg meter | Yttervägg kvm | Yv - Fa | Watt | Total Watt | T. Watt ventil. | Watt / m2
| Allrum | 34.8 | 34.8 | 289.8144 | 7 | 7.56 | 498.4308 | 18 | 39.6 | 32.04 | 489.1867 | 1277.4319 | 1354.0778 | 38.9103
| Felix sovrum | 13.5 | 13.5 | 112.428 | 1 | 1.44 | 94.9392 | 7.9 | 17.38 | 15.94 | 243.3719 | 450.7391 | 477.7835 | 35.3914
| Ebbas sovrum | 13.5 | 13.5 | 112.428 | 1 | 1.44 | 94.9392 | 7.9 | 17.38 | 15.94 | 243.3719 | 450.7391 | 477.7835 | 35.3914
| Toalett | 3.45 | 3.45 | 28.7316 | 1 | 1.08 | 71.2044 | 2.3 | 5.06 | 3.98 | 60.7666 | 160.7026 | 170.3448 | 49.3753
| Summa | 65.25 | 65.25 | 543.402 |  |  | 759.5136 |  |  |  | 1036.6972 | 2339.6128 | 2479.9896 | 38.0075
Källaren |  | Golv | Watt | Fönster | Fönster area | Watt | Yttervägg meter | Yttervägg kvm | Yv - Fa | Watt | Total watt | T. Watt. ventil. | Watt/m2
| Gillestuga | 27.2 | 479.4707 | 2 | 0.72 | 69.9552 | 10.8 | 22.68 | 21.96 | 707.9091 | 1257.3351 | 1332.7752 | 48.9991
| Hobbyrum | 30.8 | 542.9301 | 4 | 1.44 | 139.9104 | 11.7 | 24.57 | 23.13 | 745.6256 | 1428.4661 | 1514.1741 | 49.1615
| Kläd | 6.5 | 114.5794 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.78 | 3.78 | 121.8532 | 236.4326 | 250.6186 | 38.5567
| Förråd | 31 | 546.4556 | 1 | 0.36 | 34.9776 | 12.3 | 25.83 | 25.47 | 821.0586 | 1402.4918 | 1486.6413 | 47.9562
| Pannrum | 13.7 | 241.4981 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 15.54 | 15.54 | 500.9521 | 742.4502 | 786.9972 | 57.4451
| Summa | 109.2 | 1924.9339 |  |  | 244.8432 |  |  |  | 2897.3986 | 5067.1758 | 5371.2063 | 49.1869
| Bebodd area | 285.65
[10 empty] | w/m2 | total effektbehov vid dut
| Typ av fönster | Bredd | Höjd | Area | [5 empty] | 42.8082 | 12228.1509
| Fönster | 0.9 | 1.2 | 1.08
| V. fönster | 0.9 | 1.5 | 1.35 | [5 empty] | -12.7 | 12228.1509
| Öv fönster | 1.2 | 1.2 | 1.44 | [5 empty] | 18 | 0
| Källare fönster | 0.3 | 1.2 | 0.36
170 | tak | 0.24 | W/m2 *C
70 | väggar | 0.44 | W/m2 *C
21 | Källare? | 0.929 | W/m2 *C
| BV golv | 0.35
| ÖV golv | 0.35
| Källare golv | 0.508
| fönster u | 1.9
| Käll fönster u | 2.8
| toalett fönster | 2.8