## Nibe F750 med&utan defrostboost
DETTA ÄR EN TIDIG BETAVERSION! V.1.0b - BUGGAR/FEL FÖREKOMMER
ANVÄND BOOSTER PÅ EGEN RISK!
JAG TAR INGET ANSVAR FÖR EXCELARKETS UTFALL ELLER DITT HANDLANDE!
ANLITA ALLTID ELEKTRIKER/VENTILATIONSTEKNIKER/KYLTEKNIKER!
2023-12-13 kWhalp - All rights reserved (c)
KALKYL FÖR ATT BERÄKNA OM AVFROSTNINGSBOOSTER ÄR BERÄTTIGAT PÅ ÄLDRE NIBE F750
FYLL ENDAST I GRÖNA FÄLT! | BESPARING (-) KOSTNAD (+) | 70 l/s = 252 m³/h luftflöde
Elpris kr/kWh inkl. allt: | 1.5 | kr/kWh
Inomhustemperatur (°C): | 21.5 | °C
Snittutomhustemperatur under 6 kallmånader (Malmö 4°C, Stockholm 2.5 , Umeå -2.1°C, Kiruna -7.5°C | -7 | °C
DeltaT, inomhus vs. utomhus: | 28.5 | °C
MED AVFROSTNINGSBOOSTER:
Skriv in din maxfrekvens med spärrad elpatron, vid köldsmocka | 93 | Hz
Uptime [%]: (typiskt >90%) | 93 | %
Maxeffekten, i Watt som F750 förbrukar vid spärrad elpatron: | 1488 | Watt, baserad på Nibes referensdata, och ca 16W/Hz
COP vid fullgas: | 2.5935 | Exponentialfunktionsanpassning med utomhustemp-straff
Effektiv COP (Avfrostningar/spillvärme/booster) | 2.8134 | (18,5 kWh/dygn spillvärme)
(Fiskarhedenvillan 127 m² enplan) | Värmebehov/kalldygn, [kWh] | Drivenergi/kalldygn F750, maxfrekvens [kWh]:
| 105.336 | 33.2122
Boostad F750+spillvärme producerar: | 106.1308 | kWh/kalldygn
Behov av tillsats + booster vid maxfrekvens: | 0.74515 | kWh/kalldygn
Behov av booster-energi/kalldygn vid jämvikt: | 1.87 | kWh/kalldygn
EFFEKTIV COP BOOSTER / EFFEKTIV COP ORIGINAL | 1.3804
UTAN AVFROSTNINGSBOOSTER:
Skriv in din maxfrekvens med spärrad elpatron, vid köldsmocka: | 90 | Hz
Uptime [%]: (typiskt 55-70%) | 56 | %
Maxeffekten, i Watt som F750 förbrukar vid spärrad elpatron: | 1440 | Watt, baserad på Nibes referensdata, och ca 16W/Hz
COP vid fullgas: | 2.6838 | Exponentialfunktionsanpassning med utomhustemp-straff
Effektiv COP (Avfrostningar/spillvärme) | 2.0382 | (18,5 kWh/dygn spillvärme)
Drivenergi/kalldygn F750, maxfrekvens [kWh]:
19.3536
Värmebehov/kalldygn, [kWh]
| 105.336 | kWh/kalldygn
F750+spillvärme producerar: | 70.4405 | kWh/kalldygn
Behov av tillsats: | 34.8955 | kWh/kalldygn
RESULTAT:
Energibesparing(-)/kalldygn med booster [kWh]: | Effektiv COP-minskning(-)/ökning(+), (i %),med booster:
-16.5518 | 38.0351
F750-kompressor, mer(+), eller mindre(-) energi in/år, i [kWh] (med booster): | 2831.1408 | Baserat på effektiv COP och el in i F750 för värme/varmvatten, i snitt/år, inomhustemperatur tillåts öka, men också sjunka, ty spärrad elpatron.
Spillvärme-/spets-/eldnings-energi, i [kWh] som krävs per år för att hålla samma stabila inomhustemperatur som med booster, jämfört utan booster: | 5810.4578 | Baserat på 180 kalldagar, övrig spets inräknat, inomhustemperatur stabil.
Nettoenergivinst: | 2979.317 | kWh
Kostnad(+)/besparing(-) (kr/år): (minimum) | 4246.7112 | (om du eldar med gratis ved)
Kostnad (+), Besparing (-) (kr/år): (maximum) | -8715.6867 | (om du måste spetsa med el för att inte tappa inomhustemperatur)
Nettovinst: | -4468.9755 | kr
Summa kostnad(+)/besparing (-) m. avfrostnings-booster:
| 4246.7112 | kr/år (gratis ved)
till
| -4468.9755 | kr/år (el-spets)
| Resultat: | Avfrostningsbooster är en förlustaffär om du bara spets-eldar med gratis ved!
DETTA ÄR EN TIDIG BETAVERSION! V.1.0b - BUGGAR/FEL FÖREKOMMER!
ANVÄND BOOSTER PÅ EGEN RISK!
JAG TAR INGET ANSVAR FÖR DITT HANDLANDE!
ANLITA ALLTID ELEKTRIKER/VENTILATIONSTEKNIKER/KYLTEKNIKER!