## Blad1
CTC eco-air 7,9 år-04 | fre kl 1600 | fre
Temperatur ute | -0.2 | -0.2
Shunt | aut | man
H-gas - temp ute | 73--- 9gr | 93---11gr
framledning | 38 bör 40 | 49 bör 39
Inst. 55 Elpanna | 58 bör 55 | 55 bör 55
Inst. 52 Elpanna nedre | 34 bvör 52 | 47 bör 52
Värmepump | 34 bör 55 | 46 bör 55
Kompr.. Temp ute | 9gr | 10gr
innetemp begärd 23gr | 21,4gr | 21,4gr
| 0kw+okw | 4,5kw+okw
Inställningar |  |  |  | max el panna 6kw… Elpanna 55gr… Elpanna nedre 52gr… Vid -15, 60gr
[6 empty] | Kan ej ställa in värmepump temp och ej heller när kompressor skall stänga av vi minusgrader. | (nyare modeller ?)
Framledning max 70gr. Min- Från
Shunt 60 min
Cirkulationspumpar 2st, till vp och element hastighet 2 av 1-3.
Rumstemperatur - JA