## Blad1
Tidpunkt | Elmätare |  | Värmepump drift |  | Tillskott |  | Värmekurva | Retur rad |  | Ute | Varmvatten |  | Kompressor | Värmebärare |  | Köldbärare
| Höglast | Låglast | timmar | % VV | timmar | % VV |  | GT1 |  | GT2 | GT3 |  | GT6 | GT8 | GT9 | GT10 | GT11 |  | Tid | Förbr | Effekt | Värmepump |  | Tillsatsvärme
| kWh | kWh | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 |  | Från | Nuv |  | Till | Nuv |  | Ut | In | In | Ut |  | tim | kWh | kW | Tim | % drift | Tim | % drift | Tempdiff köldbärare
[8 empty] | Stopptemp | Nuvarande
2012-01-24 06:00 | 48558 | 109823 | -7058 |  | 11330 |  | 3.5 | 35 | 32 | -2.3 | 47.5 | 44.9 | 97.5 | 52.7 | 42.8 | 5.9 | -4.2 | [8 empty] | 10.1
2012-01-24 21:00 | 48654 | 109823 | -7044 | 99 | 11330 | 100 | 3.5 | 35.9 | 31.3 | -3.9 | 42.5 | 45.2 | 82.3 | 38.3 | 31.2 | 6 | -4.1 |  | 15 | 96 | 6.4 | 14 | 93.33% | 0 | 0% | 10.1
2012-01-25 06:10 | 48661 | 109866 | -7035 | 99 | 11330 | 100 | 3.5 | 35.4 | 29.4 | -3 | 42.5 | 45.6 | 81.3 | 36.5 | 29.3 | 6 | -4.1 |  | 9.1667 | 50 | 5.4545 | 9 | 98.18% | 0 | 0% | 10.1
2012-01-26 21:20 | 48857 | 109906 | -6996 | 99 | 11331 | 100 | 3.5 | 34.3 | 32.5 | -1 | 42.5 | 42.7 | 81.3 | 39.3 | 32.3 | 6 | -4.2 |  | 39.1667 | 236 | 6.0255 | 39 | 99.57% | 1 | 2.553% | 10.2
2012-01-27 06:10 | 48861 | 109944 | -6987 | 99 | 11331 | 100 | 3.5 | 34.2 | 29.4 | -0.8 | 42.5 | 46.1 | 81.7 | 36.5 | 29.2 | 6.1 | -4.2 |  | 8.8333 | 42 | 4.7547 | 9 | 101.9% | 0 | 0% | 10.3
2012-01-28 10:45 | 48955 | 110016 | -6959 | 100 | 11332 | 100 | 3.5 | 34.3 | 31.6 | -0.9 | 42.5 | 44.4 | 79.7 | 38.5 | 31.4 | 6.2 | -4.3 |  | 28.5833 | 166 | 5.8076 | 28 | 97.96% | 1 | 3.499% | 10.5
2012-01-28 21:25 | 48955 | 110101 | -6948 | 100 | 11332 | 100 | 3.5 | 34.7 | 29.4 | -1.7 | 42.5 | 43.2 | 77.2 | 36.2 | 29.2 | 5.9 | -4.3 |  | 10.6667 | 85 | 7.9687 | 11 | 103.1% | 0 | 0% | 10.2
2012-01-29 09:00 | 48955 | 110164 | -6936 | 100 | 11332 | 100 | 3.5 | 36.2 | 28.9 | -4.3 | 42.5 | 46.2 | 79.7 | 36.1 | 28.8 | 5.9 | -4.3 | Ändrat intervall för VV-spets från 0 till 15 dagar | 11.5833 | 63 | 5.4388 | 12 | 103.6% | 0 | 0% | 10.2
2012-01-29 21:15 | 48955 | 110251 | -6925 | 100 | 11334 | 100 | 3.5 | 37 | 34.3 | -5.8 | 42.5 | 45.2 | 86.9 | 41.1 | 34 | 6 | -4.2 |  | 12.25 | 87 | 7.102 | 11 | 89.8% | 2 | 16.33% | 10.2
2012-01-30 06:00 | 48955 | 110319 | -6916 | 100 | 11336 | 100 | 3.5 | 39.3 | 29.6 | -9.9 | 42.5 | 46 | 82 | 40.5 | 29.5 | 6.2 | -4.2 |  | 8.75 | 68 | 7.7714 | 9 | 102.9% | 2 | 22.86% | 10.4
2012-01-31 00:30 | 49088 | 110341 | -6897 | 100 | 11342 | 100 | 3.5 | 39.2 | 35 | -9.7 | 42.5 | 44.3 | 87.7 | 41.9 | 34.7 | 6.8 | -4.3 |  | 18.5 | 155 | 8.3784 | 19 | 102.7% | 6 | 32.43% | 11.1
2012-01-31 06:40 | 49091 | 110387 | -6891 | 100 | 11344 | 100 | 3.5 | 38.8 | 32.7 | -9 | 47.5 | 45.2 | 96 | 54.6 | 41.9 | 6.8 | -4.3 |  | 6.1667 | 49 | 7.9459 | 6 | 97.3% | 2 | 32.43% | 11.1
2012-01-31 20:50 | 49197 | 110387 | -6877 | 100 | 11347 | 100 | 3.5 | 36.8 | 32.8 | -5.4 | 42.5 | 44.5 | 82.7 | 45.9 | 32.7 | 7 | -4.3 |  | 14.1667 | 106 | 7.4824 | 14 | 98.82% | 3 | 21.18% | 11.3
2012-02-01 06:15 | 49210 | 110447 | -6868 | 100 | 11351 | 100 | 3.5 | 39 | 33.2 | -9.4 | 42.5 | 47.9 | 86.5 | 44.9 | 33 | 7 | -4.3 |  | 9.4167 | 73 | 7.7522 | 9 | 95.58% | 4 | 42.48% | 11.3
2012-02-01 20:30 | 49329 | 110447 | -6853 | 100 | 11355 | 100 | 3.5 | 38.6 | 26.8 | -8.7 | 42.5 | 46.6 | 75.8 | 39.8 | 26.8 | 7.2 | -4.3 |  | 14.25 | 119 | 8.3509 | 15 | 105.3% | 4 | 28.07% | 11.5
2012-02-02 06:15 | 49352 | 110524 | -6844 | 100 | 11362 | 100 | 3.5 | 41.4 | 37.1 | -13.6 | 42.5 | 47.7 | 93.2 | 46.2 | 36.8 | 7.2 | -4.3 |  | 9.75 | 100 | 10.2564 | 9 | 92.31% | 7 | 71.79% | 11.5
2012-02-02 20:30 | 49505 | 110524 | -6829 | 100 | 11370 | 100 | 3.5 | 40.2 | 38.3 | -11.5 | 42.5 | 45.2 | 91.8 | 51.3 | 38.1 | 7.4 | -4.3 |  | 14.25 | 153 | 10.7368 | 15 | 105.3% | 8 | 56.14% | 11.7
2012-02-03 06:25 | 49522 | 110602 | -6820 | 100 | 11376 | 100 | 3.5 | 39.8 | 31.5 | -10.8 | 42.5 | 44.1 | 83 | 44.4 | 31.4 | 7.4 | -4.3 |  | 9.9167 | 95 | 9.5798 | 9 | 90.76% | 6 | 60.5% | 11.7
2012-02-03 22:00 | 49685 | 110603 | -6804 | 100 | 11385 | 100 | 3.5 | 41.4 | 28.1 | -13.6 | 42.5 | 43.5 | 75.8 | 41.3 | 28.1 | 7.5 | -4.4 |  | 15.5833 | 164 | 10.5241 | 16 | 102.7% | 9 | 57.75% | 11.9
2012-02-04 08:00 | 49685 | 110740 | -6794 | 100 | 11395 | 100 | 3.5 | 42.5 | 36.5 | -15.7 | 42.5 | 43.1 | 91.4 | 49.1 | 36.3 | 8 | -4.4 |  | 10 | 137 | 13.7 | 10 | 100% | 10 | 100% | 12.4
2012-02-05 00:20 | 49685 | 110963 | -6777 | 100 | 11409 | 100 | 3.5 | 41.4 | 40.6 | -14.5 | 42.5 | 44.9 | 96.5 | 48.2 | 40.3 | 8.1 | -4.4 |  | 16.3333 | 223 | 13.6531 | 17 | 104.1% | 14 | 85.71% | 12.5
2012-02-05 09:00 | 49685 | 111059 | -6766 | 100 | 11415 | 100 | 3.5 | 41.3 | 37 | -13.3 | 42.5 | 48.3 | 94.1 | 46.2 | 36.6 | 8.1 | -4.4 |  | 8.6667 | 96 | 11.0769 | 11 | 126.9% | 6 | 69.23% | 12.5