## Blad1
70% på CP | Vp kWh | Delta VA |  | Flöde | Flöde l/s | Cop
| 2.04 | 4 | 4.18 | 24.3 | 0.405 | 3.3194
60% på CP | Vp kWh | Delta VA |  | Flöde | Flöde l/s | Cop
| 2.03 | 4.55 | 4.18 | 20.15 | 0.33583 | 3.1464