## Blad1
100% på CP | Vp kWh | Delta VA |  | Flöde | Flöde l/s | Cop
| 2.1 | 3.38 | 4.18 | 28.23 | 0.4705 | 3.1654
90% på CP | Vp kWh | Delta VA |  | Flöde | Flöde l/s | Cop
| 2.05 | 3.53 | 4.18 | 27.86 | 0.46433 | 3.3422
70% på CP | Vp kWh | Delta VA |  | Flöde | Flöde l/s | Cop
| 2.04 | 4 | 4.18 | 24.3 | 0.405 | 3.3194
60% på CP | Vp kWh | Delta VA |  | Flöde | Flöde l/s | Cop
| 2.03 | 4.55 | 4.18 | 20.15 | 0.33583 | 3.1464