## Offerter
| Offert 1 |  | Offert 2 |  | Offert 3 |  | Offert 4
|  |  |  | Ej iläggning av slang och ej grävning, dock ingår slang, vikter och bioetanol. | . |  | . | Ej iläggning av slang och ej grävning, mtrl. Ingår | .
| Sjö | Berg | Berg | Sjö | Sjö | Berg | Berg | Sjö
Pris | 147500 | 169500 | 189000 |  |  | 170000 | 182000 | 128000
Efter RoT avdrag | 125375 | 159825 | 161400 |  |  | 142000 | 155000 | 108500
Beräknad årsförbrukning kWh (ex. hushåll) | 33000 | 33000 | 37000 | 37000 | 30000 | 30000 | 32000 | 32000
Besparing kWh | 22670 | 23670 | 28720 | 28720 | 22626 | 22037 | 20480 | 20480
Beräknad kommande förbrukning kWh | 10330 | 9330 | 8280 | 8280 | 7374 | 7963 | 6530 | 6530
Beräknad reduktion % | 68.7% | 71.73% | 77.62% | 77.62% | 75.42% | 73.46% | 79.59% | 79.59%
Beräknad ny förbrukning ink. Hushåll, nuv. 25000 | 11260.6061 | [6 empty] | 9081.25
Kost. Besparing /år | 17861.2121 | [6 empty] | 20694.375
Pump: | IVT Greenline HE C9 | IVT Premiumline EQ C10 | IVT Premiumline EQ C10 | IVT Premiumline EQ C10 | Nibe Fighter 1245-8 | Nibe Fighter 1245-8 | IVT Premiumline EQ C8 | IVT Premiumline EQ C8
Angiven effekt | 12kW | 12kW | 12,2 kW | 12,2 kW | 8,3 kW | 8,3 kW | 9,2 kW | 9,2kW
Elkasset | ? | ? | ? | ? | 9 kW | 9 kW | ?
Max tillskottseffekt | 4kw | 2,3kw | 1,5kW | 1,5kW |  |  | 1,1kW
Varmvatenberedare | ? | ? | ? | ? | 180 liter | 180 liter | 120l arbetstank | 120l arbetstank
Borrdjup | 175m | 190m | 200m |  |  | 170m | 160m
Aktivt borrhål | 165m | 180m | 172m |  |  | 163m | 142m
specifikt effektuttag | [5 empty] | 41w/m
Sjökollektor |  |  |  | 600m | 400m |  |  | 400m
Rör | 6m stål | 6m stål | 6m stål |  |  | 6m stål | 6m stål
Container för slamuppsamling | 1st | 1st | 1st |  |  |  | Ja
Kollektorslinga inkl. sprit | Ja | Ja | Ja | Ja |  | Ja |  | ja
Grävning mellan hål och fastighet | max 4m | max 4m | Ja, ingen begränsning | Ja, ingen begränsning | Grävning: Ja | ? | Grävning: Ja 10m
Kopparrör, kopplingar, ventiler, mm. | Ja, max 4m slinga | Ja, max 4m slinga | Ja, max 7m slinga | Ja, max 7m slinga | ? | Ja | Ja,
Anslutning av VP till värmekrets i huset | max 3m | max 3m | max 3m | max 3m |  | ? | Ja,
Uttagning av befintlig panna | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ?
Fläkt för ventilationInstallation | Vad är detta? | Vad är detta?
Igångkörning, injustering | Ja | Ja |  |  | Ja |  | Ja
Expansionskärl | ? | ? | Ja | Ja | 2x18 liter | 2x18 liter | 2x18 liter
Demontering / Bortforsling |  |  |  |  | Ja | Ja | Ja
SMS 40 Fjärrstyrning |  |  |  |  | Ja | Ja | Ja
Ingår Ej !
Tillstånd från kommunen | Nej | Nej | Nej | Nej | ? | ? | Nej
Markering/uppsättning av kablar, avlopp, vatten mm | Nej | Nej | Nej | Nej | ? | ? | Nej
Håltagning i vägg | Nej | Nej | Ja | Ja | ? | ? | ?
Elinkoppling av VP | Nej | Nej |  |  | Ingår !! | Ingår !!
VBX inkl. installation (frånluft) | 15000 | 15000 | Ingår !! | Ingår !! | Ingår !! | Ingår !! | VBX 200 ingår
Mjukstart till värmepumpen | Nej | Nej | Nej | Nej | Mjukstartrelä ingår | Mjukstartrelä ingår
Volymtank | Nej | Nej | Nej | Nej
Tillägg
Extra stålrör (2meters) | 720:-/m | 720:-/m | 720:-/m | 720:-/m |  | ? | 720:-/m
Frikyla | [6 empty] | 23000-8000=15000:-
Garantier
Material & installation | 2år | 2år | 2år | 2år | 2 år | 2 år | 2 år
Kompressor | 10 år | 10 år | 10 år | 10 år
Totalförsäkring | 6år | 6år | 6år | 6år | Trygghetsför. 6år | Trygghetsför. 6år | Trygghetsför. 6år komp. 10år
Frågor
Varför angivet: Max framledning 65 grader. | ? | ? | Max 35 grader !? | Max 35 grader !? | +35 C ut |  | +35 C ut
| ? | ? | ? | ?
| ? | ? | ? | ?
| ? | ? | ? | ?
Vilken VBX |  | 15000:- för VBX före eller efter RoT? | ÄR VBX en VBX 200?
Nuvarande förbrukning / Kostnad
20000
5000
1.3
32500
Note on D4: seraspa: Inkl. sommarrabatt, annars 191 000:-
Note on E4: seraspa: Inkl. sommarrabatt, annars 191 000:-
Note on C5: seraspa: VBX 15000:-
Note on F9: seraspa: energiåtgång 5 880 kWh
Note on G9: seraspa: energiutång 6 478 kWh
Note on H9: seraspa: energiåtgång 6480 kWh
Note on I9: seraspa: energiutång 6 480 kWh
Note on C15: seraspa: Samma effekt, ändå högre energibesparing !?
Note on C17: seraspa: Varför lägre effekt än Greenline?
Note on F52: seraspa: Går at utöka till 10 år för 3000:-
Note on G52: seraspa: Går at utöka till 10 år för 3000:-
Note on H52: seraspa:
Note on I52: seraspa: Går at utöka till 10 år för 3000:-

## Frågor
Varför så stor skillnad i Beräknad årsförbrukning kWh (ex. hushåll)?? Från 30 000 - 37 000
Angiven effekt 8,3 - 12 kw
Aktivt borrhål mellan 142-180m
Konkret skillnad mellan IVT Premiumline EQ C10 och Nibe Fighter 1245-8

## Länkar
Takkonvektor / Frikyla | http://www.kinnan.se/VENETO/Produkter/KassettmodellerSkyStar/tabid/281/language/sv-SE/Default.aspx