## Effektberäkning
Kurva 9/+-0 ger mål 48 grader. Inomhus 21,5 Matsal och 19 i hall och 20,5 övre hall. Caina har bakat, kan ha bidragit till värme....men
Vid denna körning gick VP 100% dygnet runt med tillskott av elpatron 5h/dygn!
C.a 6,3kW (beräknat mha templogg på raddar och rumstemp enligt nedan) har levererats av VP om den gick utan TS vid mätningen.
Det gick åt 66kWh detta dygn för värme och VV, dvs c:a 63kWh för värmen. Det ger ett COP på 6,3x24/63=2,4
KB fram var 50 retur -3grader. Fel på framgivare men den bör ha vari 0 grader.
Är det rimligt med COP 2,4 vid KB-fram på 0 grader?
Nr | Rum | Bredd | Längd | Yta kvm | Radiator typ | Storlek | Datum | framT | retur | diff | Rums-temp | DT | Beräknad effekt W | W/m2 | Motsvarar vid DT19,73 45/37/21 | W/m2 | DT30 55/45/20 | W/m2
Övervåning
H | Övre hall | 2.8 | 5.8 | 16.24 | Sektion | 590x75mmx40 | 2010-11-29 | 50.2 | 28.9 | -21.3 | 20.5 | 19.05 | 350 | 21.5517 | 439 | 27.032 | 726 | 44.7044 | OK
I | Sovrum | 3.6 | 3.8 | 13.68 | PC22 | 450x1000mm | 2010-11-29 | 50.2 | 28.9 | -21.3 | 20.5 | 19.05 | 321 | 23.4649 | 396 | 28.9474 | 660 | 48.2456 | OK
J | Sovrum | 3.6 | 3.8 | 13.68 | PC22 | 450x1000mm | 2010-11-29 | 50.2 | 28.9 | -21.3 | 20.5 | 19.05 | 321 | 23.4649 | 396 | 28.9474 | 660 | 48.2456 | OK
K | Sovrum | 3.6 | 3.8 | 13.68 | PC22 | 450x1000mm | 2010-11-29 | 50.2 | 28.9 | -21.3 | 20.5 | 19.05 | 321 | 23.4649 | 396 | 28.9474 | 660 | 48.2456 | OK
L | Sovrum | 3.6 | 3.8 | 13.68 | PC22 | 450x1000mm | 2010-11-29 | 50.2 | 28.9 | -21.3 | 20.5 | 19.05 | 321 | 23.4649 | 396 | 28.9474 | 660 | 48.2456 | OK
M | Mellanrum | 2.8 | 3.2 | 8.96 | Sektion | 590x75mmx35 | 2010-11-29 | 50.2 | 28.9 | -21.3 | 20.5 | 19.05 | 305 | 34.0402 | 259.84 | 29 | 435 | 48.5491 | stryp till 29W/m2
[5 empty] | rör | dia 15mmx56m | 2010-11-30 | 50.2 | 28.9 | -21.3 | 20.5 | 19.05 | 327 | 4.0916 | 278.5826 | 3.4858 | 464 | 5.8058
| summa |  |  | 79.92 | [8 empty] | 2266 | 28.3534 | 2561.4226 | 32.0498 | 4265 | 53.3659
Nedervåning | [18 empty] | saknas W/m2 till 68,4 | Saknas watt | befintliga sektioner | Öka antal sektioner | Antal sektioner à 18,1W | W/m2 | Befintliga |  | Köp Nya REX |  | Eller Purmo Panel
A | V-rum | 3.9 | 5.5 | 21.45 | Sektion | 590x75mmx20 | 2010-11-29 | 49.1 | 44.8 | -4.3 | 21.5 | 25.45 | 293 | Räkna ihop A och B
B | V-rum | 3.9 | 5.5 | 21.45 | Sektion | 590x75mmx35 | 2010-11-29 | 50.2 | 44.5 | -5.7 | 21.5 | 25.85 | 521 | 37.9487 | 591 | 27.5524 | 997 | 46.4802 | 21.8718 | 469.1504 | 55 | 25.8809 | 80.8809 | 68.2492 | 35 | 20 | 26 | 81 | PC215009 | 303
D | Matsal | 3.9 | 4.5 | 17.55 | Sektion | 590x75mmx45 | 2010-11-29 | 50.6 | 44.4 | -6.2 | 21.5 | 26 | 677 | 38.5755 | 478 | 27.2365 | 816 | 46.4957 | 21.8563 | 383.5776 | 45 | 21.1532 | 66.1532 | 68.2264 | 45 |  | 22 | 67 | PC215007 | 236
F | Kök | 4.1 | 3.6 | 14.76 | Sektion | 590x75mmx31 | 2010-11-29 | 50.2 | 45.5 | -4.7 | 21.5 | 26.35 | 476 | 32.2493 | 329 | 22.29 | 562 | 38.0759 | 30.2761 | 446.8755 | 31 | 24.6497 | 55.6497 | 68.2425 | 31 |  | 26 | 57 | PC335009 | 599
G | Farstu+Hall+WC | 2.6 | 7.76 | 20.176 | Sektion | 590x75mmx85 | 2010-11-29 | 50.1 | 44.6 | -5.5 | 17 | 30.35 | 1560 | 77.3196 | 900 | 44.6075 | 1542 | 76.4274 | -8.0754 | -162.93 | 40 | -4.2265 | 35.7735 | 32.0926 | 40 | 45 |  | 85
E | Badrum | 3.9 | 3.6 | 14.04 | Golvärme | 50mx20mm | 2010-11-29 | 49.8 | 40.7 | -9.1 | 21.5 | 23.75 | 500 | 35.6125 | 575 | 40.9544 | 700 | 49.8575 | 18.4945 | 259.6621 |  | 0 |  | 0
| summa |  |  | 87.976 | [8 empty] | 4027 | 45.7738 | 2873 | 32.6566 | 4617 | 52.4802 |  | 1396.3356 | 171 | 67.4573 | 238.4573 |  |  |  |  | 290
| Faktor BV/ÖV | [11 empty] | 177.7% | 161.4% | 112.2% | 101.9% | [9 empty] | Thord föreslår fläktkonvektor i Farstun
Källare | [11 empty] | 0 | [13 empty] | Han ger pris på det alternativt två REX enligt ovan
C | Tvättstuga |  |  |  | Sektion | 580x75mmx20 | 2010-11-29 | 51 | 40 | -11 | 7 | 38.5 | 520 | [12 empty] | Köket kompletteras bäst med golvv. I alt 2
| Pannrum |  |  |  | Nibe 1225 och 12m 22rör |  | 2010-11-29 | 51 | 43 |  | 5 | 42 | 500
| Matkällare | [5 empty] | 2010-11-29 |  |  |  | 3 | -3 | 0
| Cykelrum | [5 empty] | 2010-11-29 |  |  |  | 3 | -3 | 0
| Verkstad | [5 empty] | 2010-11-29 |  |  |  | 3 | -3 | 0
|  |  |  | 80 |  |  | 2010-11-29 |  |  |  |  | 0 | 1020
Totalt levererad effekt | [12 empty] | 7313 | vid 0/50 ska Niben ge 7,2kW var är resten?