## Tisdag
status
Rubrik | Värde
gradminuter | -1398
medelutetemperatur BT1 | -3.2°C
utetemperatur BT1 | -2.4°C
varmvatten laddning BT6 | 43.2°C
varmvatten topp BT7 | 44.5°C
kompressormodul
Rubrik | Värde
aktuell kompressorfrekvens | 59Hz
blockerad | nej
dT Inverter - frånluft BT20 | 9.6°C
förångningsbegränsning | 1
hastighet värmebärarpump 1 | 30%
hetgas EB100-EP14-BT14 | 81.5°C
hetgasbegränsning | 0
kompressor drifttid EB100-EP14 | 1775h
kompressor drifttid varmvatten EB100-EP14 | 710h
kompressor tidfaktor | 853kWh
kompressor tidfaktor varmvatten | 438.14kWh
kompressorstarter EB100-EP14 | 1448
kondensor fram EB100-EP14-BT12 | 32.1°C
returledningstemp. EB100-EP14-BT3 | 28.7°C
suggas EB100-EP14-BT17 | -6.7°C
tillåten kompressorfrekvens | 59Hz
vv: laddbörvärde | --
vv: laddärvärde (BT12 ¦ BT63) | 32.2°C
värme: dT börvärde | 8
värme: dT är (BT12 ¦ BT63)-BT3 | 3.4
vätskeledning EB100-EP14-BT15 | 29°C
ventilation
Rubrik | Värde
avluft BT21 | -9.3°C
frånluft BT20 | 18.2°C
förångare EB100-BT16 | -15.3°C
avfrostning
Rubrik | Värde
avfrostningstid | 0s
minskning från referensvärde | -1.2%
referens, lufthastighetssensor | 170.9
värde, lufthastighetssensor EB100-BS1 | 173.6
klimatsystem 1
Rubrik | Värde
beräknad framledning S1 | 39.2°C
extern justering S1 | nej
framledningstemp. 1 rad EB100-BT61 | 35.9°C
framledningstemp. EB100-BT63 | 36°C
returledningstemp. 1 rad EB100-BT62 | 28.4°C
rumstemperatur BT50 | 19.5°C
tillsats
Rubrik | Värde
blockerad | nej
effekt eltillsats | 3.5kW
max inställd eleffekt | 6.5kW
säkringsstorlek | 16A
tidfaktor | 4.8h
info
Rubrik | Värde
produkt | F750 Cu
serienummer | 6601514083013
version | 6468R5

## Blad2
status
Rubrik | Värde
gradminuter | -1398
medelutetemperatur BT1 | -3.1°C
utetemperatur BT1 | -1.9°C
varmvatten laddning BT6 | 42.2°C
varmvatten topp BT7 | 44°C
kompressormodul
Rubrik | Värde
aktuell kompressorfrekvens | 58Hz
blockerad | nej
dT Inverter - frånluft BT20 | 6.5°C
förångningsbegränsning | 0
hastighet värmebärarpump 1 | 68%
hetgas EB100-EP14-BT14 | 58.2°C
hetgasbegränsning | 0
kompressor drifttid EB100-EP14 | 1775h
kompressor drifttid varmvatten EB100-EP14 | 710h
kompressor tidfaktor | 853kWh
kompressor tidfaktor varmvatten | 438.14kWh
kompressorstarter EB100-EP14 | 1449
kondensor fram EB100-EP14-BT12 | 29.6°C
returledningstemp. EB100-EP14-BT3 | 25.7°C
suggas EB100-EP14-BT17 | -5.4°C
tillåten kompressorfrekvens | 59Hz
vv: laddbörvärde | --
vv: laddärvärde (BT12 ¦ BT63) | 29.3°C
värme: dT börvärde | 7.8
värme: dT är (BT12 ¦ BT63)-BT3 | 3.6
vätskeledning EB100-EP14-BT15 | 26.2°C
ventilation
Rubrik | Värde
avluft BT21 | 3.7°C
frånluft BT20 | 18.7°C
förångare EB100-BT16 | -7.2°C
avfrostning
Rubrik | Värde
avfrostningstid | 0s
minskning från referensvärde | -5.2%
referens, lufthastighetssensor | 182.1
värde, lufthastighetssensor EB100-BS1 | 191.3
klimatsystem 1
Rubrik | Värde
beräknad framledning S1 | 42°C
extern justering S1 | nej
framledningstemp. 1 rad EB100-BT61 | 32.7°C
framledningstemp. EB100-BT63 | 34°C
returledningstemp. 1 rad EB100-BT62 | 25.4°C
rumstemperatur BT50 | 19.5°C
tillsats
Rubrik | Värde
blockerad | nej
effekt eltillsats | 3.5kW
max inställd eleffekt | 6.5kW
säkringsstorlek | 16A
tidfaktor | 6h
info
Rubrik | Värde
produkt | F750 Cu
serienummer | 6601514083013
version | 6468R5