## Energiförbrukning
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Januari | 5996 | 6449 | 1858 | 1664
Februari | 5007 | 5386 | 1383
Mars | 4595 | 5614 | 1355
April | 3492 | 2731 | 973
Maj | 2167 | 1445 | 774
Juni | 1512 | 959 | 627
Juli | 656 | 805 | 479
Augusti | 1314 | 929 | 608
September | 2060 | 786 | 717
Oktober | 3772 | 1200 | 1171
November | 4501 | 1494 | 1408
December | 5877 | 1492 | 1737
| 40949 | 29290 | 13090
Rullande årsförbrukning: |  | 12896 | kWh
Lägsta noterat rullande: |  | 12845
Plan | Rum | Håll | Typ | Konv.plåt | bredd | höjd | area (m2) | Tin | Tut | DeltaT
Källare | Badrum | S | EP | Ja | 100 | 80 | 0.8 | 42.3 | 22.3 | 20
Källare | Badrum | Ö | DP | Nej | 40 | 60 | 0.24 | 51.6 | 47 | 4.6
Källare | Hall | Ö | DP | Nej | 56 | 60 | 0.336 | 52 | 46.4 | 5.6
Källare | Elskåp | S | EP | Ja | 130 | 60 | 0.78 | 52 | 43.4 | 8.6
Källare | Gillestuga | Ö | DP | Ja | 100 | 40 | 0.4 | 47.5 | 29.5 | 18
Källare | Gillestuga | N | EP | Ja | 130 | 60 | 0.78 | 46.8 | 29.8 | 17
Källare | Gillestuga | V | EP | Nej | 80 | 100 | 0.8 | 52.5 | 49.4 | 3.1
Mellan | Rum | NV | DP | Nej | 128 | 60 | 0.768 | 51.3 | 40.3 | 11
Mellan | Rum | NÖ | DP | Nej | 127 | 60 | 0.762 | 51.6 | 39.7 | 11.9
Mellan | Rum | Ö | EP | Ja | 190 | 60 | 1.14 | 48.4 | 24.8 | 23.6
Mellan | Kök | Ö | DP | Nej | 104 | 60 | 0.624 | 48.7 | 47.4 | 1.3
Mellan | Kök | S | DP | Nej | 96 | 60 | 0.576 | 52.4 | 47.4 | 5
Mellan | Tvättstuga | V | DP | Nej | 80 | 60 | 0.48 | 52.2 | 49.6 | 2.6
Övre | Barn 1 | S | DP | Nej | 96 | 60 | 0.576 | 52.1 | 47 | 5.1
Övre | Barn 2 | V | DP | Nej | 96 | 60 | 0.576 | 53 | 49.8 | 3.2
Övre | Arbetsrum | V | DP | Nej | 96 | 60 | 0.576 | 52.8 | 49 | 3.8
Övre | Sovrum | Ö | DP | Nej | 137 | 60 | 0.822 | 48.3 | 33 | 15.3
Övre | Hall | Ö | DP | Nej | 96 | 60 | 0.576 | 38.3 | 34 | 4.3 | 31gr nedre bortre hörn
11.612
Datum | Tid | KB in | KB ut | VB ut | VB in |  | Radiatortemp mätt med IR-mätare
2014-12-29 | 9:00 | 0.7 | -2.5 | 52.4 | 45.4 |  | VB-temp mätt i värmepump