## Sheet1
Rubrik | Värde
gradminuter | -899
medelutetemperatur BT1 | 5.2°C
utetemperatur BT1 | 0.7°C
varmvatten laddning BT6 | 39.2°C
varmvatten topp BT7 | 43.6°C
kompressormodul
Rubrik | Värde
aktuell kompressorfrekvens | 92Hz
blockerad | nej
dT Inverter - frånluft BT20 | 9.8°C
förångare EB100-BT16 | -16.7°C
förångningsbegränsning | 0
hastighet värmebärarpump 1 | 27%
hetgas EB100-EP14-BT14 | 77.1°C
hetgasbegränsning | 0
kompressor drifttid EB100-EP14 | 9187h
kompressor drifttid varmvatten EB100-EP14 | 1694h
kompressor tidfaktor | 7058.5kWh
kompressor tidfaktor varmvatten | 1423.7kWh
kompressorstarter EB100-EP14 | 6022
kondensor fram EB100-EP14-BT12 | 30.9°C
kondensor retur EB100-EP14-BT3 | 26.0°C
suggas EB100-EP14-BT17 | -0.7°C
tillåten kompressorfrekvens | 93Hz
vv: laddbörvärde | --
vv: laddärvärde (BT12 ¦ BT63) | 30.9°C
värme: dT börvärde | 6.4
värme: dT är (BT12 ¦ BT63)-BT3 | 4.5
vätskeledning EB100-EP14-BT15 | 26.9°C
ventilation
Rubrik | Värde
avluft BT21 | -6.2°C
fläkthastighet | 60%
frånluft BT20 | 23.4°C
avfrostning
Rubrik | Värde
avfrostningstid | 0s
minskning från referensvärde | 3.0%
referens, lufthastighetssensor | 201.2
värde, lufthastighetssensor EB100-BS1 | 194.8
klimatsystem 1
Rubrik | Värde
beräknad framledning S1 | 40.0°C
extern justering S1 | nej
framledningstemp. 1 rad EB100-BT61 | 29.9°C
framledningstemp. EB100-BT63 | 30.4°C
returledningstemp. 1 rad EB100-BT62 | 26.3°C
rumstemperatur BT50 | 22.7°C
klimatsystem 2
Rubrik | Värde
beräknad framledning S2 | 32.7°C
extern justering S2 | nej
framledningstemp. EP21-BT2 | 28.0°C
returledningstemp. EP21-BT3 | 26.9°C
rumstemperatur EP21-BT50 | --
tillsats
Rubrik | Värde
blockerad | ja
effekt eltillsats | 0.0kW
max inställd eleffekt | 3.0kW
säkringsstorlek | 16A
tidfaktor | 675.0h