## rum för rum
Detalj | Trä, träfiber tot mm | Treetex | Stenull | Packad sågspån | gips | Jord | betong | Lecablock | Stillastående luft | Glas-ruta | Energi-glas | Summa R= summa (d/λvärde) | Beräknat u-värde W/m2,K | sätt själv U-värde W/m2,K | MedKöld-bryggor | bredd m | längd/ höjd m | brutto yta m² | Netto Yta m² x4 | UxYta W/°C | temp insida °C | temp utsida °C | Tempdiff °K | Effekt behov W | Årsbehov kWh brutto | Årsbehov kWh inkl ventilation | Hushållsel kWh/år | Varmvatten kWh/år | 2personer kWh/år | Netto Värmepump | Alla rum värmda | Sänk sovrumstemp | Besparing sänkt sovrumstemp | Isolera källartak | Isolera källartak besparing 44m2 | Isolera altandörr | Isolera altandörr besparing | 195mm kr/m2 Hälle
Total/simulering rött |  |  | 195 | 0 | [16 empty] | 6 |  |  | -1989.7766 | -17430.443 | -19382.6526 | 4000 | 1200 | 1752 | -4272.9591 | -5603 | -5103 | 500 | -4441 | 662 | -4273 | 168 | 93.5606
λ – värde, temp, självdrag | 0.14 | 0.05 | 0.038 | 0.06 | 0.25 | 2 | 1.7 | 0.12 | 0.026 | 0.011 | 0.0156 |  |  |  | 15% | [5 empty] | 21 | 8 |  |  | 8760 | 11.2% | [6 empty] | Kostar inget |  | kostar 247kr/2,64m2=93,56 |  | kostar 200kr
Övervåning 4 sovrum | [34 empty] | 4135.3788
Tak 380 mm glasull | 17 |  | 380 | [8 empty] | 10.1214 | 0.0988 | 0.0988 | 1 | 3.3 | 3.5 | 11.55 | 46.2 | 4.5646 | 15 | 8 | -7 | -31.952 | -279.8996 | -311.2484 | [8 empty] | 6.2468
Gavel Väggar isolerade 3”plank+95mm glasull+17mmträ+13mm gips | 90 | 12.7 | 95 |  | 13 | [6 empty] | 3.4489 | 0.28995 | 0.28995 | 1.15 | 3.3 | 2.5 | 8.25 | 27.8 | 9.2697 | 15 | 8 | -7 | -64.8882 | -568.4203 | -632.0834
TakVäggar isolerade | 18 |  | 145 | [8 empty] | 3.9444 | 0.25353 | 0.25353 | 1.15 | 3.3 | 2.5 | 8.25 | 33 | 9.6213 | 15 | 8 | -7 | -67.3493 | -589.98 | -656.0577
Fönster enkelglas 2mm+100mm luft+innanfönster 3mm+ 4mm energiglas | [9 empty] | 5 | 4 | 0.71096 | 1.4066 | 1.4066 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 5.2 | 7.3141 | 15 | 8 | -7 | -51.1987 | -448.5005 | -498.7326
Hallar över- o bottenvån
Tak 380 mm glasull | 17 |  | 380 | [8 empty] | 10.1214 | 0.0988 | 0.0988 | 1 | 3 | 7 | 21 | 21 | 2.0748 | 21 | 8 | -13 | -26.9725 | -236.2789 | -262.7421
Fönster | [9 empty] | 5 | 4 | 0.71096 | 1.4066 | 1.4066 | 1 | 3 | 1.3 | 3.9 | 3.9 | 5.4856 | 21 | 8 | -13 | -71.3125 | -624.6971 | -694.6632
Dörr till altan | 40 |  | 95 | [8 empty] | 2.7857 | 0.35897 | 0.35897 | 1 | 0.8 | 1.9 | 1.52 | 1.52 | 0.54564 | 21 | 8 | -13 | -7.0933 | -62.1376 | -69.097
Väggar isolerade övervåning | 90 | 12.7 | 95 |  | 13 | [6 empty] | 3.4489 | 0.28995 | 0.28995 | 1.15 | 6.6 | 2.5 | 16.5 | 11.08 | 3.6946 | 21 | 8 | -13 | -48.0292 | -420.7362 | -467.8586
Golv Hall laminat 8mm brädor 22mm isolering 100mm sågspån källartak 13mm | 43 |  | 195 | 0 | [7 empty] | 5.4387 | 0.18387 | 0.18387 | 1.15 | 3.3 | 4 | 13.2 | 11.25 | 2.3788 | 21 | 8 | -13 | -30.9241 | -270.895 | -301.2352
Golv WC kakel, spånskiva 22 isolering 200 | 22 |  | 200 | [8 empty] | 5.4203 | 0.18449 | 0.18449 | 1.15 | 1.3 | 1.5 | 1.95 | 1.95 | 0.41372 | 21 | 8 | -13 | -5.3784 | -47.1147 | -52.3916
Sovrum bv
YtterVäggar isolerade 3”plank+95mm glasull+17mmträ+13mm gips | 90 | 12.7 | 95 |  | 13 | [6 empty] | 3.4489 | 0.28995 | 0.28995 | 1.15 | 5 | 2.8 | 14 | 12.6 | 4.2014 | 21 | 8 | -13 | -54.6181 | -478.4545 | -532.0414
Fönster enkelglas 2mm+100mm luft+innanfönster 3mm+ 4mm energiglas | [9 empty] | 5 | 4 | 0.71096 | 1.4066 | 1.4066 | 1 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.9692 | 21 | 8 | -13 | -25.5993 | -224.2503 | -249.3663
Golv parkett 15mm brädor 22mm isolering 100mm sågspån källartak 13mm | 50 |  | 195 | 0 | [7 empty] | 5.4887 | 0.18219 | 0.18219 | 1.15 | 4 | 4 | 16 | 16 | 3.3523 | 21 | 8 | -13 | -43.5803 | -381.7632 | -424.5207
Badrum | [20 empty] | 21 | 8
YtterVäggar isolerade 3”plank+95mm glasull+17mmträ+13mm gips | 90 | 12.7 | 95 |  | 13 | [6 empty] | 3.4489 | 0.28995 | 0.28995 | 1.15 | 8 | 2.8 | 22.4 | 19.6 | 6.5355 | 21 | 8 | -13 | -84.9615 | -744.2625 | -827.62
Fönster enkelglas 2mm+100mm luft+innanfönster 3mm+ 4mm energiglas | [9 empty] | 5 | 4 | 0.71096 | 1.4066 | 1.4066 | 1 | 2 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | 3.9384 | 21 | 8 | -13 | -51.1987 | -448.5005 | -498.7326
Golv klinker 7mm gips 26mm spånskivor 22mm Alplåt glespanel 22mm isolering 1800mm källartak 13mm | 57 |  | 180 | 100 | 26 |  | 7 |  |  |  |  | 6.9188 | 0.14453 | 0.14453 | 1.15 | 4 | 4 | 16 | 16 | 2.6594 | 23 | 10 | -13 | -34.5726 | -302.8562 | -336.7761
Kök
YtterVäggar isolerade 3”plank+95mm glasull+17mmträ+13mm gips | 90 | 12.7 | 95 |  | 13 | [6 empty] | 3.4489 | 0.28995 | 0.28995 | 1.15 | 4 | 2.8 | 11.2 | 9.8 | 3.2677 | 21 | 8 | -13 | -42.4807 | -372.1313 | -413.81
YtterVäggar oisolerade 3”plank17mmträ gips | 90 | [10 empty] | 0.64286 | 1.5556 | 1.5556 | 1 | 4 | 2.8 | 11.2 | 9.8 | 15.2444 | 21 | 8 | -13 | -198.1778 | -1736.0373 | -1930.4735
Fönster enkelglas 2mm+100mm luft+innanfönster 3mm+ 4mm energiglas | [9 empty] | 5 | 4 | 0.71096 | 1.4066 | 1.4066 | 1 | 2 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | 3.9384 | 21 | 8 | -13 | -51.1987 | -448.5005 | -498.7326
Golv linoliummatta spånskivor 22mm isolering 200mm källartak 13mm | 35 |  | 200 | [8 empty] | 5.5132 | 0.18138 | 0.18138 | 1.15 | 4 | 4 | 16 | 16 | 3.3375 | 21 | 8 | -13 | -43.3871 | -380.0711 | -422.6391
V-rum bv
YtterVäggar isolerade 3”plank+95mm glasull+17mmträ+13mm gips | 90 | 12.7 | 95 |  | 13 | [6 empty] | 3.4489 | 0.28995 | 0.28995 | 1.15 | 5 | 2.8 | 14 | 50.4 | 16.8056 | 21 | 8 | -13 | -218.4724 | -1913.818 | -2128.1656
Fönster enkelglas 2mm+100mm luft+innanfönster 3mm+ 4mm energiglas | [9 empty] | 5 | 4 | 0.71096 | 1.4066 | 1.4066 | 1 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.9692 | 21 | 8 | -13 | -25.5993 | -224.2503 | -249.3663
Golv Laminat 8mm brädor 22mm isolering 100mm sågspån källartak 13mm | 43 |  | 195 | 0 | [7 empty] | 5.4387 | 0.18387 | 0.18387 | 1.15 | 4 | 6 | 24 | 24 | 5.0747 | 21 | 8 | -13 | -65.9714 | -577.9093 | -642.6352
Farstu
Väggar isolerade | 117 |  | 90 | [8 empty] | 3.2041 | 0.3121 | 0.3121 | 1.15 | 8.6 | 2.5 | 21.5 | 9.7 | 3.0273 | 21 | 8 | -13 | -39.3554 | -344.7532 | -383.3656
Fönster | [9 empty] | 5 | 4 | 0.71096 | 1.4066 | 1.4066 | 1 | 7 | 1.4 | 9.8 | 9.8 | 13.7843 | 21 | 8 | -13 | -179.1954 | -1569.7518 | -1745.564
tak | 39 |  | 200 | [8 empty] | 5.5417 | 0.18045 | 0.18045 | 1.15 | 2.5 | 3.5 | 8.75 | 8.75 | 1.5789 | 21 | 8 | -13 | -20.5261 | -179.8085 | -199.947
golv | 25 |  | 195 | [8 empty] | 5.3102 | 0.18832 | 0.18832 | 1.15 | 2.5 | 3.5 | 8.75 | 8.75 | 1.6478 | 21 | 8 | -13 | -21.4212 | -187.6501 | -208.6669
Dörr | 60 | [10 empty] | 0.42857 | 2.3333 | 2.3333 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4.6667 | 21 | 8 | -13 | -60.6667 | -531.44 | -590.9613
Tillbyggnad
tak | 32 |  | 300 | [8 empty] | 14.1233 | 0.070805 | 0.070805 | 1 | 4 | 8 | 32 | 32 | 2.2658 | 21 | 8 | -13 | -29.4549 | -258.0245 | -286.9233
Väggar isolerade | 37 |  | 190 |  | 10 | [6 empty] | 9.1043 | 0.10984 | 0.10984 | 1.15 | 16 | 2.5 | 40 | 25.084 | 3.1685 | 21 | 8 | -13 | -41.19 | -360.8247 | -401.237
Fönsternischer | 227 |  |  |  | 10 | [6 empty] | 1.6614 | 0.60189 | 0.60189 | 1.15 | 0.13 | 13.2 | 1.716 | 1.716 | 1.1878 | 21 | 8 | -13 | -15.441 | -135.2636 | -150.4131
Fönster stora | [8 empty] | 24 | 8 | 4 | 0.87133 | 1.1477 | 1.1 | 1 | 8 | 1.4 | 11.2 | 11.2 | 12.32 | 21 | 8 | -13 | -160.16 | -1403.0016 | -1560.1378
Fönster små | [8 empty] | 24 | 8 | 4 | 0.87133 | 1.1477 | 1.1 | 1 | 4 | 0.5 | 2 | 2 | 2.2 | 21 | 8 | -13 | -28.6 | -250.536 | -278.596
Golv | 50 |  | 220 | [8 empty] | 10.5466 | 0.094817 | 0.094817 | 1.15 | 4 | 8 | 32 | 32 | 3.4893 | 24 | 10 | -14 | -48.8498 | -427.9242 | -475.8517
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Lamdavärden
U-värde för några material
Material | Tjocklek | Värmeledningstal | U-värde 200mm | 45 | 95 | 195 | 250 | 400
| mm | W/m,°C | W/m²,°C | 0.045 | 0.095 | 0.195 | 0.25 | 0.4
betong | 200 | 1.7 | 8.5 | 37.7778 | 17.8947 | 8.7179 | 6.8 | 4.25
tegel | 200 | 0.6 | 3 | 13.3333 | 6.3158 | 3.0769 | 2.4 | 1.5
trä | 200 | 0.14 | 0.7 | 3.1111 | 1.4737 | 0.71795 | 0.56 | 0.35
mineralull | 200 | 0.038 | 0.19 | 0.84444 | 0.4 | 0.19487 | 0.152 | 0.095
2-glasfönster | - | - | 3
3-glasfönster | - | - | 1.3
Material | λ - värde | Skriv in tjocklek mm | U-värde | U=1/R=lamda/d | R tot= summa R i
Läs mera här: http://www.swedisol.se/sites/default/files/undersidor/filer/pdf_bilaga_A.pdf
Mineralull | 0.037 | 190 | 0.19474
Trä | 0.14 |  | #DIV/0!
Betong | 1.7 |  | #DIV/0!
Tegel | 0.6 |  | #DIV/0!
Gipsskiva | 0.25 |  | #DIV/0!
Golvspånskiva | 0.18 |  | #DIV/0!
Stål | 50 |  | #DIV/0!
Puts | 1 |  | #DIV/0!
Cellplast | 0.037 |  | #DIV/0!
Plywood | 0.14 |  | #DIV/0!
Lättbetong | 0.12 |  | #DIV/0!
Spånskiva | 0.14 |  | #DIV/0!
Träfiberskiva | 0.14 |  | #DIV/0!
Rostfritt stål | 17 |  | #DIV/0!
Fasadtegel | 0.6 |  | #DIV/0!
Luft | 0.026 |  | #DIV/0!
packad sågspån | 0.06 |  | #DIV/0!
0.235
Lera, silt, dränerad sand och grus | 1.5 | [10 empty] | 0
Morän, icke dränerad sand och grus 2,0 | 2 | [7 empty] | frigolit | 50 | 0.035 | 1.4286
Berg 3,5 | 3.5
[9 empty] | lecablock | 280 | 0.235 | 1.1915
Tabell 1 Olika isoleringsmaterial och deras ungefärliga lambdavärde. | [11 empty] | 1.1915
MATERIAL | λ-värden [W/mK]
tretex | 0.05
hampa | 0.042
cellulosafiber | 0.04
mineralull | 0.038
lin | 0.038
EPS (cellplast) | 0.036
PUR (polyuretan-) | 0.027
PIR (polyisocyanurat-) | 0.023
aerogel | 0.013
VIP (vakuumisolering) | 0

## Månads HDD 17grader
HDD bastemp 17grader station Nordkoster månadsvis per år | [15 empty] | 2013-10-01 | 9 | Date | HDD
[16 empty] | 2013-10-02 | 9.3 | 2013-10-01 | 9
Month starting | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | medelvärde | medeltemp | 2013-10-03 | 7.7 | 2013-10-02 | 9.3
jan |  | 415 | 548 | 422 | 430 | 510 | 716 | 550 | 507 | 590 | 539 | 437 | 607 | 522.5833 | 0.14247 | 2013-10-04 | 8.2 | 2013-10-03 | 7.7
feb |  | 474 | 529 | 498 | 386 | 537 | 630 | 557 | 512 | 534 | 406 | 414 | 459 | 494.6667 | -0.47939 | 2013-10-05 | 4.5 | 2013-10-04 | 8.2
mar |  | 525 | 594 | 381 | 454 | 463 | 494 | 484 | 374 | 568 | 372 | 405 | 426 | 461.6667 | 2.1075 | 2013-10-06 | 4.2 | 2013-10-05 | 4.5
apr |  | 317 | 362 | 284 | 302 | 264 | 330 | 269 | 349 | 380 | 273 | 301 | 320 | 312.5833 | 6.5806 | 2013-10-07 | 3.3 | 2013-10-06 | 4.2
maj |  | 224 | 169 | 202 | 160 | 169 | 209 | 185 | 171 | 167 | 177 | 198 | 156 | 182.25 | 11.121 | 2013-10-08 | 3.8 | 2013-10-07 | 3.3
jun |  | 98 | 76 | 52 | 67 | 91 | 82 | 67 | 116 | 80 | 54 | 135 | 40 | 79.8333 | 14.3389 | 2013-10-09 | 4.3 | 2013-10-08 | 3.8
jul | 48 | 15 | 3 | 43 | 26 | 22 | 15 | 18 | 33 | 18 | 6 | 51 | 22 | 22.6667 | 16.2688 | 2013-10-10 | 8.8 | 2013-10-09 | 4.3
aug | 26 | 36 | 10 | 30 | 28 | 26 | 33 | 35 | 27 | 18 | 37 | 23 | 39 | 28.5 | 16.0806 | 2013-10-11 | 9.1 | 2013-10-10 | 8.8
sep | 87 | 83 | 38 | 122 | 136 | 77 | 138 | 90 | 127 | 116 | 83 | 145 | 38 | 99.4167 | 13.6861 | 2013-10-12 | 7.9 | 2013-10-11 | 9.1
okt | 259 | 218 | 184 | 239 | 222 | 311 | 283 | 212 | 284 | 234 | 190 | 238 | 298 | 242.75 | 9.1694 | 2013-10-13 | 6.9 | 2013-10-12 | 7.9
nov | 370 | 306 | 272 | 366 | 343 | 339 | 489 | 310 | 341 | 330 | 328 | 305 |  | 339 | 5.7 | 2013-10-14 | 8.1 | 2013-10-13 | 6.9
dec | 390 | 460 | 313 | 449 | 474 | 572 | 712 | 390 | 614 | 358 | 447 | 360 |  | 468.0909 | 1.9003 | 2013-10-15 | 9 | 2013-10-14 | 8.1
Summa år | 1180 | 3171 | 3098 | 3088 | 3028 | 3381 | 4131 | 3167 | 3455 | 3393 | 2912 | 3012 |  | 3254.0076 |  | 2013-10-16 | 9.8 | 2013-10-15 | 9
[16 empty] | 2013-10-17 | 8.3 | 2013-10-16 | 9.8
Medeltemp |  | 8.3123 | 8.5123 | 8.5397 | 8.7268 | 7.737 | 5.6822 | 8.3233 | 7.5601 | 7.7041 | 9.0219 | 8.7479 |  | 8.0849 | 8.0514 | 41565 | 11.3 | 41564 | 8.3
[16 empty] | 2013-10-19 | 10.1 | 2013-10-18 | 11.3
[13 empty] | 3070 | 8.589 |  | 2013-10-20 | 13 | 2013-10-19 | 10.1
[16 empty] | 2013-10-21 | 12 | 2013-10-20 | 13
[16 empty] | 2013-10-22 | 7.5 | 2013-10-21 | 12
[16 empty] | 2013-10-23 | 4.8 | 2013-10-22 | 7.5
[16 empty] | 2013-10-24 | 5.9 | 2013-10-23 | 4.8
[16 empty] | 2013-10-25 | 7.1 | 2013-10-24 | 5.9
[16 empty] | 2013-10-26 | 5.4 | 2013-10-25 | 7.1
[16 empty] | 2013-10-27 | 5.6 | 2013-10-26 | 5.4
[16 empty] | 2013-10-28 | 6.7 | 2013-10-27 | 5.6
[16 empty] | 2013-10-29 | 6.5 | 2013-10-28 | 6.7
[16 empty] | 2013-10-30 | 9 | 2013-10-29 | 6.5
[17 empty] | 227.1 | 2013-10-30 | 9
[17 empty] | 9 | 2013-10-31 | 6.7
[17 empty] | 236.1 | 2013-11-01 | 7.3
[18 empty] | 2013-11-02 | 8.1
[18 empty] | 2013-11-03 | 8.9
[18 empty] | 2013-11-04 | 9
[18 empty] | 2013-11-05 | 10.3
[18 empty] | 2013-11-06 | 14
[18 empty] | 2013-11-07 | 11.8
[18 empty] | 2013-11-08 | 8.1
[18 empty] | 2013-11-09 | 10.5
[18 empty] | 2013-11-10 | 12.8
[18 empty] | 2013-11-11 | 11.8
[18 empty] | 2013-11-12 | 7.7
[18 empty] | 2013-11-13 | 9
[18 empty] | 2013-11-14 | 8.4
[18 empty] | 2013-11-15 | 8.7
[18 empty] | 2013-11-16 | 6.4
[18 empty] | 2013-11-17 | 8
[18 empty] | 2013-11-18 | 9.4
[18 empty] | 2013-11-19 | 10.7
[18 empty] | 2013-11-20 | 16.3
[18 empty] | 2013-11-21 | 17.2
[18 empty] | 2013-11-22 | 18.3
[18 empty] | 2013-11-23 | 13.3
[18 empty] | 2013-11-24 | 14.1
[18 empty] | 2013-11-25 | 14.9
[18 empty] | 2013-11-26 | 12.3
[18 empty] | 2013-11-27 | 8
[18 empty] | 2013-11-28 | 9.1
[18 empty] | 2013-11-29 | 12.7
[18 empty] | 2013-11-30 | 3
320.1