## Värmesystem dec 2016
Bostad | Takhöjd | Yta | Skal
Källarplan | 2m | 90kvm | 1m under mark, betongväggar
Bottenvåning | 2,8m | 90kvm | 1” träpanel+3”träplank + 95mmisolering invändigt , 21 kvm 3-glas fönster
Tillbyggnad | 2,5m | 30kvm | Reglar 145x45+45x45 isolering lika, bjälklag 220mm isolerat, tak 200-600, snitt 400mm isolerat 13kvm 3-glasfönster
Övervåning | 2,5m | 80kvm | 1” träpanel+3”träplank + 95mmisolering invändigt i vägg, 380mm i tak mot vind, 9kvm 2-glasfönser
Sydkoster DUT -18grader
Elanslutning
3-fas
spänning 210-240V
Värmekälla
Borra 140m granit och basalt
Kbf-KBr 3 graderK, Vbf +1grad vid 0 grader ute och VP går 50%
Värmepump
Nibe 1225-8 2008
Värmekurva 6
Framledning 39 grader vid -10 grader ute
Utegivare mot norr, Innegivare med inställning 21grader och faktor 4 i vardagsrum mot söder,
Värmeavgivare
2-rörssystem Vbf -Vbr= 8K
Dimension | liter/m,sektion | meter,sektioner | Volym | Omgivning | Ventil
Bottenvåning o källare
Cu22 isolerat | 0.314 | 9 | 5.652 | Källare
Fe35 isolerat | 0.57 | 10.7 | 12.198 | Källare
Fe28 isolerat | 0.314 | 19.5 | 12.246 | Källare
Cu15 isolerat | 0.13 | 3 | 0.78 | Källare
REX 75x590 | 0.3 | 20 | 6 | Källare | Handvred
REX 75x590 | 0.3 | 20 | 6 | BV sovrum | Danfoss D3/4 1.3 62, termostat på max
REX 75x590 | 0.3 | 45 | 13.5 | BV TV rum | Danfoss D3/4 1.3 62, termostat avmonterad
REX 75x590 | 0.3 | 31 | 9.3 | BV Kök | Danfoss D 3/4 1.3 62, termostat avmonterad
REX 75x590 | 0.3 | 45 | 13.5 | Farstu | Danfoss RA-N 15 handratt helt öppen
REX 75x590 | 0.3 | 40 | 12 | Farstu | Danfoss RA-N 15 handratt helt öppen
PEX20/2 GV | 0.197 | 50 | 9.85 | BV badrum | Push12 max temp bort tagen termostat på max
PEX17/2 GV | 0.13 | 150 | 19.5 | Tillbyggnad | UPONOR FLUVIA PUSH 12 WL-X
Övervåning
Cu22 oisolerat | 0.31 | 3 | 1.86 | Stam till ÖV
Cu22 oisolerat | 0.314 | 7 | 4.396 | Övervåning
Cu15 oisolerat | 0.13 | 22 | 5.72 | Övervåning
REX 75x590 | 0.3 | 35 | 10.5 | ÖV hall | Danfoss D ½ 08 62, termostat helt öppen
PC22 | 4.8 | 1 | 4.8 | ÖV sovrum | MMA VR, termostat
PC22 | 4.8 | 1 | 4.8 | ÖV sovrum | MMA VR, termostat
PC22 | 4.8 | 1 | 4.8 | ÖV sovrum | MMA VR, termostat
PC22 | 4.8 | 1 | 4.8 | ÖV sovrum | MMA VR, termostat
REX 75x590 | 0.3 | 30 | 9 | ÖV Mellanrum | Danfoss D ½ 08 62, termostat max
Total volym liter |  |  | 171.202
Liter per kW |  |  | 21.4002
Volym exkl övervåning, liter |  |  | 122.386
Liter per kW |  |  | 15.2982
När shunten i GV i tillbyggnad stängd |  |  | 102.886
Liter per kW |  |  | 12.8607