## Loggning April EXCEL
Divisors |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1
Date | Time | BT1 | BT2 | EB100-EP14-BT3 | BT6 | BT7 | EB100-EP14-BT10 | EB100-EP14-BT11 | EB100-EP14-BT12 | EB100-EP14-BT14 | EB100-EP14-BT17 | BT25 | Calc. Supply | Degree Minutes | BT1 Average | Relays PCA-Base | Prio
[5 empty] | start | avläs | [5 empty] | fast.k
|  | ute | framl. | BT3 värme retur | varmv | vv | BT10 köldbä.in | BT11 köldb.ut | BT12 kond.framl | BT14 hetgas | BT17 suggas | vv |  |  | BT1 utegiv
2017-05-01 | 2:30 | 23 | 389 | 348 | 355 | 335 | 6 | -27 | 389 | 694 | 44 | 379 | 371 | -2090 | 49 | 7 | 30
2017-05-01 | 2:36 | 23 | 389 | 349 | 356 | 337 | 6 | -25 | 389 | 695 | 46 | 380 | 371 | -2040 | 49 | 7 | 30
2017-05-01 | 2:42 | 23 | 390 | 350 | 357 | 337 | 6 | -25 | 390 | 696 | 47 | 381 | 373 | -1994 | 49 | 7 | 30
2017-05-01 | 2:48 | 21 | 391 | 351 | 358 | 337 | 6 | -25 | 391 | 696 | 44 | 382 | 373 | -1943 | 49 | 7 | 30
2017-05-01 | 2:54 | 21 | 391 | 352 | 357 | 338 | 6 | -23 | 391 | 695 | 42 | 383 | 371 | -1879 | 49 | 7 | 30
2017-05-01 | 3:00 | 19 | 390 | 353 | 357 | 339 | 6 | -23 | 390 | 696 | 43 | 383 | 371 | -1807 | 49 | 7 | 30
2017-05-01 | 3:06 | 18 | 390 | 353 | 358 | 340 | 6 | -23 | 390 | 698 | 44 | 384 | 372 | -1736 | 49 | 7 | 30
2017-05-01 | 3:12 | 17 | 390 | 353 | 359 | 341 | 6 | -23 | 390 | 695 | 44 | 384 | 372 | -1664 | 48 | 7 | 30
2017-05-01 | 3:18 | 16 | 389 | 352 | 358 | 340 | 6 | -21 | 390 | 694 | 44 | 384 | 373 | -1598 | 48 | 7 | 30
2017-05-01 | 3:24 | 16 | 388 | 352 | 359 | 340 | 6 | -20 | 389 | 694 | 44 | 383 | 375 | -1541 | 48 | 7 | 30
2017-05-01 | 3:30 | 14 | 388 | 351 | 358 | 339 | 6 | -21 | 389 | 694 | 44 | 383 | 376 | -1496 | 48 | 7 | 30
2017-05-01 | 3:36 | 14 | 387 | 351 | 358 | 339 | 6 | -21 | 388 | 694 | 48 | 383 | 374 | -1452 | 48 | 7 | 30
2017-05-01 | 3:42 | 13 | 386 | 350 | 358 | 339 | 6 | -21 | 387 | 692 | 50 | 382 | 374 | -1402 | 48 | 7 | 30
2017-05-01 | 3:48 | 13 | 385 | 348 | 357 | 338 | 6 | -21 | 386 | 691 | 50 | 382 | 376 | -1364 | 48 | 7 | 30
2017-05-01 | 3:54 | 13 | 385 | 348 | 356 | 337 | 7 | -23 | 386 | 691 | 47 | 381 | 377 | -1336 | 48 | 7 | 30
2017-05-01 | 4:00 | 11 | 385 | 349 | 356 | 338 | 7 | -22 | 386 | 691 | 50 | 381 | 377 | -1314 | 48 | 7 | 30
2017-05-01 | 4:06 | 11 | 386 | 350 | 356 | 338 | 7 | -21 | 387 | 692 | 52 | 381 | 378 | -1299 | 48 | 7 | 30
2017-05-01 | 4:12 | 12 | 386 | 350 | 355 | 338 | 8 | -23 | 387 | 694 | 52 | 380 | 379 | -1287 | 48 | 7 | 30
2017-05-01 | 4:18 | 11 | 386 | 350 | 357 | 337 | 8 | -23 | 388 | 694 | 53 | 380 | 379 | -1275 | 47 | 7 | 30
2017-05-01 | 4:24 | 11 | 386 | 350 | 355 | 337 | 8 | -22 | 387 | 694 | 50 | 380 | 379 | -1264 | 47 | 7 | 30
2017-05-01 | 4:30 | 9 | 386 | 350 | 355 | 338 | 8 | -22 | 388 | 695 | 49 | 381 | 379 | -1255 | 47 | 7 | 30
2017-05-01 | 4:36 | 8 | 387 | 350 | 356 | 337 | 8 | -23 | 387 | 696 | 52 | 381 | 380 | -1248 | 47 | 7 | 30
2017-05-01 | 4:42 | 7 | 386 | 350 | 355 | 337 | 8 | -22 | 388 | 695 | 53 | 381 | 380 | -1242 | 47 | 7 | 30
2017-05-01 | 4:48 | 6 | 384 | 349 | 356 | 337 | 8 | -23 | 387 | 694 | 50 | 380 | 382 | -1252 | 47 | 7 | 30
2017-05-01 | 4:54 | 5 | 381 | 347 | 356 | 336 | 8 | -23 | 383 | 688 | 46 | 380 | 383 | -1268 | 47 | 7 | 30
2017-05-01 | 5:00 | 6 | 378 | 340 | 358 | 336 | 8 | -24 | 378 | 685 | 47 | 379 | 384 | -1288 | 47 | 15 | 20
2017-05-01 | 5:06 | 6 | 479 | 424 | 435 | 420 | 5 | -19 | 492 | 823 | 48 | 376 | 384 | -1283 | 47 | 15 | 20
2017-05-01 | 5:12 | 8 | 522 | 469 | 478 | 457 | 4 | -19 | 533 | 872 | 56 | 361 | 384 | -1389 | 46 | 15 | 20
2017-05-01 | 5:18 | 9 | 386 | 350 | 441 | 469 | 4 | -25 | 381 | 740 | 49 | 401 | 382 | -1399 | 46 | 7 | 30
2017-05-01 | 5:24 | 11 | 383 | 347 | 400 | 454 | 6 | -21 | 383 | 703 | 43 | 388 | 382 | -1339 | 46 | 7 | 30
2017-05-01 | 5:36 | 13 | 440 | 354 | 479 | 475 | 4 | -21 | 391 | 803 | 52 | 399 | 384 | -1326 | 46 | 7 | 30
2017-05-01 | 5:42 | 14 | 389 | 355 | 414 | 463 | 4 | -23 | 390 | 719 | 46 | 397 | 383 | -1216 | 46 | 7 | 30
2017-05-01 | 5:48 | 16 | 481 | 463 | 451 | 433 | 4 | -17 | 504 | 840 | 49 | 408 | 383 | -1098 | 46 | 15 | 20
2017-05-01 | 5:54 | 14 | 533 | 488 | 495 | 471 | 4 | -19 | 545 | 892 | 58 | 370 | 382 | -1095 | 46 | 15 | 20
2017-05-01 | 6:00 | 14 | 394 | 361 | 426 | 467 | 4 | -25 | 395 | 737 | 49 | 405 | 382 | -983 | 46 | 7 | 30
2017-05-01 | 6:06 | 13 | 430 | 445 | 443 | 429 | 4 | -22 | 469 | 784 | 41 | 421 | 382 | -856 | 46 | 15 | 20
2017-05-01 | 6:12 | 13 | 525 | 477 | 483 | 463 | 3 | -16 | 537 | 881 | 56 | 383 | 382 | -758 | 45 | 15 | 20
2017-05-01 | 6:18 | 13 | 400 | 368 | 444 | 473 | 4 | -23 | 398 | 755 | 48 | 413 | 382 | -675 | 45 | 7 | 30
2017-05-01 | 6:24 | 16 | 398 | 364 | 407 | 458 | 4 | -21 | 399 | 725 | 48 | 402 | 380 | -530 | 45 | 7 | 30
2017-05-01 | 6:30 | 20 | 502 | 466 | 468 | 446 | 3 | -15 | 517 | 860 | 53 | 402 | 380 | -349 | 45 | 15 | 20
2017-05-01 | 6:36 | 24 | 513 | 375 | 500 | 477 | 4 | -16 | 455 | 869 | 62 | 389 | 379 | -278 | 45 | 7 | 30
2017-05-01 | 6:42 | 27 | 399 | 366 | 426 | 466 | 4 | -21 | 400 | 742 | 46 | 408 | 378 | -71 | 45 | 7 | 30
2017-05-01 | 6:48 | 31 | 490 | 459 | 464 | 441 | 4 | -16 | 515 | 843 | 49 | 401 | 377 | 99 | 45 | 15 | 20
2017-05-01 | 6:54 | 35 | 515 | 495 | 491 | 473 | 7 | -2 | 498 | 837 | 88 | 385 | 374 | 207 | 45 | 0 | 10
2017-05-01 | 7:00 | 38 | 418 | 353 | 477 | 455 | 33 | 40 | 369 | 611 | 237 | 385 | 375 | 263 | 45 | 0 | 10
2017-05-01 | 7:06 | 42 | 349 | 342 | 470 | 453 | 57 | 59 | 349 | 479 | 275 | 367 | 371 | 276 | 45 | 0 | 10
2017-05-01 | 7:12 | 45 | 340 | 337 | 463 | 452 | 64 | 69 | 340 | 416 | 279 | 360 | 371 | 222 | 45 | 0 | 10
2017-05-01 | 7:18 | 48 | 335 | 329 | 458 | 450 | 65 | 76 | 333 | 379 | 276 | 356 | 368 | 154 | 45 | 0 | 10
2017-05-01 | 7:24 | 50 | 328 | 324 | 451 | 450 | 65 | 78 | 326 | 354 | 271 | 349 | 367 | 57 | 45 | 0 | 10
2017-05-01 | 7:30 | 53 | 322 | 320 | 444 | 448 | 67 | 77 | 321 | 336 | 267 | 344 | 364 | -58 | 45 | 0 | 10
2017-05-01 | 7:36 | 55 | 318 | 315 | 439 | 447 | 70 | 77 | 316 | 323 | 264 | 338 | 363 | -199 | 45 | 0 | 10
2017-05-01 | 7:42 | 56 | 314 | 312 | 432 | 446 | 73 | 79 | 313 | 312 | 261 | 333 | 359 | -354 | 45 | 0 | 10
2017-05-01 | 7:48 | 56 | 310 | 307 | 424 | 446 | 75 | 81 | 308 | 304 | 259 | 329 | 359 | -530 | 45 | 0 | 10
2017-05-01 | 7:54 | 56 | 306 | 303 | 415 | 443 | 80 | 83 | 305 | 297 | 256 | 324 | 357 | -719 | 45 | 0 | 10
2017-05-01 | 8:00 | 61 | 302 | 301 | 404 | 442 | 83 | 85 | 301 | 293 | 255 | 319 | 357 | -930 | 45 | 0 | 10
2017-05-01 | 8:06 | 64 | 334 | 303 | 358 | 441 | 12 | -7 | 333 | 561 | 57 | 340 | 355 | -1108 | 45 | 7 | 30
2017-05-01 | 8:12 | 68 | 338 | 301 | 335 | 438 | 12 | -18 | 337 | 606 | 59 | 335 | 352 | -1207 | 45 | 15 | 20
2017-05-01 | 8:18 | 72 | 497 | 448 | 461 | 441 | 8 | -14 | 507 | 831 | 55 | 330 | 351 | -1223 | 45 | 15 | 20
2017-05-01 | 8:24 | 75 | 535 | 489 | 499 | 474 | 8 | -17 | 545 | 886 | 61 | 320 | 350 | -1386 | 45 | 15 | 20
2017-05-01 | 8:30 | 78 | 343 | 312 | 395 | 467 | 8 | -21 | 341 | 682 | 56 | 358 | 347 | -1339 | 46 | 7 | 30
2017-05-01 | 8:36 | 80 | 417 | 436 | 430 | 417 | 8 | -19 | 464 | 762 | 44 | 379 | 346 | -1271 | 46 | 15 | 20
2017-05-01 | 8:42 | 83 | 521 | 475 | 481 | 461 | 6 | -15 | 536 | 874 | 59 | 334 | 342 | -1245 | 46 | 15 | 20
2017-05-01 | 8:48 | 85 | 361 | 328 | 437 | 473 | 6 | -17 | 350 | 731 | 56 | 376 | 342 | -1196 | 46 | 7 | 30
2017-05-01 | 8:54 | 87 | 352 | 317 | 379 | 459 | 8 | -22 | 352 | 677 | 56 | 356 | 338 | -1057 | 46 | 7 | 30
2017-05-01 | 9:00 | 88 | 506 | 466 | 475 | 451 | 6 | -14 | 518 | 856 | 58 | 352 | 338 | -888 | 46 | 15 | 20
2017-05-01 | 9:06 | 91 | 361 | 332 | 397 | 442 | 7 | -21 | 361 | 695 | 58 | 371 | 334 | -653 | 46 | 7 | 30
2017-05-01 | 9:12 | 91 | 429 | 431 | 428 | 409 | 6 | -19 | 464 | 780 | 46 | 396 | 334 | -416 | 46 | 15 | 20
2017-05-01 | 9:18 | 92 | 369 | 343 | 406 | 428 | 7 | -17 | 363 | 712 | 56 | 382 | 331 | -143 | 46 | 7 | 30
2017-05-01 | 9:24 | 93 | 437 | 420 | 418 | 406 | 7 | -19 | 469 | 783 | 46 | 371 | 328 | 128 | 47 | 15 | 20
2017-05-01 | 9:30 | 95 | 450 | 418 | 437 | 424 | 15 | 7 | 447 | 687 | 128 | 356 | 328 | 319 | 47 | 0 | 10
2017-05-01 | 9:36 | 96 | 356 | 328 | 427 | 414 | 42 | 44 | 335 | 515 | 235 | 352 | 325 | 496 | 47 | 0 | 10
2017-05-01 | 9:42 | 99 | 325 | 321 | 420 | 414 | 60 | 57 | 325 | 413 | 263 | 338 | 325 | 601 | 47 | 0 | 10
2017-05-01 | 9:48 | 100 | 318 | 315 | 415 | 412 | 64 | 66 | 318 | 363 | 267 | 334 | 322 | 668 | 47 | 0 | 10
2017-05-01 | 9:54 | 100 | 312 | 308 | 407 | 411 | 64 | 70 | 310 | 336 | 265 | 329 | 321 | 726 | 47 | 0 | 10
2017-05-01 | 10:00 | 102 | 306 | 303 | 399 | 410 | 65 | 71 | 304 | 319 | 261 | 325 | 322 | 763 | 47 | 0 | 10
2017-05-01 | 10:06 | 103 | 302 | 300 | 386 | 410 | 67 | 73 | 301 | 307 | 257 | 321 | 320 | 771 | 48 | 0 | 10
2017-05-01 | 10:12 | 103 | 462 | 427 | 436 | 411 | 11 | -12 | 492 | 745 | 52 | 320 | 318 | 809 | 48 | 15 | 20
2017-05-01 | 10:18 | 106 | 431 | 313 | 430 | 418 | 24 | 16 | 430 | 595 | 161 | 322 | 316 | 822 | 48 | 0 | 10
2017-05-01 | 10:24 | 107 | 311 | 297 | 420 | 413 | 48 | 45 | 302 | 445 | 226 | 316 | 316 | 854 | 48 | 0 | 10
2017-05-01 | 10:30 | 108 | 297 | 294 | 409 | 412 | 63 | 56 | 295 | 362 | 238 | 308 | 314 | 827 | 48 | 0 | 10
2017-05-01 | 10:36 | 108 | 294 | 291 | 399 | 410 | 65 | 63 | 293 | 323 | 239 | 305 | 312 | 786 | 48 | 0 | 10
2017-05-01 | 10:42 | 111 | 290 | 286 | 385 | 410 | 66 | 67 | 287 | 300 | 237 | 301 | 313 | 726 | 49 | 0 | 10
2017-05-01 | 10:48 | 112 | 426 | 411 | 419 | 386 | 13 | -12 | 465 | 677 | 46 | 304 | 311 | 696 | 49 | 15 | 20
2017-05-01 | 10:54 | 113 | 440 | 383 | 433 | 420 | 18 | 11 | 439 | 637 | 125 | 301 | 308 | 635 | 49 | 0 | 10
2017-05-01 | 11:00 | 115 | 321 | 285 | 419 | 411 | 42 | 39 | 293 | 477 | 212 | 304 | 307 | 628 | 49 | 0 | 10
2017-05-01 | 11:06 | 117 | 286 | 281 | 409 | 410 | 58 | 53 | 284 | 372 | 230 | 293 | 307 | 552 | 49 | 0 | 10
2017-05-01 | 11:12 | 117 | 282 | 280 | 399 | 407 | 63 | 60 | 282 | 323 | 232 | 291 | 306 | 466 | 49 | 0 | 10
2017-05-01 | 11:18 | 120 | 280 | 275 | 379 | 407 | 60 | 64 | 277 | 296 | 230 | 289 | 303 | 376 | 50 | 14 | 20
2017-05-01 | 11:24 | 123 | 490 | 449 | 458 | 436 | 10 | -11 | 485 | 771 | 63 | 290 | 305 | 346 | 50 | 14 | 10
2017-05-01 | 11:30 | 125 | 403 | 280 | 426 | 415 | 31 | 27 | 336 | 549 | 189 | 300 | 302 | 306 | 50 | 0 | 10
2017-05-01 | 11:36 | 126 | 284 | 274 | 417 | 412 | 52 | 48 | 280 | 404 | 224 | 287 | 299 | 266 | 50 | 0 | 10
2017-05-01 | 11:42 | 126 | 276 | 275 | 406 | 410 | 60 | 57 | 276 | 336 | 229 | 284 | 300 | 178 | 51 | 0 | 10
2017-05-01 | 11:48 | 122 | 276 | 270 | 392 | 409 | 61 | 62 | 273 | 302 | 228 | 281 | 298 | 85 | 51 | 0 | 10
2017-05-01 | 11:54 | 123 | 390 | 397 | 406 | 370 | 12 | -4 | 451 | 617 | 30 | 295 | 297 | 40 | 51 | 15 | 20
2017-05-01 | 12:00 | 126 | 447 | 436 | 434 | 422 | 18 | 9 | 442 | 665 | 108 | 282 | 296 | -39 | 51 | 0 | 10
2017-05-01 | 12:06 | 129 | 328 | 271 | 421 | 412 | 39 | 38 | 283 | 494 | 205 | 291 | 294 | -58 | 51 | 0 | 10
2017-05-01 | 12:12 | 132 | 273 | 267 | 410 | 411 | 55 | 51 | 271 | 374 | 224 | 278 | 294 | -133 | 52 | 0 | 10
2017-05-01 | 12:18 | 134 | 270 | 268 | 398 | 409 | 61 | 59 | 268 | 319 | 226 | 276 | 293 | -233 | 52 | 0 | 10
2017-05-01 | 12:24 | 136 | 269 | 369 | 377 | 389 | 16 | 44 | 297 | 346 | 73 | 300 | 290 | -308 | 52 | 15 | 20
2017-05-01 | 12:30 | 137 | 418 | 274 | 437 | 433 | 11 | -10 | 329 | 700 | 62 | 298 | 291 | -346 | 52 | 7 | 30
2017-05-01 | 12:36 | 139 | 307 | 273 | 338 | 419 | 11 | -19 | 305 | 567 | 52 | 311 | 288 | -168 | 53 | 7 | 30
2017-05-01 | 12:42 | 143 | 425 | 401 | 391 | 388 | 10 | -16 | 447 | 733 | 46 | 324 | 285 | 49 | 53 | 15 | 20
2017-05-01 | 12:48 | 146 | 484 | 443 | 449 | 437 | 8 | -8 | 464 | 798 | 69 | 293 | 285 | 136 | 53 | 0 | 10
2017-05-01 | 12:54 | 146 | 393 | 291 | 424 | 414 | 32 | 30 | 323 | 560 | 198 | 303 | 282 | 222 | 53 | 0 | 10
2017-05-01 | 13:00 | 146 | 289 | 274 | 414 | 411 | 51 | 50 | 281 | 416 | 237 | 288 | 280 | 305 | 54 | 0 | 10
2017-05-01 | 13:06 | 147 | 272 | 275 | 405 | 410 | 57 | 58 | 271 | 346 | 243 | 284 | 280 | 329 | 54 | 0 | 10
2017-05-01 | 13:12 | 147 | 275 | 270 | 392 | 407 | 59 | 63 | 273 | 312 | 242 | 281 | 279 | 345 | 54 | 0 | 10
2017-05-01 | 13:18 | 147 | 399 | 392 | 406 | 372 | 12 | -9 | 449 | 649 | 36 | 288 | 276 | 401 | 54 | 15 | 20
2017-05-01 | 13:24 | 153 | 449 | 438 | 435 | 425 | 15 | 7 | 436 | 697 | 97 | 278 | 277 | 417 | 55 | 0 | 10
2017-05-01 | 13:30 | 154 | 336 | 270 | 418 | 413 | 37 | 36 | 285 | 507 | 205 | 290 | 274 | 493 | 55 | 0 | 10
2017-05-01 | 13:36 | 155 | 272 | 266 | 404 | 411 | 54 | 50 | 269 | 382 | 228 | 276 | 272 | 536 | 55 | 0 | 10
2017-05-01 | 13:42 | 155 | 269 | 266 | 391 | 411 | 60 | 58 | 268 | 325 | 231 | 274 | 272 | 555 | 55 | 0 | 10
2017-05-01 | 13:48 | 153 | 397 | 395 | 408 | 373 | 13 | -10 | 452 | 640 | 37 | 283 | 271 | 612 | 56 | 15 | 20
2017-05-01 | 13:54 | 151 | 448 | 442 | 441 | 425 | 15 | 7 | 438 | 684 | 99 | 274 | 269 | 640 | 56 | 0 | 10
2017-05-01 | 14:00 | 148 | 325 | 262 | 420 | 413 | 37 | 36 | 278 | 501 | 204 | 285 | 269 | 730 | 56 | 0 | 10
2017-05-01 | 14:06 | 151 | 264 | 261 | 409 | 411 | 54 | 51 | 262 | 377 | 224 | 270 | 269 | 763 | 57 | 0 | 10
2017-05-01 | 14:12 | 154 | 265 | 263 | 394 | 409 | 60 | 59 | 263 | 319 | 226 | 267 | 268 | 764 | 57 | 0 | 10
2017-05-01 | 14:18 | 150 | 265 | 355 | 358 | 386 | 17 | 44 | 290 | 344 | 76 | 290 | 268 | 769 | 57 | 15 | 20
2017-05-01 | 14:24 | 152 | 485 | 434 | 444 | 429 | 11 | -18 | 502 | 785 | 53 | 267 | 266 | 801 | 57 | 15 | 20
2017-05-01 | 14:30 | 156 | 432 | 265 | 429 | 416 | 24 | 17 | 393 | 596 | 168 | 278 | 266 | 829 | 58 | 0 | 10
2017-05-01 | 14:36 | 157 | 270 | 255 | 419 | 413 | 47 | 44 | 263 | 429 | 219 | 266 | 268 | 863 | 58 | 0 | 10
2017-05-01 | 14:42 | 153 | 258 | 255 | 405 | 412 | 57 | 54 | 256 | 343 | 227 | 262 | 266 | 844 | 58 | 0 | 10
2017-05-01 | 14:48 | 155 | 258 | 253 | 379 | 411 | 58 | 59 | 255 | 302 | 227 | 261 | 266 | 820 | 58 | 14 | 20
2017-05-01 | 14:54 | 155 | 489 | 434 | 452 | 434 | 11 | -17 | 498 | 783 | 55 | 264 | 265 | 864 | 59 | 15 | 20
2017-05-01 | 15:00 | 151 | 413 | 258 | 418 | 412 | 28 | 24 | 345 | 574 | 178 | 276 | 265 | 890 | 59 | 0 | 10
2017-05-01 | 15:06 | 151 | 264 | 253 | 400 | 408 | 49 | 47 | 260 | 412 | 220 | 260 | 265 | 912 | 59 | 0 | 10
2017-05-01 | 15:12 | 153 | 256 | 253 | 381 | 402 | 44 | 54 | 254 | 333 | 225 | 255 | 265 | 865 | 59 | 14 | 20
2017-05-01 | 15:18 | 156 | 465 | 414 | 422 | 414 | 11 | -20 | 478 | 755 | 50 | 256 | 265 | 871 | 60 | 15 | 20
2017-05-01 | 15:24 | 159 | 456 | 445 | 447 | 429 | 13 | 4 | 447 | 715 | 99 | 256 | 263 | 827 | 60 | 0 | 10
2017-05-01 | 15:30 | 161 | 321 | 251 | 421 | 414 | 37 | 35 | 268 | 520 | 207 | 270 | 261 | 862 | 60 | 0 | 10
2017-05-01 | 15:36 | 163 | 255 | 248 | 407 | 413 | 52 | 50 | 252 | 385 | 229 | 254 | 262 | 844 | 61 | 0 | 10
2017-05-01 | 15:42 | 168 | 251 | 249 | 388 | 411 | 57 | 57 | 250 | 323 | 232 | 253 | 261 | 798 | 61 | 0 | 10
2017-05-01 | 15:48 | 177 | 468 | 425 | 438 | 414 | 11 | -17 | 491 | 756 | 50 | 257 | 258 | 823 | 61 | 15 | 20
2017-05-01 | 15:54 | 180 | 424 | 258 | 423 | 414 | 24 | 17 | 390 | 590 | 163 | 268 | 256 | 848 | 62 | 0 | 10
2017-05-01 | 16:00 | 177 | 264 | 249 | 405 | 409 | 46 | 44 | 256 | 425 | 215 | 257 | 252 | 917 | 62 | 0 | 10
2017-05-01 | 16:06 | 188 | 432 | 412 | 419 | 389 | 11 | -13 | 467 | 702 | 49 | 261 | 250 | 1000 | 62 | 15 | 20
2017-05-01 | 16:12 | 195 | 510 | 459 | 473 | 452 | 8 | -14 | 519 | 818 | 58 | 258 | 245 | 1000 | 63 | 15 | 20
2017-05-01 | 16:18 | 193 | 508 | 496 | 489 | 470 | 11 | 1 | 494 | 795 | 93 | 258 | 243 | 1000 | 63 | 0 | 10
2017-05-01 | 16:24 | 183 | 346 | 252 | 464 | 451 | 36 | 36 | 275 | 572 | 220 | 278 | 240 | 1000 | 63 | 0 | 10
2017-05-01 | 16:30 | 179 | 258 | 250 | 448 | 450 | 54 | 53 | 255 | 414 | 243 | 258 | 241 | 1000 | 64 | 0 | 10
2017-05-01 | 16:36 | 191 | 255 | 252 | 431 | 449 | 60 | 60 | 254 | 343 | 246 | 256 | 239 | 1000 | 64 | 0 | 10
2017-05-01 | 16:42 | 209 | 284 | 390 | 400 | 402 | 15 | 30 | 366 | 465 | 22 | 309 | 234 | 1000 | 64 | 15 | 20
2017-05-01 | 16:48 | 219 | 521 | 471 | 485 | 460 | 10 | -11 | 532 | 826 | 62 | 259 | 230 | 1000 | 65 | 15 | 20
2017-05-01 | 16:55 | 214 | 479 | 285 | 479 | 457 | 21 | 12 | 483 | 678 | 159 | 271 | 223 | 1000 | 65 | 0 | 10
2017-05-01 | 17:00 | 210 | 283 | 251 | 460 | 451 | 45 | 45 | 262 | 491 | 232 | 268 | 220 | 1000 | 66 | 0 | 10
2017-05-01 | 17:06 | 206 | 257 | 253 | 445 | 450 | 58 | 56 | 255 | 376 | 242 | 257 | 216 | 1000 | 66 | 0 | 10
2017-05-01 | 17:12 | 204 | 258 | 253 | 429 | 449 | 62 | 63 | 256 | 324 | 241 | 257 | 215 | 1000 | 66 | 0 | 10
2017-05-01 | 17:18 | 211 | 255 | 247 | 406 | 448 | 63 | 67 | 250 | 297 | 238 | 255 | 212 | 1000 | 67 | 0 | 10
2017-05-01 | 17:24 | 218 | 496 | 458 | 466 | 438 | 11 | -10 | 519 | 790 | 58 | 259 | 205 | 1000 | 67 | 15 | 20
2017-05-01 | 17:30 | 219 | 504 | 490 | 492 | 469 | 13 | 4 | 491 | 775 | 97 | 259 | 205 | 1000 | 68 | 0 | 10
2017-05-01 | 17:36 | 226 | 354 | 254 | 470 | 451 | 37 | 37 | 281 | 562 | 219 | 279 | 200 | 1000 | 68 | 0 | 10
2017-05-01 | 17:43 | 245 | 260 | 251 | 453 | 449 | 55 | 53 | 256 | 409 | 241 | 258 | 200 | 1000 | 69 | 0 | 10
2017-05-01 | 17:49 | 259 | 257 | 255 | 440 | 450 | 62 | 60 | 256 | 339 | 242 | 257 | 200 | 1000 | 69 | 0 | 10
2017-05-01 | 17:55 | 267 | 257 | 249 | 423 | 449 | 63 | 67 | 253 | 305 | 239 | 256 | 200 | 1000 | 70 | 0 | 10
2017-05-01 | 18:01 | 263 | 344 | 419 | 420 | 382 | 13 | 10 | 435 | 567 | 8 | 291 | 200 | 1000 | 70 | 15 | 20
2017-05-01 | 18:07 | 240 | 526 | 477 | 489 | 464 | 11 | -12 | 539 | 834 | 62 | 259 | 200 | 1000 | 71 | 15 | 20
2017-05-01 | 18:13 | 223 | 474 | 268 | 476 | 453 | 25 | 18 | 450 | 649 | 180 | 275 | 200 | 1000 | 71 | 0 | 10
2017-05-01 | 18:19 | 202 | 274 | 251 | 459 | 450 | 48 | 48 | 260 | 462 | 234 | 264 | 200 | 1000 | 72 | 0 | 10
2017-05-01 | 18:25 | 186 | 257 | 254 | 444 | 451 | 60 | 57 | 255 | 362 | 241 | 257 | 200 | 1000 | 72 | 0 | 10
2017-05-01 | 18:31 | 182 | 258 | 252 | 427 | 448 | 63 | 64 | 256 | 317 | 240 | 257 | 200 | 1000 | 72 | 0 | 10
2017-05-01 | 18:37 | 181 | 254 | 248 | 409 | 448 | 53 | 67 | 250 | 293 | 237 | 256 | 200 | 1000 | 73 | 14 | 20
2017-05-01 | 18:43 | 176 | 510 | 459 | 469 | 451 | 11 | -11 | 525 | 813 | 59 | 259 | 200 | 1000 | 73 | 15 | 20
2017-05-01 | 18:49 | 169 | 495 | 493 | 485 | 467 | 16 | 7 | 487 | 742 | 115 | 258 | 200 | 1000 | 73 | 0 | 10
2017-05-01 | 18:55 | 160 | 332 | 253 | 467 | 451 | 39 | 39 | 274 | 547 | 224 | 278 | 205 | 1000 | 73 | 0 | 10
2017-05-01 | 19:01 | 156 | 259 | 251 | 449 | 451 | 55 | 54 | 255 | 402 | 243 | 257 | 215 | 1000 | 74 | 0 | 10
2017-05-01 | 19:07 | 161 | 257 | 254 | 436 | 451 | 61 | 62 | 256 | 336 | 244 | 256 | 222 | 1000 | 74 | 0 | 10
2017-05-01 | 19:13 | 160 | 256 | 248 | 417 | 450 | 63 | 67 | 252 | 304 | 241 | 255 | 227 | 1000 | 74 | 0 | 10
2017-05-01 | 19:19 | 156 | 421 | 426 | 440 | 396 | 13 | -8 | 475 | 688 | 43 | 264 | 232 | 1000 | 74 | 15 | 20
2017-05-01 | 19:25 | 145 | 529 | 478 | 493 | 467 | 10 | -12 | 540 | 841 | 63 | 255 | 234 | 1000 | 75 | 15 | 20
2017-05-01 | 19:31 | 137 | 469 | 258 | 475 | 453 | 26 | 21 | 421 | 646 | 186 | 275 | 240 | 1000 | 75 | 0 | 10
2017-05-01 | 19:37 | 133 | 265 | 247 | 454 | 450 | 49 | 49 | 256 | 454 | 236 | 257 | 245 | 1000 | 75 | 0 | 10
2017-05-01 | 19:43 | 128 | 252 | 249 | 440 | 449 | 60 | 58 | 251 | 358 | 242 | 254 | 251 | 1000 | 75 | 0 | 10
2017-05-01 | 19:49 | 123 | 252 | 247 | 417 | 448 | 63 | 64 | 250 | 314 | 240 | 253 | 256 | 990 | 75 | 0 | 10
2017-05-01 | 19:55 | 128 | 476 | 453 | 461 | 425 | 12 | -10 | 502 | 767 | 55 | 257 | 262 | 993 | 75 | 15 | 20
2017-05-01 | 20:01 | 132 | 534 | 490 | 504 | 474 | 10 | -13 | 541 | 852 | 65 | 256 | 265 | 956 | 75 | 14 | 10
2017-05-01 | 20:07 | 133 | 424 | 254 | 472 | 452 | 31 | 30 | 326 | 614 | 204 | 278 | 266 | 955 | 76 | 0 | 10
2017-05-01 | 20:13 | 127 | 260 | 247 | 452 | 450 | 52 | 52 | 254 | 434 | 239 | 256 | 269 | 942 | 76 | 0 | 10
2017-05-01 | 20:19 | 121 | 252 | 249 | 438 | 450 | 61 | 60 | 251 | 350 | 243 | 253 | 271 | 839 | 76 | 0 | 10
2017-05-01 | 20:25 | 117 | 252 | 246 | 405 | 450 | 63 | 66 | 250 | 311 | 241 | 253 | 275 | 721 | 76 | 0 | 10
2017-05-01 | 20:31 | 113 | 500 | 452 | 471 | 442 | 11 | -10 | 518 | 794 | 59 | 257 | 278 | 658 | 76 | 15 | 20
2017-05-01 | 20:37 | 106 | 494 | 488 | 492 | 466 | 16 | 7 | 487 | 742 | 111 | 256 | 280 | 512 | 76 | 0 | 10
2017-05-01 | 20:43 | 99 | 319 | 250 | 466 | 451 | 39 | 39 | 265 | 543 | 221 | 271 | 286 | 443 | 76 | 0 | 10
2017-05-01 | 20:49 | 94 | 255 | 247 | 448 | 450 | 57 | 54 | 252 | 397 | 240 | 254 | 289 | 274 | 76 | 0 | 10
2017-05-01 | 20:55 | 89 | 251 | 249 | 432 | 449 | 62 | 61 | 250 | 332 | 241 | 253 | 293 | 50 | 76 | 0 | 10
2017-05-01 | 21:01 | 84 | 251 | 295 | 413 | 442 | 28 | 60 | 246 | 301 | 238 | 260 | 297 | -198 | 76 | 15 | 20
2017-05-01 | 21:07 | 80 | 516 | 465 | 477 | 455 | 11 | -10 | 533 | 820 | 62 | 257 | 302 | -415 | 76 | 15 | 20
2017-05-01 | 21:13 | 76 | 299 | 256 | 405 | 469 | 10 | -16 | 280 | 629 | 50 | 312 | 305 | -559 | 76 | 7 | 30
2017-05-01 | 21:19 | 72 | 291 | 254 | 332 | 455 | 10 | -19 | 289 | 559 | 49 | 292 | 307 | -617 | 76 | 7 | 30
2017-05-01 | 21:25 | 69 | 483 | 442 | 446 | 430 | 10 | -15 | 499 | 814 | 52 | 286 | 313 | -679 | 76 | 15 | 20
2017-05-01 | 21:31 | 66 | 530 | 481 | 491 | 469 | 8 | -15 | 540 | 872 | 61 | 272 | 316 | -904 | 76 | 15 | 20
2017-05-01 | 21:37 | 63 | 305 | 272 | 392 | 467 | 10 | -21 | 299 | 649 | 52 | 322 | 319 | -969 | 76 | 7 | 30
2017-05-01 | 21:43 | 59 | 307 | 353 | 371 | 443 | 9 | -19 | 327 | 610 | 3 | 321 | 321 | -1022 | 76 | 15 | 20
2017-05-01 | 21:49 | 56 | 503 | 457 | 469 | 446 | 6 | -14 | 516 | 847 | 56 | 294 | 325 | -1087 | 76 | 15 | 20
2017-05-01 | 21:55 | 54 | 499 | 297 | 494 | 477 | 8 | -12 | 404 | 845 | 68 | 297 | 328 | -1305 | 76 | 7 | 30
2017-05-01 | 22:01 | 52 | 314 | 278 | 365 | 463 | 8 | -21 | 311 | 640 | 52 | 324 | 331 | -1282 | 76 | 7 | 30
2017-05-01 | 22:07 | 49 | 448 | 435 | 425 | 414 | 8 | -15 | 478 | 793 | 50 | 335 | 333 | -1301 | 76 | 15 | 20
2017-05-01 | 22:13 | 46 | 524 | 473 | 482 | 463 | 6 | -14 | 534 | 874 | 58 | 299 | 338 | -1452 | 76 | 15 | 20
2017-05-01 | 22:19 | 44 | 333 | 297 | 418 | 471 | 8 | -19 | 321 | 699 | 54 | 348 | 339 | -1550 | 76 | 7 | 30
2017-05-01 | 22:25 | 43 | 324 | 287 | 355 | 457 | 9 | -21 | 323 | 636 | 53 | 328 | 341 | -1590 | 76 | 7 | 30
2017-05-01 | 22:31 | 41 | 499 | 459 | 465 | 443 | 6 | -14 | 512 | 845 | 55 | 322 | 344 | -1626 | 76 | 15 | 20
2017-05-01 | 22:37 | 39 | 472 | 307 | 486 | 476 | 8 | -12 | 374 | 829 | 65 | 327 | 345 | -1814 | 76 | 7 | 30
2017-05-01 | 22:43 | 37 | 331 | 296 | 374 | 463 | 8 | -21 | 329 | 661 | 54 | 340 | 348 | -1801 | 76 | 7 | 30
2017-05-01 | 22:49 | 34 | 462 | 447 | 438 | 422 | 8 | -15 | 491 | 813 | 50 | 347 | 348 | -1814 | 75 | 15 | 20
2017-05-01 | 22:55 | 32 | 526 | 479 | 488 | 465 | 6 | -15 | 539 | 879 | 59 | 316 | 352 | -1965 | 75 | 15 | 20
2017-05-01 | 23:01 | 30 | 341 | 309 | 414 | 469 | 8 | -19 | 335 | 701 | 56 | 357 | 353 | -2036 | 75 | 7 | 30
2017-05-01 | 23:07 | 29 | 336 | 298 | 363 | 456 | 8 | -21 | 334 | 650 | 55 | 340 | 356 | -2097 | 75 | 15 | 20
2017-05-01 | 23:13 | 26 | 508 | 468 | 475 | 451 | 6 | -13 | 519 | 858 | 55 | 331 | 356 | -2134 | 75 | 15 | 20
2017-05-01 | 23:19 | 24 | 396 | 315 | 465 | 475 | 6 | -14 | 340 | 769 | 60 | 364 | 359 | -2295 | 75 | 7 | 30
2017-05-01 | 23:25 | 24 | 340 | 306 | 381 | 461 | 8 | -21 | 339 | 670 | 56 | 350 | 359 | -2298 | 75 | 7 | 30
2017-05-01 | 23:31 | 25 | 483 | 458 | 457 | 433 | 8 | -15 | 504 | 836 | 52 | 349 | 362 | -2310 | 75 | 15 | 20
2017-05-01 | 23:37 | 25 | 534 | 488 | 500 | 472 | 6 | -15 | 545 | 890 | 60 | 327 | 363 | -2483 | 74 | 15 | 20
2017-05-01 | 23:43 | 26 | 347 | 316 | 399 | 464 | 8 | -21 | 346 | 693 | 56 | 359 | 364 | -2506 | 74 | 7 | 30
2017-05-01 | 23:49 | 26 | 420 | 439 | 436 | 416 | 8 | -19 | 468 | 771 | 44 | 381 | 364 | -2529 | 74 | 15 | 20
2017-05-01 | 23:55 | 26 | 523 | 478 | 486 | 462 | 6 | -15 | 536 | 877 | 58 | 335 | 365 | -2625 | 74 | 15 | 20
2017-05-02 | 0:01 | 25 | 359 | 326 | 434 | 473 | 7 | -18 | 349 | 727 | 57 | 375 | 367 | -2713 | 74 | 7 | 30
2017-05-02 | 0:07 | 24 | 348 | 312 | 378 | 458 | 8 | -23 | 347 | 674 | 56 | 355 | 368 | -2757 | 74 | 7 | 30
2017-05-02 | 0:13 | 24 | 354 | 319 | 358 | 453 | 10 | -21 | 354 | 664 | 58 | 352 | 369 | -2855 | 74 | 7 | 30
2017-05-02 | 0:19 | 24 | 364 | 316 | 347 | 451 | 10 | -30 | 362 | 671 | 36 | 353 | 368 | -2949 | 73 | 7 | 30
2017-05-02 | 0:25 | 25 | 357 | 314 | 344 | 450 | 10 | -21 | 358 | 657 | 55 | 355 | 368 | -3030 | 73 | 7 | 30
2017-05-02 | 0:26 | 26 | 358 | 315 | 344 | 449 | 10 | -21 | 358 | 656 | 54 | 355 | 368 | -3043 | 73 | 7 | 30
2017-05-02 | 0:32 | 26 | 360 | 317 | 343 | 448 | 10 | -24 | 360 | 659 | 49 | 355 | 369 | -3127 | 73 | 7 | 30
2017-05-02 | 0:38 | 28 | 365 | 321 | 344 | 446 | 10 | -23 | 364 | 662 | 50 | 358 | 369 | -3202 | 73 | 7 | 30
2017-05-02 | 0:44 | 30 | 367 | 324 | 346 | 444 | 10 | -25 | 367 | 664 | 47 | 359 | 369 | -3266 | 73 | 7 | 30
2017-05-02 | 0:50 | 31 | 370 | 327 | 349 | 441 | 10 | -24 | 371 | 666 | 43 | 363 | 369 | -3312 | 73 | 7 | 30
2017-05-02 | 0:56 | 32 | 373 | 331 | 352 | 437 | 10 | -24 | 375 | 670 | 41 | 366 | 368 | -3335 | 73 | 7 | 30
2017-05-02 | 1:02 | 33 | 377 | 335 | 355 | 427 | 9 | -23 | 378 | 673 | 41 | 369 | 368 | -3339 | 73 | 7 | 30
2017-05-02 | 1:08 | 34 | 380 | 337 | 358 | 413 | 9 | -23 | 381 | 676 | 44 | 372 | 369 | -3327 | 72 | 7 | 30
2017-05-02 | 1:14 | 35 | 383 | 341 | 359 | 390 | 9 | -23 | 384 | 681 | 43 | 374 | 369 | -3302 | 72 | 7 | 30
2017-05-02 | 1:20 | 36 | 385 | 344 | 359 | 369 | 8 | -24 | 386 | 685 | 43 | 376 | 368 | -3259 | 72 | 7 | 30
2017-05-02 | 1:26 | 37 | 387 | 346 | 358 | 349 | 8 | -24 | 388 | 688 | 46 | 377 | 368 | -3206 | 72 | 7 | 30
2017-05-02 | 1:32 | 37 | 388 | 347 | 359 | 341 | 8 | -25 | 388 | 691 | 47 | 378 | 367 | -3140 | 72 | 7 | 30
2017-05-02 | 1:38 | 37 | 389 | 348 | 360 | 341 | 8 | -24 | 389 | 693 | 48 | 380 | 365 | -3061 | 72 | 7 | 30
2017-05-02 | 1:44 | 38 | 389 | 349 | 360 | 340 | 8 | -22 | 389 | 692 | 47 | 380 | 365 | -2971 | 72 | 7 | 30
2017-05-02 | 1:50 | 38 | 389 | 350 | 361 | 339 | 8 | -21 | 389 | 691 | 46 | 381 | 364 | -2871 | 72 | 7 | 30
2017-05-02 | 1:56 | 38 | 388 | 351 | 361 | 340 | 8 | -20 | 388 | 691 | 47 | 381 | 364 | -2769 | 72 | 7 | 30
2017-05-02 | 2:02 | 39 | 388 | 351 | 361 | 339 | 8 | -20 | 388 | 691 | 49 | 381 | 364 | -2666 | 72 | 7 | 30
2017-05-02 | 2:08 | 37 | 387 | 351 | 362 | 340 | 8 | -21 | 388 | 692 | 50 | 381 | 364 | -2564 | 71 | 7 | 30
2017-05-02 | 2:14 | 37 | 386 | 350 | 361 | 340 | 8 | -21 | 387 | 691 | 52 | 381 | 363 | -2459 | 71 | 7 | 30
2017-05-02 | 2:15 | 37 | 386 | 349 | 361 | 339 | 9 | -21 | 387 | 690 | 47 | 381 | 363 | -2441 | 71 | 7 | 30
2017-05-02 | 2:16 | 36 | 386 | 349 | 361 | 339 | 8 | -21 | 386 | 691 | 49 | 381 | 363 | -2423 | 71 | 7 | 30
2017-05-02 | 2:22 | 35 | 384 | 348 | 359 | 338 | 9 | -21 | 385 | 896 | 38 | 380 | 363 | -2321 | 71 | 7 | 30
2017-05-02 | 2:28 | 35 | 382 | 346 | 359 | 337 | 8 | -20 | 382 | 685 | 51 | 379 | 364 | -2224 | 71 | 7 | 30
2017-05-06 | 15:27 | 122 | 196 | 161 | 239 | 249 | 94 | 103 | 193 | 173 | 158 | 210 | 293 | -209 | 122 | 8 | 20
2017-05-06 | 15:33 | 120 | 287 | 259 | 259 | 260 | 27 | 1 | 304 | 512 | 50 | 250 | 294 | -594 | 121 | 15 | 20
2017-05-06 | 15:39 | 118 | 354 | 298 | 311 | 317 | 21 | -10 | 368 | 610 | 51 | 205 | 294 | -1053 | 118 | 15 | 20
2017-05-06 | 15:45 | 117 | 262 | 210 | 305 | 338 | 18 | 9 | 223 | 538 | 35 | 253 | 294 | -1546 | 117 | 7 | 30
2017-05-06 | 15:51 | 117 | 231 | 204 | 251 | 325 | 18 | -2 | 234 | 471 | 47 | 239 | 295 | -1834 | 117 | 7 | 30
2017-05-06 | 15:57 | 116 | 326 | 298 | 290 | 298 | 18 | -15 | 352 | 603 | 46 | 254 | 295 | -2088 | 116 | 15 | 20
2017-05-06 | 16:03 | 115 | 390 | 338 | 355 | 351 | 16 | -14 | 410 | 685 | 50 | 224 | 294 | -2475 | 115 | 15 | 20
2017-05-06 | 16:09 | 111 | 442 | 392 | 409 | 394 | 15 | -14 | 462 | 761 | 54 | 225 | 296 | -2891 | 112 | 15 | 20
2017-05-06 | 16:15 | 109 | 360 | 222 | 422 | 425 | 16 | -5 | 265 | 699 | 59 | 263 | 297 | -3304 | 109 | 7 | 30
2017-05-06 | 16:21 | 108 | 244 | 216 | 309 | 408 | 18 | -15 | 248 | 534 | 50 | 263 | 298 | -3446 | 108 | 7 | 30
2017-05-06 | 16:27 | 107 | 396 | 381 | 378 | 367 | 18 | -12 | 427 | 712 | 53 | 268 | 300 | -3609 | 107 | 15 | 20
2017-05-06 | 16:33 | 106 | 473 | 428 | 443 | 424 | 16 | -13 | 493 | 812 | 58 | 240 | 299 | -3919 | 107 | 15 | 20
2017-05-06 | 16:39 | 105 | 515 | 473 | 484 | 460 | 15 | -11 | 535 | 866 | 66 | 239 | 300 | -4281 | 105 | 15 | 20
2017-05-06 | 16:45 | 103 | 261 | 235 | 375 | 461 | 16 | -12 | 261 | 617 | 52 | 293 | 302 | -4482 | 103 | 7 | 30
2017-05-06 | 16:51 | 103 | 264 | 232 | 310 | 448 | 18 | -19 | 269 | 557 | 50 | 274 | 303 | -4620 | 103 | 15 | 20
2017-05-06 | 16:57 | 103 | 478 | 439 | 450 | 430 | 16 | -11 | 498 | 822 | 61 | 263 | 305 | -4738 | 103 | 15 | 20
2017-05-06 | 17:03 | 103 | 523 | 485 | 498 | 469 | 16 | -10 | 543 | 880 | 69 | 254 | 303 | -4990 | 103 | 15 | 20
2017-05-06 | 17:09 | 101 | 277 | 250 | 363 | 462 | 16 | -17 | 282 | 606 | 50 | 300 | 305 | -4974 | 102 | 7 | 30
2017-05-06 | 17:15 | 102 | 362 | 405 | 397 | 393 | 17 | -10 | 424 | 694 | 51 | 317 | 306 | -4969 | 102 | 15 | 20
2017-05-06 | 17:21 | 100 | 494 | 453 | 463 | 444 | 16 | -10 | 514 | 840 | 65 | 274 | 307 | -4990 | 100 | 15 | 20
2017-05-06 | 17:27 | 99 | 408 | 265 | 481 | 473 | 16 | -10 | 317 | 766 | 61 | 305 | 307 | -4990 | 99 | 7 | 30
2017-05-06 | 17:33 | 98 | 294 | 264 | 358 | 459 | 16 | -18 | 299 | 604 | 50 | 313 | 309 | -4927 | 98 | 7 | 30
2017-05-06 | 17:34 | 98 | 294 | 266 | 351 | 457 | 16 | -17 | 301 | 597 | 50 | 312 | 309 | -4924 | 98 | 7 | 30
2017-05-06 | 17:40 | 96 | 459 | 431 | 439 | 418 | 16 | -8 | 488 | 800 | 58 | 309 | 307 | -4840 | 96 | 15 | 20
2017-05-06 | 17:46 | 94 | 516 | 479 | 486 | 463 | 14 | -10 | 537 | 868 | 67 | 282 | 310 | -4933 | 95 | 15 | 20
2017-05-06 | 17:52 | 93 | 310 | 281 | 401 | 469 | 15 | -17 | 312 | 653 | 50 | 337 | 311 | -4914 | 93 | 7 | 30
2017-05-06 | 17:58 | 92 | 310 | 283 | 349 | 453 | 16 | -16 | 318 | 610 | 48 | 327 | 313 | -4798 | 91 | 15 | 20
2017-05-06 | 18:04 | 91 | 483 | 453 | 458 | 437 | 14 | -12 | 505 | 833 | 61 | 313 | 312 | -4675 | 90 | 15 | 20
2017-05-06 | 18:10 | 90 | 526 | 493 | 506 | 473 | 13 | -11 | 542 | 884 | 69 | 293 | 313 | -4757 | 90 | 7 | 30
2017-05-06 | 18:16 | 89 | 320 | 293 | 385 | 465 | 14 | -16 | 327 | 641 | 50 | 343 | 314 | -4614 | 88 | 7 | 30
2017-05-06 | 18:21 | 88 | 366 | 411 | 409 | 414 | 14 | -12 | 426 | 697 | 47 | 366 | 316