## Sheet1
Rubrik | Värde
gradminuter | -86GM
medelutetemperatur BT1 | 4.5°C
ström EB100-BE1 | 0.0A
ström EB100-BE2 | 0.0A
ström EB100-BE3 | 0.0A
utetemperatur BT1 | 5.5°C
varmvatten laddning BT6 | 49.5°C
varmvatten topp BT7 | 50.5°C
kompressormodul
Rubrik | Värde
aktuell kompressorfrekvens | 20Hz
blockerad | nej
dT Inverter - frånluft BT20 | 7.5°C
förångare EB100-BT16 | 1.7°C
förångningsbegränsning | 0
hastighet värmebärarpump 1 | 1%
hetgas EB100-EP14-BT14 | 57.8°C
hetgasbegränsning | 0
kompressor drifttid EB100-EP14 | 7170h
kompressor drifttid varmvatten EB100-EP14 | 2218h
kompressor tidfaktor | 4179.9kWh
kompressor tidfaktor varmvatten | 1707.7kWh
kompressorstarter EB100-EP14 | 4261
kondensor fram EB100-EP14-BT12 | 30.8°C
kondensor retur EB100-EP14-BT3 | 27.7°C
suggas EB100-EP14-BT17 | 16.4°C
tillåten kompressorfrekvens | 81Hz
vv: laddbörvärde | --
vv: laddärvärde (BT12 ¦ BT63) | 30.8°C
värme: dT börvärde | 4.0
värme: dT är (BT12 ¦ BT63)-BT3 | 2.9
vätskeledning EB100-EP14-BT15 | 27.7°C
ventilation
Rubrik | Värde
avluft BT21 | 5.7°C
fläkthastighet | 80%
frånluft BT20 | 23.0°C
avfrostning
Rubrik | Värde
avfrostningstid | 0s
minskning från referensvärde | 0.0%
referens, lufthastighetsgivare | 194.5
värde, lufthastighetsgivare EB100-BS1 | 194.9
klimatsystem 1
Rubrik | Värde
beräknad framledning S1 | 29.4°C
extern justering S1 | nej
framledningstemp. 1 rad EB100-BT61 | 30.6°C
framledningstemp. EB100-BT63 | 29.9°C
returledningstemp. 1 rad EB100-BT62 | 27.6°C
rumstemperatur BT50 | --
tillsats
Rubrik | Värde
blockerad | ja
effekt eltillsats | 0.0kW
max inställd eleffekt | 6.5kW
säkringsstorlek | 16A
tidfaktor | 134.7h
mjuka in-/utgångar
Rubrik | Värde
AUX1 | ej använd
AUX2 | ej använd
AUX3 | ej använd
AUX4 | ej använd
AUX5 | ej använd
X7 | larmutgång