## 20 grader
Effektberäkning
Rum | Golvyta (m2) | Fönsteryta (m2) | Ytterväggar (Lpm) | Ytterväggar yta exkl fönster | Watt
Entreplan
Vardagsrum | 35.7 | 7.34 | 15 | 28.66
Kök | 18.1356 | 4.56 | 12.2 | 24.72
Hall nere | 14.3 | 4.42 | 10.8 | 21.5
WC | 1.4 | 0 | 0 | 0
Tvättstuga | 4.3 | 1.44 | 1.7 | 2.64
Summa entreplan | 73.8356 | 17.76 |  | 77.52
λvärde W/m,K | 0.03 |  |  | 0.04
tjocklek m | 0.07 |  |  | 0.17
U-värde | 0.42857 | 2 |  | 0.23529
deltaT º K | 30 | 50 |  | 50
Effekt Watt | 949.3149 | 1776 |  | 912 | 3637.3149
Ovanvåning | Takyta
Allrum | 14.3 | 5 | 10.8 | 20.92
Sovrum (litet) | 10.3 | 3.12 | 6.6 | 12.72
Sovrum (litet) | 10.3 | 3.12 | 6.2 | 11.76
Sovrum (Stort) | 18.1 | 4.68 | 12.2 | 24.6
Hall uppe | 16.85 | 0 | 2.32 | 5.568
Summa ovanvåning | 69.85 | 15.92 |  | 75.568
λvärde W/m,K | 0.04 |  |  | 0.04
tjocklek m | 0.2 |  |  | 0.17
U-värde | 0.2 | 2 |  | 0.23529
deltaT º K | 50 | 50 |  | 50
Effekt Watt | 698.5 | 1592 |  | 889.0353 | 3179.5353 |  | 0
Husets totala effektbehov |  |  |  |  | 6816.8502
+10% för ventilation |  |  |  |  | 7498.5352 | 52.1871
X