## Watt per rum DUT -30grader
Effektberäkning
Rum | Golvyta (m2) | Uvärde W/m2,K | Watt (delta T=30K | Fönsteryta (m2) | Uvärde W/m2,K | Watt (delta T=40K | Ytterväggar (Lpm) | Ytterväggar yta exkl fönster | Uvärde W/m2,K | Watt (delta T=40K | Watt summa | Summa W/m2golv
Entreplan
Vardagsrum | 35.7 | 0.43 | 460.53 | 7.34 | 2 | 587.2 | 15 | 28.66 | 0.24 | 275.136 | 1322.866
Kök | 18.1356 | 0.43 | 233.9492 | 4.56 | 2 | 364.8 | 12.2 | 24.72 | 0.24 | 237.312 | 836.0612
Hall nere | 14.3 | 0.43 | 184.47 | 4.42 | 2 | 353.6 | 10.8 | 21.5 | 0.24 | 206.4 | 744.47
WC | 1.4 | 0.43 | 18.06 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 18.06
Tvättstuga | 4.3 | 0.43 | 55.47 | 1.44 | 2 | 115.2 | 1.7 | 2.64 | 0.24 | 25.344 | 196.014
Summa entreplan | 73.8356 | 0.43 | 952.4792 | 17.76 | 2 | 1420.8 |  | 77.52 | 0.24 | 744.192 | 3117.4712
Ovanvåning | Takyta |  | Watt (delta T=40K |  |  | Watt (delta T=40K |  |  |  | Watt (delta T=40K
Allrum | 14.3 | 0.2 | 114.4 | 5 | 2 | 400 | 10.8 | 20.92 | 0.24 | 200.832 | 715.232
Sovrum (litet) | 10.3 | 0.2 | 82.4 | 3.12 | 2 | 249.6 | 6.6 | 12.72 | 0.24 | 122.112 | 454.112
Sovrum (litet) | 10.3 | 0.2 | 82.4 | 3.12 | 2 | 249.6 | 6.2 | 11.76 | 0.24 | 112.896 | 444.896
Sovrum (Stort) | 18.1 | 0.2 | 144.8 | 4.68 | 2 | 374.4 | 12.2 | 24.6 | 0.24 | 236.16 | 755.36
Hall uppe | 16.85 | 0.2 | 134.8 | 0 | 2 | 0 | 2.32 | 5.568 | 0.24 | 53.4528 | 188.2528
Summa ovanvåning | 69.85 | 0.2 | 558.8 | 15.92 | 2 | 1273.6 |  | 75.568 | 0.24 | 725.4528 | 2557.8528
Husets totala effektbehov | [10 empty] | 5675.324
+10% för ventilation | [10 empty] | 6242.8564 | 43.448