## Blad1
|  |  | Datum | Sign. | Framlopp | Retur | Rumstemp | Delta t | F kof
|  |  | 20051004 | gp | 50 | 45 | 20 | 27.4 | 0.47
|  |  | Nya omräkn. värde enl. EN442 | [5 empty] | 2.12
|  |  |  | MP | MPC | MP2 | PKP(21) | MP2C2 | MP4 | MP4C | MP3C | MP3
|  |  | Kt | 6.3288 | 9.4087 | 7.9622 | 10.3864 | 14.2872 | 9.3 | 13.05 | 10.471 | 9.627
|  |  | b | 0.78119 | 0.84594 | 0.64493 | 0.81053 | 0.78018 | 0.65 | 0.68 | 0.6144 | 0.75
|  |  | c0 | 1.2562 | 1.2449 | 1.2652 | 1.316 | 1.2709 | 1.335 | 1.2635 | 1.2947 | 1.299
|  |  | c1 | 0.03145 | 0.043147 | 0.070956 | 0 | 0.062657 | 0.09 | 0.098529 | 0.12259 | 0.1
|  |  | längdefak | 0.0064637 | 0 | 0.011465 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.006 | 0.0002
Ända värdena i de tre grå rutona nedan
(specialanpassad radiator se längre ned) (byggmått se längst ned)
|  | Framlopp | 50 | grader C | Värmeavgivning enl. EN442 Watt |  |  | *) effekt enl ISO
|  | Retur | 45 | grader C | Omräkningsfaktor f |  | 2.12
|  | Rum | 20 | grader C | Delta t |  | 27.4
| Höjd | Antal | Längd | Panelradiator TYP
| mm | Kanaler | mm | MP | MPC | MP2 | MP2C | MP3 * | MP3C | MP4 * | MP4C *
200 | 200 | 10 | 400 | 47 | 61 | 76 | 88 | 91 | 125.965 | 116 | 131
200 |  | 15 | 600 | 69 | 92 | 113 | 132 | 137 | 187.915 | 175 | 198
200 |  | 20 | 800 | 92 | 123 | 149 | 177 | 182 | 248.8325 | 232 | 262
200 |  | 25 | 1000 | 114 | 154 | 185 | 221 | 227 | 308.7175 | 289 | 327
200 |  | 30 | 1200 | 136 | 184 | 219 | 265 | 273 | 368.6025 | 348 | 393
200 |  | 35 | 1400 | 158 | 215 | 253 | 309 | 318 | 427.455 | 405 | 458
200 |  | 40 | 1600 | 179 | 246 | 286 | 353 | 364 | 485.275 | 464 | 524
200 |  | 45 | 1800 | 201 | 276 | 318 | 397 | 409 | 543.095 | 521 | 589
200 |  | 50 | 2000 | 221 | 307 | 349 | 441 | 455 | 599.8825 | 580 | 655
200 |  | 55 | 2200 | 242 | 338 | 379 | 485 | 500 | 655.6375 | 638 | 721
200 |  | 60 | 2400 | 262 | 369 | 409 | 530 | 545 | 710.36 | 695 | 785
200 |  | 65 | 2600 | 282 | 399 | 438 | 574 | 591 | 765.0825 | 754 | 852
200 |  | 70 | 2800 | 302 | 430 | 467 | 618 | 636 | 819.805 | 811 | 916
300 | 300 | 10 | 400 | 65 | 88 | 102 | 123 | 128 | 168.2975 | 163 | 184
300 |  | 15 | 600 | 97 | 132 | 153 | 184 | 191 | 251.93 | 244 | 276
300 |  | 20 | 800 | 129 | 176 | 202 | 245 | 255 | 334.53 | 325 | 367
300 |  | 25 | 1000 | 160 | 220 | 250 | 307 | 319 | 417.13 | 407 | 460
300 |  | 30 | 1200 | 192 | 263 | 298 | 368 | 383 | 498.6975 | 488 | 551
300 |  | 35 | 1400 | 222 | 307 | 345 | 429 | 446 | 579.2325 | 569 | 643
300 |  | 40 | 1600 | 253 | 351 | 392 | 490 | 510 | 658.735 | 650 | 735
300 |  | 45 | 1800 | 284 | 395 | 437 | 552 | 574 | 738.2375 | 732 | 827
300 |  | 50 | 2000 | 314 | 439 | 482 | 613 | 637 | 816.7075 | 812 | 918
300 |  | 55 | 2200 | 344 | 483 | 526 | 674 | 701 | 895.1775 | 894 | 1010
300 |  | 60 | 2400 | 373 | 527 | 570 | 736 | 764 | 972.615 | 974 | 1101
300 |  | 65 | 2600 | 403 | 571 | 612 | 797 | 828 | 1050.0525 | 1056 | 1193
300 |  | 70 | 2800 | 432 | 615 | 654 | 858 | 892 | 1125.425 | 1137 | 1285
440 | 440 | 10 | 400 | 89 | 124 | 136 | 167 | 178 | 226.1175 | 227 | 257
440 |  | 15 | 600 | 133 | 186 | 203 | 251 | 267 | 338.66 | 340 | 384
440 |  | 20 | 800 | 177 | 248 | 270 | 334 | 356 | 450.17 | 454 | 513
440 |  | 25 | 1000 | 221 | 310 | 335 | 418 | 445 | 561.68 | 567 | 641
440 |  | 30 | 1200 | 264 | 372 | 400 | 502 | 534 | 672.1575 | 681 | 770
440 |  | 35 | 1400 | 307 | 433 | 465 | 585 | 623 | 782.635 | 794 | 897
440 |  | 40 | 1600 | 350 | 495 | 528 | 669 | 712 | 891.0475 | 908 | 1026
440 |  | 45 | 1800 | 393 | 557 | 591 | 753 | 801 | 1000.4925 | 1021 | 1154
440 |  | 50 | 2000 | 435 | 619 | 653 | 836 | 890 | 1108.905 | 1135 | 1283
440 |  | 55 | 2200 | 477 | 681 | 715 | 920 | 979 | 1216.285 | 1248 | 1410
440 |  | 60 | 2400 | 519 | 743 | 776 | 1003 | 1068 | 1322.6325 | 1362 | 1539
440 |  | 65 | 2600 | 561 | 805 | 836 | 1087 | 1157 | 1428.98 | 1475 | 1667
440 |  | 70 | 2800 | 602 | 867 | 896 | 1171 | 1245 | 1535.3275 | 1587 | 1793
500 | 500 | 10 | 400 | 99 | 139 | 150 | 186 | 200 | 250.8975 | 251 | 284
500 |  | 15 | 600 | 148 | 209 | 224 | 278 | 300 | 375.83 | 377 | 426
500 |  | 20 | 800 | 197 | 278 | 298 | 371 | 400 | 499.73 | 502 | 567
500 |  | 25 | 1000 | 246 | 348 | 370 | 464 | 500 | 623.63 | 628 | 710
500 |  | 30 | 1200 | 294 | 418 | 442 | 557 | 600 | 746.4975 | 753 | 851
500 |  | 35 | 1400 | 343 | 487 | 514 | 649 | 700 | 869.365 | 879 | 993
500 |  | 40 | 1600 | 391 | 557 | 585 | 742 | 800 | 991.2 | 1004 | 1135
500 |  | 45 | 1800 | 438 | 626 | 655 | 835 | 899 | 1112.0025 | 1128 | 1275
500 |  | 50 | 2000 | 486 | 696 | 724 | 928 | 999 | 1232.805 | 1254 | 1417
500 |  | 55 | 2200 | 533 | 765 | 793 | 1020 | 1099 | 1352.575 | 1379 | 1558
500 |  | 60 | 2400 | 580 | 835 | 861 | 1113 | 1199 | 1472.345 | 1505 | 1701
500 |  | 65 | 2600 | 627 | 905 | 928 | 1206 | 1299 | 1591.0825 | 1630 | 1842
500 |  | 70 | 2800 | 673 | 974 | 995 | 1299 | 1398 | 1708.7875 | 1754 | 1982
590 | 590 | 10 | 400 | 114 | 162 | 171 | 212 | 233 | 289.1 | 292 | 330
590 |  | 15 | 600 | 171 | 243 | 255 | 318 | 350 | 432.6175 | 439 | 496
590 |  | 20 | 800 | 227 | 324 | 339 | 424 | 466 | 575.1025 | 585 | 661
590 |  | 25 | 1000 | 283 | 405 | 422 | 530 | 583 | 717.5875 | 732 | 827
590 |  | 30 | 1200 | 339 | 487 | 505 | 636 | 700 | 859.04 | 879 | 993
590 |  | 35 | 1400 | 395 | 568 | 587 | 742 | 816 | 1000.4925 | 1024 | 1157
590 |  | 40 | 1600 | 450 | 649 | 668 | 849 | 933 | 1140.9125 | 1171 | 1323
590 |  | 45 | 1800 | 505 | 730 | 749 | 955 | 1049 | 1281.3325 | 1316 | 1487
590 |  | 50 | 2000 | 560 | 811 | 829 | 1061 | 1166 | 1420.72 | 1463 | 1653
590 |  | 55 | 2200 | 615 | 892 | 908 | 1167 | 1282 | 1559.075 | 1609 | 1818
590 |  | 60 | 2400 | 669 | 973 | 987 | 1273 | 1399 | 1697.43 | 1756 | 1984
590 |  | 65 | 2600 | 723 | 1054 | 1065 | 1379 | 1515 | 1835.785 | 1901 | 2148
590 |  | 70 | 2800 | 777 | 1135 | 1142 | 1485 | 1631 | 1972.075 | 2047 | 2313
740 | 740 | 10 | 400 | 138 | 201 | 205 | 255 | 291 | 353.115 | 365 | 412
740 |  | 15 | 600 | 207 | 301 | 307 | 382 | 436 | 528.64 | 547 | 618
740 |  | 20 | 800 | 276 | 401 | 408 | 510 | 581 | 704.165 | 729 | 824
740 |  | 25 | 1000 | 344 | 502 | 508 | 637 | 726 | 878.6575 | 911 | 1029
740 |  | 30 | 1200 | 412 | 602 | 608 | 765 | 871 | 1052.1175 | 1093 | 1235
740 |  | 35 | 1400 | 480 | 702 | 707 | 892 | 1017 | 1225.5775 | 1276 | 1442
740 |  | 40 | 1600 | 548 | 803 | 806 | 1020 | 1162 | 1398.005 | 1458 | 1648
740 |  | 45 | 1800 | 615 | 903 | 904 | 1147 | 1307 | 1570.4325 | 1640 | 1853
740 |  | 50 | 2000 | 682 | 1003 | 1001 | 1274 | 1452 | 1741.8275 | 1822 | 2059
740 |  | 55 | 2200 | 749 | 1104 | 1098 | 1402 | 1597 | 1913.2225 | 2004 | 2265
740 |  | 60 | 2400 | 816 | 1204 | 1194 | 1529 | 1742 | 2083.585 | 2186 | 2470
740 |  | 65 | 2600 | 882 | 1304 | 1290 | 1657 | 1887 | 2253.9475 | 2368 | 2676
740 |  | 70 | 2800 | 948 | 1405 | 1384 | 1784 | 2032 | 2423.2775 | 2550 | 2882
Specialanpassad radiator, ange höjd och antal kanaler, max höjd 2000 mm, max längd 25 kanaler (1000 mm)
| 590 | 21 | 840 | 238 | 341 | 356 | 445 | 490 | 604.0125 | 615 | 695
Värmeavgivningsvärde på höjder över 990mm är beräknade värden och kan ha en differens på upp till 5%
Byggmått