## Blad6
Tidsstämpel | VS | [5 empty] | VV |  |  |  | VV-tank toppen |  |  | VV-tank botten |  | Utetemp | VB-ut ÄR | Radiator-ut BÖR |  |  |  | Gradminuter |  |  |  | VV-kapacitet | [23 empty] | KB-in | KB-ut | KB-pump, på/av | Kompressor RPM | Laddpump % | VP in | VP ut |  |  |  | Lågtryck | Högtryck | [6 empty] | Kompressor på/av
20200112 17:41 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 54 | 55.0 | 55.0 | 47 | 45.0 | 3.0 | 36 | 35.2 | -999 | 0.0 | 35.6 | -45 | 0 | 41.7 | 0 | 65.2 | 0 | 0.0 | 0.0 | -999.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | -999 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 2.2 | 8 | 20.0 | 69.0 | 33.8 | 36.0 | 59.7 | 6.2 | 4.3 | 19.5 | 41.9 | 27.0 | 0 | 4611 | 3.9 | 14.5 | 0 | ON
20200112 17:42 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 54 | 55.0 | 55.0 | 47 | 45.0 | 3.0 | 36 | 35.2 | -999 | 0.0 | 35.6 | -45 | 0 | 41.7 | 0 | 65.2 | 0 | 0.0 | 0.0 | -999.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | -999 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 2.2 | 8 | 20.0 | 69.0 | 33.8 | 36.0 | 59.7 | 6.2 | 4.3 | 19.5 | 41.9 | 27.0 | 0 | 4611 | 3.9 | 14.5 | 0 | ON
20200112 17:42 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 54 | 55.0 | 55.0 | 47 | 45.0 | 3.0 | 36 | 35.2 | -999 | 0.0 | 35.6 | -45 | 0 | 41.6 | 0 | 65.2 | 0 | 0.0 | 0.0 | -999.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | -999 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 2.2 | 8 | 20.0 | 69.0 | 33.8 | 36.0 | 59.7 | 6.2 | 4.1 | 19.5 | 42.3 | 27.0 | 0 | 4611 | 4.0 | 14.5 | 0 | ON
20200112 17:43 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 54 | 55.0 | 55.0 | 47 | 45.0 | 3.0 | 36 | 35.2 | -999 | 0.0 | 35.6 | -45 | 0 | 41.6 | 0 | 65.2 | 0 | 0.0 | 0.0 | -999.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | -999 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 2.2 | 8 | 20.0 | 69.0 | 33.7 | 36.0 | 59.7 | 6.2 | 3.9 | 19.5 | 42.7 | 27.0 | 0 | 4611 | 4.0 | 14.5 | 0 | ON
20200112 17:43 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 54 | 55.0 | 55.0 | 47 | 45.0 | 3.0 | 36 | 35.2 | -999 | 0.0 | 35.6 | -45 | 0 | 41.7 | 0 | 65.2 | 0 | 0.0 | 0.0 | -999.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | -999 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 2.1 | 8 | 20.0 | 69.0 | 33.7 | 36.0 | 59.7 | 6.2 | 3.7 | 19.5 | 43.1 | 27.0 | 0 | 4611 | 4.0 | 14.5 | 0 | ON
20200112 17:44 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 54 | 55.0 | 55.0 | 47 | 45.0 | 3.0 | 36 | 35.2 | -999 | 0.0 | 35.6 | -44 | 0 | 41.6 | 0 | 65.2 | 0 | 0.0 | 0.0 | -999.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | -999 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 2.1 | 8 | 20.0 | 69.0 | 33.7 | 36.0 | 59.7 | 6.1 | 3.3 | 19.3 | 43.5 | 26.9 | 0 | 4611 | 4.1 | 14.6 | 0 | ON
20200112 17:44 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 54 | 55.0 | 55.0 | 47 | 45.0 | 3.0 | 36 | 35.2 | -999 | 0.0 | 35.6 | -44 | 0 | 41.6 | 0 | 65.2 | 0 | 0.0 | 0.0 | -999.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | -999 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 2.1 | 8 | 20.0 | 69.0 | 33.7 | 36.0 | 59.7 | 6.0 | 3.1 | 19.3 | 44.0 | 26.9 | 0 | 4611 | 4.1 | 14.6 | 0 | ON
20200112 17:45 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 54 | 55.0 | 55.0 | 47 | 45.0 | 3.0 | 36 | 35.2 | -999 | 0.0 | 35.6 | -43 | 0 | 41.6 | 0 | 65.2 | 0 | 0.0 | 0.0 | -999.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | -999 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 2.1 | 8 | 20.0 | 69.0 | 33.7 | 36.0 | 59.6 | 6.0 | 2.9 | 19.2 | 44.2 | 26.8 | 0 | 4611 | 4.1 | 14.6 | 0 | ON
20200112 17:45 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 54 | 55.0 | 55.0 | 47 | 45.0 | 3.0 | 36 | 35.2 | -999 | 0.0 | 35.6 | -43 | 0 | 41.6 | 0 | 65.2 | 0 | 0.0 | 0.0 | -999.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | -999 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 2.2 | 8 | 20.0 | 69.0 | 33.7 | 36.0 | 59.6 | 6.1 | 2.8 | 19.2 | 44.6 | 26.8 | 0 | 4611 | 4.2 | 14.6 | 0 | ON
20200112 17:46 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 54 | 55.0 | 55.0 | 47 | 45.0 | 3.0 | 36 | 35.2 | -999 | 0.0 | 35.5 | -42 | 0 | 41.6 | 0 | 65.1 | 0 | 0.0 | 0.0 | -999.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | -999 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 2.2 | 8 | 20.0 | 69.0 | 33.7 | 36.0 | 59.5 | 6.1 | 2.7 | 19.1 | 45.0 | 26.8 | 0 | 4611 | 4.2 | 14.6 | 0 | ON
20200112 17:46 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 54 | 55.0 | 55.0 | 47 | 45.0 | 3.0 | 36 | 35.2 | -999 | 0.0 | 35.5 | -42 | 0 | 41.6 | 0 | 65.1 | 0 | 0.0 | 0.0 | -999.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | -999 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 2.2 | 8 | 20.0 | 69.0 | 33.7 | 36.0 | 59.5 | 6.0 | 2.4 | 18.9 | 45.2 | 26.7 | 0 | 4611 | 4.2 | 14.6 | 0 | ON
20200112 17:47 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 54 | 55.0 | 55.0 | 47 | 45.0 | 3.0 | 36 | 35.2 | -999 | 0.0 | 35.5 | -41 | 0 | 41.6 | 0 | 65.1 | 0 | 0.0 | 0.0 | -999.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | -999 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 2.2 | 8 | 20.0 | 69.0 | 33.7 | 36.1 | 59.4 | 6.1 | 2.4 | 18.8 | 45.6 | 26.7 | 0 | 4611 | 4.2 | 14.6 | 0 | ON
20200112 17:47 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 54 | 55.0 | 55.0 | 47 | 45.0 | 3.0 | 36 | 35.2 | -999 | 0.0 | 35.5 | -41 | 0 | 41.9 | 0 | 65.1 | 0 | 0.0 | 0.0 | -999.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | -999 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 2.2 | 8 | 20.0 | 69.0 | 33.7 | 36.1 | 59.4 | 5.9 | 1.9 | 18.7 | 45.8 | 26.6 | 0 | 4611 | 4.3 | 14.7 | 0 | ON
20200112 17:48 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 54 | 55.0 | 55.0 | 47 | 45.0 | 3.0 | 36 | 35.2 | -999 | 0.0 | 35.5 | -40 | 0 | 43.2 | 0 | 65.1 | 0 | 0.0 | 0.0 | -999.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | -999 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 2.2 | 8 | 20.0 | 69.0 | 33.7 | 36.1 | 59.3 | 5.9 | 1.8 | 18.6 | 46.0 | 26.6 | 0 | 4611 | 4.3 | 14.7 | 0 | ON
20200112 17:48 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 54 | 55.0 | 55.0 | 47 | 45.0 | 3.0 | 36 | 35.2 | -999 | 0.0 | 35.5 | -40 | 0 | 43.1 | 0 | 65.1 | 0 | 0.0 | 0.0 | -999.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | -999 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 2.2 | 8 | 20.0 | 69.0 | 33.7 | 36.1 | 59.3 | 6.0 | 1.7 | 18.5 | 46.3 | 26.5 | 0 | 4611 | 4.3 | 14.7 | 0 | ON
20200112 17:49 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 54 | 55.0 | 55.0 | 47 | 45.0 | 3.0 | 36 | 35.2 | -999 | 0.0 | 35.5 | -40 | 0 | 42.9 | 0 | 65.1 | 0 | 0.0 | 0.0 | -999.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | -999 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 2.2 | 8 | 20.0 | 69.0 | 33.8 | 36.2 | 59.2 | 6.0 | 1.5 | 18.3 | 46.3 | 26.4 | 0 | 4611 | 4.4 | 14.8 | 0 | ON
20200112 17:49 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 54 | 55.0 | 55.0 | 47 | 45.0 | 3.0 | 36 | 35.2 | -999 | 0.0 | 35.5 | -40 | 0 | 42.7 | 0 | 65.1 | 0 | 0.0 | 0.0 | -999.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | -999 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 2.3 | 8 | 20.0 | 69.0 | 33.8 | 36.2 | 59.1 | 5.8 | 1.2 | 18.2 | 46.7 | 26.4 | 0 | 4611 | 4.4 | 14.8 | 0 | ON
20200112 18:05 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 54 | 55.0 | 55.0 | 47 | 45.0 | 3.0 | 36 | 35.2 | -999 | 0.0 | 35.4 | -24 | 0 | 48.8 | 0 | 64.1 | 0 | 0.0 | 0.0 | -999.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | -999 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 2.2 | 8 | 20.0 | 69.0 | 33.0 | 35.6 | 56.7 | 5.8 | 0.7 | 16.3 | 42.5 | 26.8 | 0 | 4612 | 4.5 | 14.6 | 0 | ON
20200112 18:06 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 54 | 55.0 | 55.0 | 47 | 45.0 | 3.0 | 36 | 35.2 | -999 | 0.0 | 35.4 | -24 | 0 | 48.8 | 0 | 64.1 | 0 | 0.0 | 0.0 | -999.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | -999 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 2.2 | 8 | 20.0 | 69.0 | 33.0 | 35.6 | 56.7 | 5.8 | 0.7 | 16.3 | 42.5 | 26.8 | 0 | 4612 | 4.5 | 14.6 | 0 | ON
20200112 18:06 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 54 | 55.0 | 55.0 | 47 | 45.0 | 3.0 | 36 | 35.2 | -999 | 0.0 | 35.4 | -23 | 0 | 48.7 | 0 | 64.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | -999.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | -999 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 2.3 | 8 | 20.0 | 69.0 | 33.1 | 35.6 | 56.7 | 5.9 | 0.8 | 16.3 | 42.3 | 26.8 | 0 | 4612 | 4.5 | 14.6 | 0 | ON
20200112 18:07 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 54 | 55.0 | 55.0 | 47 | 45.0 | 3.0 | 36 | 35.2 | -999 | 0.0 | 35.4 | -23 | 0 | 48.7 | 0 | 64.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | -999.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | -999 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 2.3 | 8 | 20.0 | 69.0 | 33.1 | 35.6 | 56.7 | 5.9 | 0.8 | 16.3 | 42.3 | 26.8 | 0 | 4612 | 4.5 | 14.6 | 0 | ON
20200112 18:07 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 54 | 55.0 | 55.0 | 47 | 45.0 | 3.0 | 36 | 35.2 | -999 | 0.0 | 35.4 | -23 | 0 | 48.6 | 0 | 64.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | -999.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | -999 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 2.3 | 8 | 20.0 | 69.0 | 33.1 | 35.6 | 56.7 | 5.9 | 0.8 | 16.3 | 42.1 | 26.8 | 0 | 4612 | 4.5 | 14.6 | 0 | ON
20200112 18:08 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 54 | 55.0 | 55.0 | 47 | 45.0 | 3.0 | 36 | 35.2 | -999 | 0.0 | 35.4 | -23 | 0 | 48.6 | 0 | 64.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | -999.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | -999 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 2.3 | 8 | 20.0 | 69.0 | 33.1 | 35.6 | 56.6 | 5.9 | 0.8 | 16.2 | 41.9 | 26.8 | 0 | 4612 | 4.5 | 14.6 | 0 | ON
20200112 18:08 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 54 | 55.0 | 55.0 | 47 | 45.0 | 3.0 | 36 | 35.2 | -999 | 0.0 | 35.4 | -23 | 0 | 48.4 | 0 | 64.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | -999.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | -999 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 2.4 | 8 | 20.0 | 69.0 | 33.1 | 35.6 | 56.6 | 5.9 | 0.9 | 16.2 | 41.9 | 26.8 | 0 | 4612 | 4.5 | 14.6 | 0 | ON
20200112 18:09 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 54 | 55.0 | 55.0 | 47 | 45.0 | 3.0 | 36 | 35.2 | -999 | 0.0 | 35.4 | -23 | 0 | 48.3 | 0 | 64.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | -999.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | -999 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 2.3 | 8 | 20.0 | 69.0 | 33.1 | 35.6 | 56.6 | 5.9 | 1.0 | 16.2 | 41.9 | 26.9 | 0 | 4612 | 4.5 | 14.6 | 0 | ON
20200112 18:09 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 54 | 55.0 | 55.0 | 47 | 45.0 | 3.0 | 36 | 36.2 | -999 | 0.0 | 36.4 | -23 | 0 | 49.6 | 0 | 63.4 | 0 | 0.0 | 0.0 | -999.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | -999 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 2.3 | 8 | 20.0 | 69.0 | 33.1 | 35.6 | 56.6 | 6.0 | 1.1 | 16.2 | 41.7 | 26.9 | 0 | 4612 | 4.5 | 14.6 | 0 | ON
20200112 18:10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 54 | 55.0 | 55.0 | 47 | 45.0 | 3.0 | 36 | 36.2 | -999 | 0.0 | 36.4 | -23 | 0 | 49.6 | 0 | 63.4 | 0 | 0.0 | 0.0 | -999.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | -999 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 2.3 | 8 | 20.0 | 69.0 | 33.2 | 35.6 | 56.6 | 6.0 | 1.1 | 16.2 | 41.7 | 26.9 | 0 | 4612 | 4.5 | 14.6 | 0 | ON
20200112 18:10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 54 | 55.0 | 55.0 | 47 | 45.0 | 3.0 | 36 | 36.2 | -999 | 0.0 | 36.4 | -23 | 0 | 49.7 | 0 | 63.4 | 0 | 0.0 | 0.0 | -999.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | -999 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 2.4 | 8 | 20.0 | 69.0 | 33.2 | 35.6 | 56.6 | 6.0 | 1.4 | 16.2 | 41.5 | 26.9 | 0 | 4612 | 4.4 | 14.6 | 0 | ON
20200112 18:11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 54 | 55.0 | 55.0 | 47 | 45.0 | 3.0 | 36 | 36.2 | -999 | 0.0 | 36.4 | -24 | 0 | 49.8 | 0 | 63.3 | 0 | 0.0 | 0.0 | -999.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | -999 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 2.2 | 8 | 20.0 | 69.0 | 33.2 | 35.6 | 56.6 | 6.0 | 1.5 | 16.2 | 41.3 | 26.9 | 0 | 4612 | 4.4 | 14.6 | 0 | ON
20200112 18:11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 54 | 55.0 | 55.0 | 47 | 45.0 | 3.0 | 36 | 36.2 | -999 | 0.0 | 36.4 | -24 | 0 | 49.8 | 0 | 63.3 | 0 | 0.0 | 0.0 | -999.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | -999 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 2.2 | 8 | 20.0 | 69.0 | 33.2 | 35.6 | 56.7 | 6.0 | 1.5 | 16.3 | 41.3 | 26.9 | 0 | 4612 | 4.4 | 14.6 | 0 | ON
20200112 18:12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 54 | 55.0 | 55.0 | 47 | 45.0 | 3.0 | 36 | 35.2 | -999 | 0.0 | 35.4 | -23 | 0 | 50.0 | 0 | 63.3 | 0 | 0.0 | 0.0 | -999.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | -999 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 2.4 | 8 | 20.0 | 70.0 | 33.2 | 35.6 | 56.7 | 5.9 | 1.4 | 16.3 | 41.0 | 26.9 | 0 | 4612 | 4.4 | 14.6 | 0 | ON
20200112 18:12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 54 | 55.0 | 55.0 | 47 | 45.0 | 3.0 | 35 | 25.0 | -999 | 0.0 | 25.2 | -23 | 0 | 50.0 | 0 | 63.3 | 0 | 0.0 | 0.0 | -999.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | -999 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 4.7 | 0 | 0.0 | 70.0 | 33.2 | 33.6 | 55.8 | 7.3 | -2.8 | 18.1 | 32.7 | 29.7 | 0 | 4612 | 5.5 | 13.5 | 0 | 9
20200112 18:13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 54 | 55.0 | 55.0 | 47 | 45.0 | 3.0 | 34 | 25.0 | -999 | 0.0 | 25.1 | -15 | 0 | 50.0 | 0 | 63.3 | 0 | 0.0 | 0.0 | -999.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | -999 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 5.2 | 0 | 0.0 | 70.0 | 33.2 | 33.2 | 54.1 | 10.0 | -2.1 | 17.9 | 32.7 | 30.8 | 0 | 4612 | 5.9 | 12.9 | 0 | 9
20200112 18:13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 54 | 55.0 | 55.0 | 47 | 45.0 | 3.0 | 34 | 25.0 | -999 | 0.0 | 25.1 | -15 | 0 | 50.0 | 0 | 63.3 | 0 | 0.0 | 0.0 | -999.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | -999 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 5.4 | 0 | 0.0 | 70.0 | 33.2 | 33.2 | 51.5 | 12.1 | -1.8 | 18.4 | 32.7 | 99.9 | 0 | 4612 | 6.3 | 11.8 | 0 | 8
20200112 18:14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 54 | 55.0 | 55.0 | 47 | 45.0 | 3.0 | 34 | 35.2 | -999 | 0.0 | 35.3 | -17 | 0 | 50.0 | 0 | 63.3 | 0 | 0.0 | 0.0 | -999.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | -999 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 5.6 | 8 | 0.0 | 70.0 | 33.0 | 33.2 | 49.0 | 13.8 | -0.7 | 18.9 | 32.7 | 99.9 | 0 | 4612 | 6.5 | 10.8 | 0 | 8
20200112 18:14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 54 | 55.0 | 55.0 | 46 | 45.0 | 3.0 | 34 | 35.2 | -999 | 0.0 | 35.3 | -17 | 0 | 50.0 | 0 | 63.3 | 0 | 0.0 | 0.0 | -999.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | -999 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5.2 | 8 | 0.0 | 70.0 | 32.4 | 32.6 | 46.4 | 16.0 | 2.5 | 22.7 | 32.7 | 99.9 | 0 | 4612 | 6.2 | 8.8 | 0 | 7
20200112 18:15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 54 | 55.0 | 55.0 | 46 | 45.0 | 3.0 | 33 | 35.2 | -999 | 0.0 | 35.3 | -20 | 0 | 50.0 | 0 | 63.2 | 0 | 0.0 | 0.0 | -999.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | -999 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5.1 | 8 | 0.0 | 70.0 | 32.2 | 32.3 | 45.4 | 17.1 | 3.6 | 24.2 | 32.7 | 99.9 | 0 | 4612 | 6.2 | 8.1 | 0 | 7
20200112 18:16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 54 | 55.0 | 55.0 | 46 | 45.0 | 3.0 | 33 | 35.2 | -999 | 0.0 | 35.4 | -23 | 0 | 50.0 | 0 | 63.2 | 0 | 0.0 | 0.0 | -999.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | -999 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 5.0 | 8 | 0.0 | 70.0 | 31.9 | 31.9 | 42.7 | 19.0 | 5.7 | 26.1 | 32.7 | 99.9 | 0 | 4612 | 6.2 | 6.9 | 0 | -
20200112 18:36 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 54 | 55.0 | 55.0 | 46 | 45.0 | 3.0 | 36 | 35.2 | -999 | 0.0 | 35.8 | -72 | 0 | 46.1 | 0 | 62.7 | 0 | 0.0 | 0.0 | -999.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | -999 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 4.1 | 8 | 20.0 | 70.0 | 32.6 | 34.7 | 54.7 | 6.1 | 4.6 | 15.9 | 39.4 | 28.5 | 0 | 4613 | 3.9 | 13.9 | 0 | ON
20200112 18:37 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 54 | 55.0 | 55.0 | 46 | 45.0 | 3.0 | 34 | 35.2 | -999 | 0.0 | 35.9 | -74 | 0 | 46.0 | 0 | 62.7 | 0 | 0.0 | 0.0 | -999.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | -999 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 5.3 | 8 | 0.0 | 70.0 | 32.6 | 32.7 | 53.1 | 8.7 | -1.2 | 18.9 | 32.7 | 33.0 | 0 | 4613 | 5.4 | 12.2 | 0 | 9
20200112 18:37 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 54 | 55.0 | 55.0 | 46 | 45.0 | 3.0 | 33 | 35.2 | -999 | 0.0 | 35.9 | -74 | 0 | 46.0 | 0 | 62.7 | 0 | 0.0 | 0.0 | -999.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | -999 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 5.5 | 8 | 0.0 | 70.0 | 32.6 | 32.5 | 50.1 | 11.3 | 0.0 | 16.2 | 32.7 | 33.3 | 0 | 4613 | 5.7 | 12.1 | 0 | 8
20200112 18:38 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 54 | 55.0 | 55.0 | 46 | 45.0 | 3.0 | 33 | 35.2 | -999 | 0.0 | 35.9 | -76 | 0 | 46.0 | 0 | 62.7 | 0 | 0.0 | 0.0 | -999.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | -999 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 5.5 | 8 | 0.0 | 70.0 | 32.5 | 32.5 | 48.7 | 12.1 | 0.3 | 15.2 | 32.7 | 33.6 | 0 | 4613 | 5.8 | 12.0 | 0 | 8
20200112 18:38 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 54 | 55.0 | 55.0 | 46 | 45.0 | 3.0 | 33 | 35.2 | -999 | 0.0 | 35.9 | -76 | 0 | 45.8 | 0 | 62.6 | 0 | 0.0 | 0.0 | -999.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | -999 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 5.5 | 8 | 0.0 | 70.0 | 32.2 | 32.3 | 45.8 | 14.2 | 1.8 | 13.5 | 32.7 | 34.6 | 0 | 4613 | 6.0 | 11.5 | 0 | 7
20200112 18:39 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 54 | 55.0 | 55.0 | 46 | 45.0 | 3.0 | 33 | 35.2 | -999 | 0.0 | 35.9 | -80 | 0 | 45.7 | 0 | 62.6 | 0 | 0.0 | 0.0 | -999.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | -999 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 5.4 | 8 | 0.0 | 70.0 | 31.8 | 32.0 | 43.7 | 16.0 | 3.2 | 12.8 | 32.7 | 99.9 | 0 | 4613 | 6.1 | 11.1 | 0 | 7
20200112 18:39 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 54 | 55.0 | 55.0 | 46 | 45.0 | 3.0 | 33 | 35.2 | -999 | 0.0 | 35.9 | -80 | 0 | 45.7 | 0 | 62.6 | 0 | 0.0 | 0.0 | -999.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | -999 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5.2 | 8 | 0.0 | 70.0 | 31.6 | 31.7 | 41.7 | 17.9 | 4.6 | 12.7 | 32.7 | 99.9 | 0 | 4613 | 6.2 | 10.4 | 0 | 6
20200112 18:40 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 54 | 55.0 | 55.0 | 46 | 45.0 | 3.0 | 33 | 35.2 | -999 | 0.0 | 36.0 | -83 | 0 | 45.6 | 0 | 62.6 | 0 | 0.0 | 0.0 | -999.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | -999 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 5.1 | 8 | 0.0 | 70.0 | 31.4 | 31.5 | 40.1 | 19.5 | 5.8 | 13.9 | 32.7 | 99.9 | 0 | 4613 | 6.3 | 9.6 | 0 | 6
20200112 18:40 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 54 | 55.0 | 55.0 | 46 | 45.0 | 3.0 | 32 | 35.2 | -999 | 0.0 | 36.0 | -83 | 0 | 45.4 | 0 | 62.6 | 0 | 0.0 | 0.0 | -999.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | -999 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5.0 | 8 | 0.0 | 70.0 | 31.2 | 31.3 | 38.6 | 21.3 | 7.5 | 17.9 | 32.7 | 99.9 | 0 | 4613 | 6.3 | 8.0 | 0 | 5
20200112 18:41 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 54 | 55.0 | 55.0 | 46 | 45.0 | 3.0 | 32 | 35.2 | -999 | 0.0 | 36.0 | -87 | 0 | 45.4 | 0 | 62.6 | 0 | 0.0 | 0.0 | -999.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | -999 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5.0 | 8 | 0.0 | 70.0 | 31.0 | 31.1 | 37.9 | 22.0 | 8.2 | 19.1 | 32.7 | 99.9 | 0 | 4613 | 6.3 | 7.5 | 0 | 5
20200112 18:41 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 54 | 55.0 | 55.0 | 46 | 45.0 | 3.0 | 32 | 35.2 | -999 | 0.0 | 36.0 | -87 | 0 | 45.4 | 0 | 62.6 | 0 | 0.0 | 0.0 | -999.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | -999 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4.9 | 8 | 0.0 | 70.0 | 30.9 | 30.9 | 37.2 | 22.8 | 9.0 | 20.1 | 32.7 | 99.9 | 0 | 4613 | 6.3 | 7.1 | 0 | 4
20200112 18:42 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 54 | 55.0 | 55.0 | 46 | 45.0 | 3.0 | 32 | 35.2 | -999 | 0.0 | 36.0 | -92 | 0 | 45.3 | 0 | 62.6 | 0 | 0.0 | 0.0 | -999.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | -999 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4.9 | 8 | 0.0 | 70.0 | 30.7 | 30.7 | 36.6 | 23.2 | 9.5 | 20.7 | 32.7 | 99.9 | 0 | 4613 | 6.3 | 6.8 | 0 | 4
20200112 18:42 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 54 | 55.0 | 55.0 | 46 | 45.0 | 3.0 | 32 | 35.2 | -999 | 0.0 | 36.0 | -92 | 0 | 45.3 | 0 | 62.5 | 0 | 0.0 | 0.0 | -999.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | -999 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 4.9 | 8 | 0.0 | 70.0 | 30.5 | 30.6 | 36.0 | 23.5 | 9.9 | 21.2 | 32.7 | 99.9 | 0 | 4613 | 6.2 | 6.5 | 0 | 3
20200112 18:43 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 54 | 55.0 | 55.0 | 46 | 45.0 | 3.0 | 32 | 35.2 | -999 | 0.0 | 36.1 | -96 | 0 | 45.3 | 0 | 62.5 | 0 | 0.0 | 0.0 | -999.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | -999 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 4.8 | 8 | 0.0 | 70.0 | 30.3 | 30.4 | 35.7 | 23.6 | 10.1 | 21.6 | 32.7 | 99.9 | 0 | 4613 | 6.2 | 6.3 | 0 | 3
20200112 18:44 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 54 | 55.0 | 55.0 | 46 | 45.0 | 3.0 | 31 | 35.2 | -999 | 0.0 | 36.1 | -101 | 0 | 45.0 | 0 | 62.5 | 0 | 0.0 | 0.0 | -999.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | -999 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 4.8 | 8 | 0.0 | 70.0 | 30.0 | 30.1 | 35.5 | 23.4 | 10.0 | 21.8 | 32.7 | 99.9 | 0 | 4613 | 6.2 | 6.3 | 0 | 2
20200112 18:44 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 54 | 55.0 | 55.0 | 46 | 45.0 | 3.0 | 31 | 35.2 | -999 | 0.0 | 36.1 | -101 | 0 | 45.0 | 0 | 62.5 | 0 | 0.0 | 0.0 | -999.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | -999 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 4.8 | 8 | 0.0 | 70.0 | 29.9 | 30.0 | 35.7 | 23.1 | 9.7 | 22.2 | 32.7 | 99.9 | 0 | 4613 | 6.2 | 6.2 | 0 | 1
20200112 18:45 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 53 | 55.0 | 55.0 | 46 | 45.0 | 3.0 | 31 | 35.2 | -999 | 0.0 | 36.2 | -107 | 1 | 47.2 | 51 | 61.5 | 0 | 0.0 | 0.0 | -999.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | -999 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 4.8 | 8 | 0.0 | 70.0 | 29.4 | 29.7 | 35.8 | 22.9 | 9.6 | 22.3 | 32.7 | 99.9 | 0 | 4613 | 6.2 | 6.2 | 0 | 1
20200112 18:45 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 53 | 55.0 | 55.0 | 46 | 45.0 | 3.0 | 30 | 35.2 | -999 | 0.0 | 36.2 | -107 | 1 | 46.0 | 77 | 58.3 | 0 | 0.0 | 0.0 | -999.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | -999 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 4.8 | 8 | 0.0 | 70.0 | 29.1 | 29.3 | 35.8 | 22.6 | 9.3 | 22.3 | 32.7 | 99.9 | 0 | 4613 | 6.2 | 6.2 | 0 | -
20200112 18:46 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 53 | 55.0 | 55.0 | 46 | 45.0 | 3.0 | 30 | 35.2 | -999 | 0.0 | 36.3 | -113 | 0 | 46.6 | 0 | 57.7 | 0 | 0.0 | 0.0 | -999.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | -999 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 4.8 | 8 | 0.0 | 70.0 | 29.0 | 29.1 | 35.9 | 22.4 | 9.1 | 22.4 | 32.7 | 99.9 | 0 | 4613 | 6.2 | 6.2 | 0 | -
20200112 18:46 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 53 | 55.0 | 55.0 | 45 | 45.0 | 3.0 | 30 | 35.2 | -999 | 0.0 | 36.3 | -113 | 0 | 46.9 | 0 | 57.7 | 0 | 0.0 | 0.0 | -999.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | -999 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 4.7 | 8 | 37.7 | 70.0 | 28.8 | 29.0 | 37.4 | 19.7 | 10.3 | 8.0 | 80.0 | 37.8 | 0 | 4613 | 5.3 | 10.6 | 0 | ON
20200112 18:47 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 53 | 55.0 | 55.0 | 45 | 45.0 | 3.0 | 31 | 35.2 | -999 | 0.0 | 36.3 | -118 | 0 | 47.0 | 0 | 57.7 | 0 | 0.0 | 0.0 | -999.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | -999 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 4.2 | 8 | 49.8 | 70.0 | 28.7 | 31.5 | 42.7 | 7.6 | 1.2 | 3.2 | 59.2 | 27.8 | 0 | 4613 | 4.7 | 14.2 | 0 | ON
20200112 18:48 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 53 | 55.0 | 55.0 | 44 | 45.0 | 3.0 | 35 | 35.2 | -999 | 0.0 | 36.3 | -118 | 0 | 47.4 | 0 | 57.7 | 0 | 0.0 | 0.0 | -999.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | -999 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 3.3 | 8 | 49.8 | 70.0 | 28.3 | 34.1 | 45.5 | 5.3 | 12.0 | 9.4 | 60.2 | 30.2 | 0 | 4613 | 2.6 | 12.9 | 0 | ON
20200112 18:48 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 53 | 55.0 | 55.0 | 44 | 45.0 | 3.0 | 34 | 35.2 | -999 | 0.0 | 36.3 | -118 | 0 | 47.7 | 0 | 57.6 | 0 | 0.0 | 0.0 | -999.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | -999 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 3.9 | 8 | 49.8 | 70.0 | 28.9 | 32.9 | 48.3 | 5.8 | 10.7 | 11.1 | 62.9 | 30.0 | 0 | 4613 | 2.9 | 13.3 | 0 | ON
20200112 18:49 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 53 | 58.0 | 58.0 | 44 | 58.0 | 3.0 | 34 | 35.2 | -999 | 0.0 | 36.3 | -120 | 0 | 47.7 | 0 | 999.9 | 0 | 0.0 | 0.0 | -999.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | -999 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 3.9 | 8 | 49.8 | 95.0 | 29.7 | 33.5 | 49.6 | 5.9 | 10.0 | 11.9 | 63.5 | 29.6 | 0 | 4613 | 3.0 | 13.5 | 0 | ON
20200112 18:49 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 53 | 58.0 | 58.0 | 43 | 58.0 | 3.0 | 36 | 35.2 | -999 | 0.0 | 36.3 | -120 | 0 | 47.8 | 0 | 999.9 | 0 | 0.0 | 0.0 | -999.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | -999 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 3.9 | 8 | 49.8 | 95.0 | 34.6 | 35.5 | 52.4 | 6.0 | 8.2 | 10.1 | 66.0 | 25.0 | 0 | 4613 | 3.3 | 15.4 | 0 | ON
20200112 18:50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 53 | 58.0 | 58.0 | 42 | 58.0 | 3.0 | 37 | 35.2 | -999 | 0.0 | 36.3 | -122 | 0 | 48.0 | 0 | 999.9 | 0 | 0.0 | 0.0 | -999.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | -999 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 3.9 | 8 | 49.9 | 95.0 | 35.7 | 36.7 | 53.1 | 6.0 | 7.9 | 9.8 | 66.7 | 24.0 | 0 | 4613 | 3.3 | 15.8 | 0 | ON
20200112 18:50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 53 | 55.0 | 55.0 | 41 | 45.0 | 3.0 | 39 | 35.2 | -999 | 0.0 | 36.3 | -122 | 0 | 48.0 | 0 | 999.9 | 0 | 0.0 | 0.0 | -999.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | -999 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 3.9 | 8 | 49.8 | 95.0 | 37.7 | 39.0 | 55.0 | 6.1 | 7.1 | 10.2 | 66.9 | 22.4 | 0 | 4613 | 3.5 | 16.5 | 0 | ON
20200112 18:51 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 53 | 55.0 | 55.0 | 40 | 45.0 | 3.0 | 40 | 35.2 | -999 | 0.0 | 36.4 | -124 | 0 | 48.0 | 0 | 999.9 | 0 | 0.0 | 0.0 | -999.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | -999 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 3.9 | 8 | 49.8 | 95.0 | 38.8 | 40.3 | 56.5 | 6.1 | 6.6 | 10.6 | 67.1 | 21.4 | 0 | 4613 | 3.5 | 16.9 | 0 | ON
20200112 18:51 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 53 | 55.0 | 55.0 | 40 | 45.0 | 3.0 | 41 | 35.2 | -999 | 0.0 | 36.4 | -124 | 0 | 48.0 | 0 | 999.9 | 0 | 0.0 | 0.0 | -999.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | -999 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 3.9 | 8 | 49.8 | 95.0 | 39.7 | 41.3 | 58.0 | 6.1 | 6.2 | 11.4 | 67.1 | 20.6 | 0 | 4613 | 3.6 | 17.3 | 0 | ON
20200112 18:52 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 53 | 55.0 | 55.0 | 40 | 45.0 | 3.0 | 42 | 35.2 | -999 | 0.0 | 36.4 | -126 | 0 | 48.1 | 0 | 999.9 | 0 | 0.0 | 0.0 | -999.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | -999 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 3.8 | 8 | 49.8 | 95.0 | 40.5 | 42.2 | 59.5 | 6.1 | 5.7 | 12.0 | 66.9 | 19.8 | 0 | 4613 | 3.7 | 17.7 | 0 | ON
