## Blad1
Modell | kW Nominell/Max | Kallt klimat energimärkning SCOP | EN 14511 COP +7/20 nominell | EN 14511 (max kapacitet) COP -15/20 | EN 14511 Effekt vid -7 | EN 14511 Effekt vid -15 | EN 12102 energimärkningen Ljudeffekt ute dB(A) | EN 12102 energimärkningen Ljudeffekt inne dB(A) | Enligt EN14511 max kapacitet COP-15/20 | Mängd ton*GWP Köldmedium CO2-ekv | Enligt EN 14511 Effekt vid -7 | Antal år produkten Garanti | Antal möjliga år för produkten Trygghetsförsäkring | Tillval/Ingår Online | Ja/Nej Underhållsvärme
Daikin Ururu Sarara XR 35 | 5/9,0 | iu | 5 | 2.17 | 5.62 | 5.27 | 61 | 57 | 2.17 | 0.743 | 5.62 | 5 | 16 | Tillval | Ja
Daikin Caldo XRH 40 | 4/7,2 | 4.2 | 5.37 | 2.33 | 6.43 | 5.18 | 61 | 61 | 2.33 | 0.743 | 6.43 | 6 | 16 | Tillval | Ja
Daikin Stylish 30 | 3,2/6,9 | 4.1 | 4.87 | 1.9 | 5.2 | 4.7 | 61 | 59 | 1.9 | 0.742 | 5.2 | 5 | 16 | Ingår | Ja
Panasonic HZ35WKE | 4,2/7,75 | 4.2 | 5 | 2.45 | 4.8 | 4.7 | 65 | 61 | 2.45 | 0.756 | 4.8 | 5* | 14 | Ingår | Ja
Panasonic HZ25WKE | 3,2/7,3 | 4.2 | 5.61 | 2.47 | 4.75 | 4.6 | 62 | 61 | 2.47 | 0.756 | 4.75 | 5* | 14 | Ingår | Ja
Toshiba Daiseikai 9 - 35 | 3,8 / 7,7 | 4 | 5 | 2.2 | 5.5 | 4.5 | 64 | 59 | 2.2 | 0.74 | 5.5 | 5 | 14 | Tillval | Ja
Fujitsu KH12 Premium | 4,0/7,4 | iu | 5.1 | 2.1 | 5.86 | 4.2 | 60 | 57 | 2.1 | 0.743 | 5.86 | 5 | 14 | Tillval | Ja
Fuji Electric 12 KHCA | 4,0/7,4 | iu | 5.1 | 2.1 | 5.86 | 4.2 | 60 | 57 | 2.1 | 0.743 | 5.86 | 5 | 14 | Tillval | Ja
IVT Aero 909 | 4/8,5 | iu | 6.5 | 2.65 | 3.5 | 4.05 | 58 | 57 | 2.65 | 0.871 | 3.5 | 6 | 16 | Tillval | Ja
Bosch Climate 9100i Set 85 | 4/8,5 | iu | 6.5 | 2.65 | 3.5 | 4.05 | 58 | 57 | 2.65 | 0.871 | 3.5 | 6 | 16 | Tillval | Ja
Daikin Origo XRH 35 | 4,0/6,0 | 3.2 | 3.54 | 1.65 | 4.7 | 4 | 61 | 52 | 1.65 | 0.742 | 4.7 | 5 | 16 | Tillval | Ja
Toshiba Nordic 35 | 4,3 / 5,7 | iu | 3.9 | 2.1 | 4.3 | 4 | 64 | 57 | 2.1 | 0.63 | 4.3 | 5 | 14 | Tillval | Ja
Mitsubishi MSZ-LN35VGHZ | 3,5/6,6 | 4 | 6.5 | 2.5 | 3.6 | 4 | 61 | 58 | 2.5 | 0.675 | 3.6 | 5 | 5 | Ingår | Ja
Panasonic KIT-Z35UFEAW-1 | 4,30/6,20 | 3.4 | 4.06 | 2.15 | 4.2 | 3.9 | 63 | 55 | 2.15 | 0.722 | 4.2 | 5 | 14 | Tillval | Ja
Daikin Ururu Sarara XR 25 | 3,6/7,5 | iu | 5.8 | 2.71 | 5.1 | 3.8 | 59 | 56 | 2.71 | 0.905 | 5.1 | 5 | 16 | Tillval | Ja
Toshiba Daiseikai 9 - 25 | 3,0 / 6,7 | 4.3 | 5.1 | 2.6 | 4.4 | 3.8 | 62 | 59 | 2.6 | 0.74 | 4.4 | 5 | 14 | Tillval | Ja
Clivet Stelvio 35M | 4,2/4,25 | 4.2 | 5.3 | 1.8 | 4.29 | 3.61 | 61 | 59 | 1.8 | 0.587 | 4.29 | 5 | 14 | Ingår | Ja
Toshiba Shorai 35 | 3,4 / 7,7 | 3.7 | 4.4 | 2.3 | 4.4 | 3.6 | 63 | 60 | 2.3 | 0.51 | 4.4 | 5 | 14 | Tillval | Ja
Fujitsu KM12 Slim | 4,0/5,7 | iu | 4.1 | 2.03 | 4.51 | 3.59 | 65 | 59 | 2.03 | 0.574 | 4.51 | 5 | 14 | Tillval | Ja
Fuji Electric 12 KMCB | 4,0/5,7 | iu | 4.1 | 2.03 | 4.51 | 3.59 | 65 | 59 | 2.03 | 0.574 | 4.51 | 5 | 14 | Tillval | Ja
Panasonic KIT-Z25UFEAW-1 | 3,40/5,50 | 3.5 | 4.59 | 2.3 | 3.8 | 3.5 | 61 | 54 | 2.3 | 0.655 | 3.8 | 5 | 14 | Tillval | Ja
Toshiba Nordic 25 | 3,4 / 5,3 | iu | 3.8 | 2.2 | 3.9 | 3.5 | 62 | 56 | 2.2 | 0.63 | 3.9 | 5 | 14 | Tillval | Ja
Kaisai Aurora 12 | 3,8/3,8 | 3.33 | 4.6 | 1.66 | 3.85 | 3.24 | 65 | 56 | 1.66 | 0.587 | 3.85 | 3 | 14 | Ingår | Ja
IVT Aero 807 | 3,2/6,5 | iu | 6.3 | 2.67 | 2.8 | 3.24 | 61 | 59 | 2.67 | 0.743 | 2.8 | 6 | 16 | Tillval | Ja
Bosch Climate 8100i Set 65 | 3,2/6,5 | iu | 6.3 | 2.67 | 2.8 | 3.24 | 61 | 59 | 2.67 | 0.743 | 2.8 | 6 | 16 | Tillval | Ja
Toshiba Shorai 25 | 2,8 / 6,5 | 3.8 | 4.9 | 2.3 | 3.9 | 3 | 61 | 57 | 2.3 | 0.51 | 3.9 | 5 | 14 | Tillval | Ja
Panasonic KIT-NZ25VKE | 3,40 /6,30 | 3.8 | 4.86 | 2.2 | 4 | 2.8 | 61 | 55 | 2.2 | 0.648 | 4 | 5 | 14 | Ingår | Ja
IVT Aero 605 | 2,8/5 | iu | 6 | 2.45 | 2.8 | 2.45 | 60 | 52 | 2.45 | 0.675 | 2.8 | 6 | 16 | Tillval | Ja
Bosch Climate 6100i Set 65 | 2,8/5 | iu | 6 | 2.45 | 2.8 | 2.45 | 60 | 52 | 2.45 | 0.675 | 2.8 | 6 | 16 | Tillval | Ja
IVT Aero 607 | 3,2/6,5 | iu | 6 | 2.36 | 2.8 | 2.36 | 61 | 54 | 2.36 | 0.675 | 2.8 | 6 | 16 | Tillval | Ja
Bosch Climate 6100i Set 50 | 3,2/6,5 | iu | 6 | 2.36 | 2.8 | 2.36 | 61 | 54 | 2.36 | 0.675 | 2.8 | 6 | 16 | Tillval | Ja
Toshiba Seiya ND 25 | 2,8 / 5,0 | iu | 4.3 | 2.6 | 1.8 | 1.4 | 64 | 58 | 2.6 | 0.45 | 1.8 | 5 | 14 | Tillval | Nej