## Blad1
Modell | Fujitsu AOYG12KHCAN | Daikin Solo XRH35 | Toshiba Daiseikan 9 RAS-35 | Daikin CALDO XR40 | Panasonic HZ12 | Innova H 12 | Hitachi Premium 35 | Fujitsu LZ Premium Power 09 | Daikin Ururu Sarara R35
Max Effekt | 7.4 | 6.7 | 7.7 | 7.2 | 7.75 |  | 5 | 7.2 | 6.2
Effekt -15 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 5 | 4.65 |  |  | 4.65
SCOP | 5.21 | 4.81 | 5.1 | 5.3 | 5.1 |  | 4.9 | 5.31
Energiklass | A** | A** | A*** | A*** | A*** | A** | A** | A*** | A***
Tillverkare eller importör | Fujitsu | Daikin | Toshiba | Daikin | Panasonic | Ahlsell | Ahlsell | FG Nordic | Daikin
Inomhusdel: Längd (mm) | 940 | 770 | 851 | 1040
Inomhusdel: Djup (mm) | 270 | 225 | 270 | 295
Inomhusdel: Höjd (mm) | 295 | 285 | 293 | 300
Inomhusdel: Vikt (kg) | 14 | 9 | 14 | 14.5
Utomhusdel: Längd (mm) | 790 | 763 | 800 | 763
Utomhusdel: Djup (mm) | 290 | 303 | 300 | 312
Utomhusdel: Höjd (mm) | 620 | 550 | 630 | 551
Utomhusdel: Vikt (kg) | 36 | 38 | 43 | 38
Testnamn: Luleå, Maximalt värmeeffektbehov 4 kW
Husets uppvärmningsbehov kWh/år | 14720 | 14720 | 14720 | 14720 | 14720 | 14720 | 14720 | 14720 | 14720
Energibesparing kWh/år | 10010 | 9710 | 9620 | 10340 | 10170 | 8630 | 9440 | 10070 | 10590
Energibesparing % | 68 | 66 | 65 | 70 | 69 | 59 | 64 | 68 | 72
Testnamn: Luleå, Maximalt värmeeffektbehov 6 kW
Husets uppvärmningsbehov kWh/år | 22070 | 22070 | 22070 | 22070 | 22070 | 22070 | 22070 | 22070 | 22070
Energibesparing kWh/år | 13450 | 13120 | 13470 | 14500 | 14010 | 11160 | 12850 | 13910 | 14560
Energibesparing % | 61 | 59 | 61 | 66 | 63 | 51 | 58 | 63 | 66
Testnamn: Luleå, Maximalt värmeeffektbehov 8 kW
Husets uppvärmningsbehov kWh/år | 29430 | 29430 | 29430 | 29430 | 29430 | 29430 | 29430 | 29430 | 29430
Energibesparing kWh/år | 15770 | 15380 | 16530 | 17700 | 16800 | 12540 | 15290 | 16590 | 17370
Energibesparing % | 54 | 52 | 56 | 60 | 57 | 43 | 52 | 56 | 59
Testnamn: Stockholm, Maximalt värmeeffektbehov 4 kW
Husets uppvärmningsbehov kWh/år | 9840 | 9840 | 9840 | 9840 | 9840 | 9840 | 9840 | 9840 | 9840
Energibesparing kWh/år | 7500 | 7180 | 7340 | 7530 | 7540 | 6730 | 7070 | 7600 | 7670
Energibesparing % | 76 | 73 | 75 | 77 | 77 | 68 | 72 | 77 | 78
Testnamn: Stockholm, Maximalt värmeeffektbehov 6 kW
Husets uppvärmningsbehov kWh/år | 14770 | 14770 | 14770 | 14770 | 14770 | 14770 | 14770 | 14770 | 14770
Energibesparing kWh/år | 10760 | 10310 | 10810 | 11020 | 10950 | 9430 | 10340 | 11050 | 11130
| -260 | -710 | -210 | 0 | -70 | -1590 | -680 | 30 | 110
Energibesparing % | 73 | 70 | 73 | 75 | 74 | 64 | 70 | 75 | 75
Testnamn: Stockholm, Maximalt värmeeffektbehov 8 kW
Husets uppvärmningsbehov kWh/år | 19690 | 19690 | 19690 | 19690 | 19690 | 19690 | 19690 | 19690 | 19690
Energibesparing kWh/år | 13330 | 12860 | 13930 | 14100 | 13910 | 11080 | 13030 | 13900 | 14050
| -770 | -1240 | -170 | 0 | -190 | -3020 | -1070 | -200 | -50
Energibesparing % | 68 | 65 | 71 | 72 | 71 | 56 | 66 | 71 | 71
Testnamn: Malmö, Maximalt värmeeffektbehov 4 kW
Husets uppvärmningsbehov kWh/år | 8520 | 8520 | 8520 | 8520 | 8520 | 8520 | 8520 | 8520 | 8520
Energibesparing kWh/år | 6670 | 6390 | 6610 | 6670 | 6700 | 6090 | 6230 | 6790 | 6800
Energibesparing % | 78 | 75 | 78 | 78 | 79 | 71 | 73 | 80 | 80
Testnamn: Malmö, Maximalt värmeeffektbehov 6 kW
Husets uppvärmningsbehov kWh/år | 12780 | 12780 | 12780 | 12780 | 12780 | 12780 | 12780 | 12780 | 12780
Energibesparing kWh/år | 9720 | 9340 | 9820 | 9850 | 9860 | 8790 | 9310 | 9990 | 9990
Energibesparing % | 76 | 73 | 77 | 77 | 77 | 69 | 73 | 78 | 78
Testnamn: Malmö, Maximalt värmeeffektbehov 8 kW | [8 empty] | 17050
Husets uppvärmningsbehov kWh/år | 17050 | 17050 | 17050 | 17050 | 17050 | 17050 | 17050 | 17050
Energibesparing kWh/år | 12370 | 11940 | 12820 | 12760 | 12790 | 10690 | 12080 | 12810
Energibesparing % | 73 | 70 | 75 | 75 | 75 | 63 | 71 | 75