## Ark1
Tid | VP1 Start | L1 Amp | L2 Amp | L3 Amp | VP1 KB Flow L,min | VP1 KB IN Temp | VP1 KB UT Temp | VP1 KB In Pumpe Bar | VP1 KB UT Bar | VP1 Oil Temp Bunn komp | VP1 Oil Temp Topp komp | VP1 r134A L Bar | VP1 r134A H Bar | VP1 Tempratur Heatgass | VP1 Temperatur Før Exp ventil | VP1 Tempratur Etter Exp ventil | VP1 SugGass temp Bulb | VP1 SugGass temp komp | VP1 Flow VB L,min | VP1 Tempratur VB Retur | VP1 Tempratur VB Framl
2006-11-20 07:18 | 15 | 5 | 5 | 5.4 | 28 | 9.8 | 7.2 | 0.9 | 1.5 | 34.7 | 35.43 | 2 | 7.2 | 39.49 | 26.35 | 5.08 | 13.57 | 0 | 22 | 18.26 | 24.79
2006-11-20 07:19 | 15 | 4.9 | 5 | 5.4 | 28 | 7.7 | 3.97 | 1 | 1.6 | 34.29 | 37.7 | 1.7 | 6.9 | 45.08 | 28.24 | -0.59 | 7.32 | 0.6 | 22 | 19.91 | 26.74
2006-11-20 07:20 | 15 | 4.9 | 5 | 5.4 | 28 | 6.94 | 2.92 | 1 | 1.6 | 33.5 | 40.32 | 1.6 | 6.8 | 50.04 | 28.1 | -2.47 | 6.51 | 1.28 | 22 | 20.11 | 26.78
2006-11-20 07:21 | 15 | 4.9 | 5 | 5.4 | 28 | 6.79 | 2.7 | 1 | 1.6 | 32.57 | 42.95 | 1.6 | 6.9 | 52.85 | 27.88 | -2.84 | 6.31 | 1.3 | 23 | 20.31 | 26.93
2006-11-20 07:22 | 15 | 5 | 5 | 5.4 | 28 | 6.82 | 2.75 | 1 | 1.6 | 31.75 | 45.34 | 1.6 | 7 | 54.39 | 27.94 | -2.77 | 6.17 | 1.01 | 23 | 20.62 | 27.26
2006-11-20 07:23 | 15 | 5 | 5 | 5.3 | 28 | 6.92 | 2.84 | 1 | 1.6 | 31.1 | 47.26 | 1.7 | 7 | 55.43 | 28.1 | -2.64 | 6.42 | 1.48 | 23 | 20.84 | 27.49
2006-11-20 07:24 | 15 | 4.9 | 5 | 5.3 | 28 | 7.07 | 2.94 | 1 | 1.6 | 30.56 | 48.73 | 1.7 | 7.1 | 56.07 | 28.32 | -2.48 | 6.54 | 1.64 | 23 | 21 | 27.68
2006-11-20 07:25 | 15 | 4.9 | 5 | 5.4 | 28 | 7.17 | 3.06 | 1.1 | 1.6 | 30.15 | 49.85 | 1.7 | 7.1 | 56.54 | 28.54 | -2.32 | 6.55 | 1.58 | 23 | 21.13 | 27.86
2006-11-20 07:26 | 15 | 4.9 | 5 | 5.4 | 28 | 7.12 | 3.05 | 1.1 | 1.6 | 29.79 | 50.69 | 1.7 | 7.1 | 56.96 | 28.72 | -2.29 | 6.55 | 1.6 | 23 | 21.29 | 28
2006-11-20 07:27 | 15 | 4.9 | 5.1 | 5.4 | 28 | 7.08 | 2.96 | 1.1 | 1.6 | 29.45 | 51.3 | 1.7 | 7.2 | 57.16 | 28.84 | -2.28 | 6.41 | 0 | 23 | 21.42 | 28.11
2006-11-20 07:28 | 15 | 4.9 | 5 | 5.4 | 28 | 6.98 | 2.9 | 1.1 | 1.6 | 29.21 | 51.77 | 1.7 | 7.2 | 57.3 | 28.92 | -2.33 | 6.26 | 1.16 | 23 | 21.53 | 28.19
2006-11-20 07:29 | 15 | 4.9 | 5 | 5.3 | 28 | 6.89 | 2.83 | 1.1 | 1.6 | 28.98 | 52.12 | 1.7 | 7.2 | 57.48 | 29.02 | -2.39 | 6.15 | 1.17 | 23 | 21.63 | 28.28
2006-11-20 07:30 | 15 | 5 | 5 | 5.3 | 28 | 6.86 | 2.8 | 1.1 | 1.6 | 28.76 | 52.39 | 1.7 | 7.3 | 57.3 | 29.1 | -2.23 | 5.94 | 0.69 | 23 | 21.73 | 28.38
2006-11-20 07:31 | 15 | 5 | 5 | 5.3 | 28 | 6.89 | 2.79 | 1.1 | 1.6 | 28.56 | 52.43 | 1.7 | 7.3 | 57.03 | 29.26 | -2.21 | 5.62 | 0.54 | 23 | 21.84 | 28.51
2006-11-20 07:32 | 15 | 5 | 5 | 5.3 | 28 | 7.01 | 2.91 | 1.1 | 1.6 | 28.37 | 52.45 | 1.7 | 7.3 | 57.12 | 29.35 | -2.13 | 5.66 | 0.69 | 23 | 21.91 | 28.59
2006-11-20 07:33 | 15 | 4.9 | 5 | 5.4 | 28 | 6.9 | 2.86 | 1.1 | 1.6 | 28.18 | 52.49 | 1.7 | 7.3 | 57.12 | 29.46 | -2.13 | 5.32 | 0.33 | 23 | 21.99 | 28.66
2006-11-20 07:34 | 15 | 5 | 5.1 | 5.3 | 28 | 6.59 | 2.58 | 1.1 | 1.7 | 28 | 52.5 | 1.7 | 7.3 | 57.16 | 29.52 | -2.47 | 4.87 | -0.15 | 23 | 22.06 | 28.68
2006-11-20 07:35 | 15 | 4.9 | 5 | 5.3 | 28 | 6.22 | 2.27 | 1.1 | 1.7 | 27.81 | 52.56 | 1.6 | 7.3 | 57.16 | 29.5 | -2.64 | 4.32 | -0.75 | 23 | 22.1 | 28.66
2006-11-20 07:36 | 15 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 28 | 6 | 2.06 | 1.1 | 1.7 | 27.63 | 52.56 | 1.6 | 7.2 | 57.18 | 29.46 | -2.9 | 3.92 | -1.07 | 23 | 22.12 | 28.64
2006-11-20 07:37 | 15 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 28 | 5.88 | 1.91 | 1.1 | 1.7 | 27.5 | 52.56 | 1.6 | 7.2 | 57.16 | 29.43 | -3 | 3.62 | -1.35 | 23 | 22.17 | 28.63
2006-11-20 07:38 | 15 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 28 | 5.77 | 1.83 | 1.1 | 1.7 | 27.33 | 52.54 | 1.6 | 7.3 | 57.15 | 29.43 | -3.12 | 3.38 | -1.54 | 23 | 22.18 | 28.67
2006-11-20 07:39 | 15 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 28 | 5.68 | 1.78 | 1.1 | 1.7 | 27.18 | 52.5 | 1.6 | 7.2 | 57.09 | 29.45 | -3.11 | 3.28 | -1.69 | 23 | 22.25 | 28.68
2006-11-20 07:40 | 15 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 28 | 5.67 | 1.75 | 1.1 | 1.7 | 27.05 | 52.52 | 1.6 | 7.3 | 57.18 | 29.43 | -3.21 | 3.71 | -1.14 | 23 | 22.3 | 28.68
2006-11-20 07:41 | 15 | 5 | 5 | 5.3 | 28 | 5.62 | 1.7 | 1.1 | 1.7 | 26.92 | 52.5 | 1.6 | 7.3 | 57.23 | 29.43 | -3.23 | 3.73 | -1.12 | 23 | 22.31 | 28.74
2006-11-20 07:42 | 15 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 28 | 5.6 | 1.68 | 1.1 | 1.7 | 26.79 | 52.51 | 1.6 | 7.3 | 57.27 | 29.45 | -3.29 | 3.8 | -1.01 | 23 | 22.36 | 28.76
2006-11-20 07:43 | 15 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 28 | 5.56 | 1.66 | 1.1 | 1.7 | 26.67 | 52.5 | 1.6 | 7.3 | 57.28 | 29.49 | -3.31 | 3.73 | -1.15 | 23 | 22.37 | 28.78
2006-11-20 07:44 | 15 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 28 | 5.51 | 1.62 | 1.1 | 1.7 | 26.55 | 52.5 | 1.6 | 7.3 | 57.32 | 29.51 | -3.37 | 3.69 | -1.13 | 23 | 22.43 | 28.81
2006-11-20 07:45 | 15 | 4.9 | 5 | 5.4 | 28 | 5.48 | 1.58 | 1.2 | 1.7 | 26.44 | 52.5 | 1.6 | 7.3 | 57.33 | 29.52 | -3.39 | 3.67 | -1.2 | 23 | 22.46 | 28.83
2006-11-20 07:46 | 15 | 4.9 | 5 | 5.3 | 28 | 5.43 | 1.56 | 1.2 | 1.7 | 26.34 | 52.5 | 1.6 | 7.3 | 57.36 | 29.53 | -3.43 | 3.6 | -1.13 | 23 | 22.5 | 28.86
2006-11-20 07:47 | 15 | 4.9 | 5 | 5.3 | 28 | 5.43 | 1.53 | 1.2 | 1.7 | 26.27 | 52.49 | 1.6 | 7.3 | 57.38 | 29.56 | -3.46 | 3.52 | -1.26 | 23 | 22.51 | 28.87
2006-11-20 07:48 | 15 | 4.8 | 5 | 5.3 | 28 | 5.37 | 1.51 | 1.2 | 1.8 | 26.16 | 52.5 | 1.6 | 7.3 | 57.39 | 29.56 | -3.46 | 3.48 | -1.44 | 23 | 22.56 | 28.9
2006-11-20 07:49 | 15 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 28 | 5.33 | 1.45 | 1.2 | 1.8 | 26.08 | 52.5 | 1.6 | 7.3 | 57.39 | 29.62 | -3.48 | 3.44 | -1.52 | 23 | 22.59 | 28.93
2006-11-20 07:50 | 15 | 4.9 | 5.1 | 5.4 | 28 | 5.26 | 1.39 | 1.2 | 1.8 | 25.98 | 52.47 | 1.6 | 7.3 | 57.39 | 29.62 | -3.55 | 3.33 | -1.28 | 23 | 22.62 | 28.93
2006-11-20 07:51 | 15 | 4.9 | 5 | 5.3 | 27 | 5.17 | 1.34 | 1.2 | 1.8 | 25.89 | 52.44 | 1.6 | 7.3 | 57.42 | 29.62 | -3.6 | 3.32 | -1.69 | 23 | 22.62 | 28.95
2006-11-20 07:52 | 15 | 4.9 | 5 | 5.3 | 28 | 5.11 | 1.28 | 1.2 | 1.8 | 25.84 | 52.43 | 1.6 | 7.3 | 57.45 | 29.62 | -3.67 | 3.2 | -1.67 | 23 | 22.67 | 28.96
2006-11-20 07:53 | 15 | 5 | 5.1 | 5.3 | 28 | 5.05 | 1.23 | 1.2 | 1.8 | 25.77 | 52.43 | 1.5 | 7.3 | 57.48 | 29.6 | -3.73 | 3.28 | -1.61 | 23 | 22.68 | 28.98
2006-11-20 07:54 | 15 | 5 | 5.1 | 5.3 | 28 | 5 | 1.16 | 1.2 | 1.8 | 25.69 | 52.43 | 1.5 | 7.3 | 57.56 | 29.6 | -3.77 | 3.21 | -1.64 | 23 | 22.68 | 28.96
2006-11-20 07:55 | 15 | 5 | 5 | 5.3 | 27 | 4.93 | 1.12 | 1.2 | 1.8 | 25.63 | 52.41 | 1.5 | 7.3 | 57.6 | 29.6 | -3.85 | 3.16 | -1.72 | 23 | 22.71 | 28.99
2006-11-20 07:56 | 15 | 5 | 5.1 | 5.3 | 27 | 4.89 | 1.06 | 1.2 | 1.8 | 25.58 | 52.41 | 1.5 | 7.3 | 57.59 | 29.62 | -3.83 | 3.12 | -1.76 | 23 | 22.75 | 29.01
2006-11-20 07:57 | 15 | 4.9 | 5.1 | 5.2 | 28 | 4.87 | 1.04 | 1.2 | 1.8 | 25.52 | 52.4 | 1.5 | 7.3 | 57.6 | 29.62 | -3.87 | 3.04 | -1.85 | 23 | 22.75 | 29.03
2006-11-20 07:58 | 15 | 4.9 | 5.1 | 5.2 | 28 | 4.81 | 1.01 | 1.2 | 1.8 | 25.45 | 52.39 | 1.5 | 7.3 | 57.63 | 29.64 | -3.9 | 3.03 | -1.94 | 23 | 22.81 | 29.06
2006-11-20 07:59 | 15 | 4.9 | 5.1 | 5.2 | 28 | 4.81 | 1 | 1.2 | 1.8 | 25.39 | 52.37 | 1.5 | 7.3 | 57.64 | 29.66 | -3.92 | 2.96 | -1.99 | 23 | 22.81 | 29.06
2006-11-20 08:00 | 15 | 5 | 5.1 | 5.2 | 27 | 4.75 | 0.95 | 1.2 | 1.8 | 25.35 | 52.38 | 1.5 | 7.3 | 57.69 | 29.66 | -3.99 | 2.84 | -2.1 | 23 | 22.84 | 29.06
2006-11-20 08:01 | 15 | 5 | 5 | 5.3 | 27 | 4.74 | 0.92 | 1.2 | 1.8 | 25.31 | 52.4 | 1.5 | 7.3 | 57.77 | 29.67 | -3.93 | 2.87 | -2.04 | 23 | 22.85 | 29.09
2006-11-20 08:02 | 15 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 27 | 4.68 | 0.89 | 1.2 | 1.8 | 25.26 | 52.4 | 1.5 | 7.3 | 57.79 | 29.67 | -3.99 | 2.9 | -2.03 | 23 | 22.87 | 29.1
2006-11-20 08:03 | 15 | 4.9 | 5 | 5.3 | 28 | 4.66 | 0.86 | 1.2 | 1.8 | 25.2 | 52.43 | 1.5 | 7.3 | 57.81 | 29.67 | -3.98 | 2.92 | -1.99 | 23 | 22.87 | 29.1
2006-11-20 08:04 | 15 | 4.9 | 5 | 5.3 | 27 | 4.62 | 0.83 | 1.2 | 1.8 | 25.18 | 52.44 | 1.5 | 7.3 | 57.82 | 29.71 | -4.03 | 2.86 | -1.99 | 23 | 22.92 | 29.13
2006-11-20 08:05 | 15 | 4.8 | 5 | 5.3 | 27 | 4.6 | 0.81 | 1.2 | 1.8 | 25.13 | 52.44 | 1.5 | 7.3 | 57.86 | 29.69 | -4.09 | 2.85 | -2.01 | 23 | 22.93 | 29.13
2006-11-20 08:06 | 15 | 4.8 | 5 | 5.3 | 27 | 4.56 | 0.79 | 1.2 | 1.8 | 25.11 | 52.43 | 1.5 | 7.3 | 57.86 | 29.71 | -4.12 | 2.82 | -2.05 | 23 | 22.93 | 29.15
2006-11-20 08:07 | 15 | 4.9 | 5 | 5.4 | 27 | 4.52 | 0.75 | 1.2 | 1.8 | 25.06 | 52.37 | 1.5 | 7.3 | 57.9 | 29.69 | -4.14 | 2.77 | -2.09 | 23 | 22.98 | 29.15
2006-11-20 08:08 | 15 | 4.9 | 5 | 5.3 | 27 | 4.5 | 0.71 | 1.3 | 1.8 | 25.03 | 52.37 | 1.5 | 7.3 | 57.86 | 29.7 | -4.17 | 2.72 | -2.23 | 23 | 23 | 29.17
2006-11-20 08:09 | 15 | 4.9 | 5.1 | 5.2 | 27 | 4.44 | 0.69 | 1.3 | 1.8 | 25 | 52.37 | 1.5 | 7.3 | 57.86 | 29.73 | -4.21 | 2.62 | -2.32 | 23 | 23 | 29.17
2006-11-20 08:10 | 15 | 5 | 5.1 | 5.2 | 27 | 4.41 | 0.64 | 1.3 | 1.8 | 24.93 | 52.4 | 1.5 | 7.3 | 57.88 | 29.75 | -4.21 | 2.56 | -2.46 | 23 | 23.01 | 29.18
2006-11-20 08:11 | 15 | 5 | 5 | 5.2 | 27 | 4.37 | 0.63 | 1.3 | 1.8 | 24.93 | 52.43 | 1.5 | 7.3 | 57.91 | 29.74 | -4.26 | 2.53 | -2.44 | 23 | 23.04 | 29.18
2006-11-20 08:12 | 15 | 5 | 5 | 5.3 | 27 | 4.35 | 0.6 | 1.3 | 1.8 | 24.87 | 52.49 | 1.5 | 7.3 | 57.93 | 29.71 | -4.26 | 2.57 | -2.42 | 23 | 23.06 | 29.17
2006-11-20 08:13 | 15 | 5 | 5 | 5.3 | 27 | 4.31 | 0.57 | 1.3 | 1.8 | 24.87 | 52.52 | 1.5 | 7.3 | 57.93 | 29.73 | -4.3 | 2.56 | -2.44 | 24 | 23.06 | 29.21
2006-11-20 08:14 | 15 | 5 | 5 | 5.3 | 27 | 4.29 | 0.55 | 1.3 | 1.8 | 24.84 | 52.56 | 1.5 | 7.3 | 58 | 29.74 | -4.35 | 2.5 | -2.39 | 23 | 23.07 | 29.21
2006-11-20 08:15 | 15 | 4.9 | 5 | 5.3 | 28 | 4.25 | 0.52 | 1.3 | 1.9 | 24.81 | 52.58 | 1.5 | 7.3 | 58.07 | 29.73 | -4.38 | 2.5 | -2.38 | 23 | 23.11 | 29.2
2006-11-20 08:16 | 15 | 5 | 5 | 5.3 | 27 | 4.25 | 0.5 | 1.3 | 1.9 | 24.8 | 52.62 | 1.5 | 7.3 | 58.06 | 29.76 | -4.38 | 2.49 | -2.66 | 23 | 23.12 | 29.25
2006-11-20 08:17 | 15 | 5 | 5 | 5.3 | 27 | 4.18 | 0.47 | 1.3 | 1.9 | 24.75 | 52.56 | 1.5 | 7.3 | 58.1 | 29.77 | -4.41 | 2.41 | -2.35 | 23 | 23.12 | 29.25
2006-11-20 08:18 | 15 | 4.9 | 5 | 5.3 | 27 | 4.18 | 0.43 | 1.3 | 1.9 | 24.75 | 52.56 | 1.5 | 7.3 | 58.06 | 29.78 | -4.41 | 2.51 | -2.56 | 23 | 23.12 | 29.25
2006-11-20 08:19 | 8 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 20 | 4.16 | 0.65 | 1.3 | 1.7 | 24.74 | 52.49 | 1.7 | 7.1 | 57.48 | 29.5 | -3.7 | 2.79 | -1.99 | 15 | 23.12 | 29.32
2006-11-20 08:20 | 15 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 27 | 4.12 | 0.58 | 1.3 | 1.9 | 24.68 | 52.09 | 1.5 | 7.4 | 57.04 | 29.51 | -3.77 | 2.8 | -2.5 | 23 | 23.28 | 29.36
2006-11-20 08:21 | 15 | 5 | 5 | 5.3 | 27 | 4.12 | 0.42 | 1.3 | 1.9 | 24.68 | 51.94 | 1.5 | 7.4 | 57.66 | 29.73 | -4.36 | 2.44 | -2.44 | 23 | 23.23 | 29.29
2006-11-20 08:22 | 15 | 5 | 5 | 5.3 | 27 | 4.08 | 0.37 | 1.3 | 1.9 | 24.68 | 52.06 | 1.5 | 7.3 | 57.88 | 29.76 | -4.48 | 2.37 | -2.57 | 23 | 23.13 | 29.27
2006-11-20 08:23 | 15 | 4.9 | 4.9 | 5.3 | 27 | 4.06 | 0.33 | 1.3 | 1.9 | 24.63 | 52.22 | 1.5 | 7.4 | 57.91 | 29.79 | -4.45 | 2.23 | -2.88 | 23 | 23.16 | 29.27
2006-11-20 08:24 | 15 | 4.9 | 5 | 5.3 | 27 | 4.05 | 0.31 | 1.3 | 1.9 | 24.62 | 52.34 | 1.5 | 7.4 | 57.99 | 29.79 | -4.49 | 2.34 | -2.63 | 23 | 23.18 | 29.28
2006-11-20 08:25 | 15 | 5 | 5 | 5.3 | 27 | 4 | 0.31 | 1.3 | 1.9 | 24.62 | 52.38 | 1.5 | 7.4 | 58.09 | 29.79 | -4.53 | 2.4 | -2.44 | 24 | 23.19 | 29.29
2006-11-20 08:26 | 15 | 5 | 5.1 | 5.3 | 27 | 4 | 0.28 | 1.3 | 1.9 | 24.56 | 52.49 | 1.5 | 7.4 | 58.15 | 29.8 | -4.58 | 2.35 | -2.43 | 23 | 23.25 | 29.31
2006-11-20 08:27 | 15 | 5 | 5 | 5.3 | 27 | 3.99 | 0.26 | 1.3 | 1.9 | 24.56 | 52.58 | 1.4 | 7.4 | 58.2 | 29.81 | -4.62 | 2.27 | -2.58 | 23 | 23.25 | 29.31
2006-11-20 08:28 | 15 | 4.9 | 5.1 | 5.2 | 27 | 3.93 | 0.25 | 1.3 | 1.9 | 24.55 | 52.6 | 1.4 | 7.4 | 58.19 | 29.81 | -4.61 | 2.14 | -2.91 | 23 | 23.25 | 29.33
2006-11-20 08:29 | 15 | 5 | 5.1 | 5.2 | 27 | 3.93 | 0.21 | 1.3 | 1.9 | 24.52 | 52.66 | 1.4 | 7.4 | 58.24 | 29.81 | -4.63 | 2.13 | -2.91 | 23 | 23.29 | 29.36
2006-11-20 08:30 | 15 | 5 | 5.1 | 5.2 | 27 | 3.87 | 0.19 | 1.3 | 1.9 | 24.51 | 52.68 | 1.4 | 7.4 | 58.34 | 29.82 | -4.63 | 2.23 | -2.71 | 23 | 23.29 | 29.35
2006-11-20 08:31 | 15 | 5 | 5.1 | 5.3 | 27 | 3.87 | 0.18 | 1.3 | 1.9 | 24.5 | 52.73 | 1.4 | 7.3 | 58.4 | 29.81 | -4.68 | 2.27 | -2.53 | 23 | 23.31 | 29.36
2006-11-20 08:32 | 15 | 4.9 | 5 | 5.3 | 27 | 3.84 | 0.14 | 1.3 | 1.9 | 24.5 | 52.79 | 1.4 | 7.4 | 58.42 | 29.82 | -4.63 | 2.23 | -2.58 | 23 | 23.31 | 29.37
2006-11-20 08:33 | 15 | 5 | 5 | 5.3 | 27 | 3.81 | 0.12 | 1.3 | 1.9 | 24.5 | 52.81 | 1.4 | 7.4 | 58.36 | 29.86 | -4.68 | 2.13 | -2.84 | 23 | 23.34 | 29.39
2006-11-20 08:34 | 15 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 27 | 3.81 | 0.09 | 1.4 | 1.9 | 24.48 | 52.81 | 1.4 | 7.4 | 58.48 | 29.87 | -4.69 | 2.17 | -3.01 | 23 | 23.37 | 29.42
2006-11-20 08:35 | 15 | 5 | 5.1 | 5.3 | 27 | 3.78 | 0.1 | 1.4 | 1.9 | 24.45 | 52.78 | 1.4 | 7.4 | 58.49 | 29.86 | -4.68 | 2.17 | -2.79 | 23 | 23.37 | 29.42
2006-11-20 08:36 | 15 | 5 | 5.1 | 5.3 | 27 | 3.75 | 0.07 | 1.4 | 1.9 | 24.43 | 52.79 | 1.4 | 7.4 | 58.5 | 29.87 | -4.72 | 2.16 | -2.77 | 23 | 23.37 | 29.43
2006-11-20 08:37 | 15 | 5 | 5 | 5.3 | 27 | 3.74 | 0.06 | 1.4 | 1.9 | 24.43 | 52.84 | 1.4 | 7.4 | 58.56 | 29.87 | -4.78 | 2.17 | -2.7 | 23 | 23.42 | 29.43
2006-11-20 08:38 | 15 | 5 | 5 | 5.3 | 27 | 3.68 | 0.01 | 1.4 | 1.9 | 24.43 | 52.94 | 1.4 | 7.4 | 58.55 | 29.86 | -4.81 | 2.09 | -2.82 | 23 | 23.42 | 29.43
2006-11-20 08:39 | 15 | 5 | 5 | 5.2 | 27 | 3.68 | 0 | 1.4 | 1.9 | 24.43 | 52.94 | 1.4 | 7.4 | 58.52 | 29.87 | -4.81 | 1.92 | -2.96 | 23 | 23.43 | 29.44
2006-11-20 08:40 | 15 | 4.9 | 5 | 5.3 | 27 | 3.64 | -0.02 | 1.4 | 1.9 | 24.43 | 52.97 | 1.4 | 7.4 | 58.55 | 29.88 | -4.82 | 1.92 | -3.13 | 23 | 23.43 | 29.45
2006-11-20 08:41 | 15 | 5 | 5 | 5.3 | 27 | 3.62 | -0.08 | 1.4 | 1.9 | 24.43 | 52.94 | 1.4 | 7.4 | 58.6 | 29.88 | -4.81 | 2.02 | -2.98 | 23 | 23.43 | 29.48
2006-11-20 08:42 | 15 | 5 | 5 | 5.3 | 27 | 3.62 | -0.12 | 1.4 | 1.9 | 24.43 | 52.93 | 1.4 | 7.4 | 58.63 | 29.87 | -4.84 | 2.09 | -2.79 | 23 | 23.44 | 29.46
2006-11-20 08:43 | 15 | 5 | 5 | 5.3 | 27 | 3.56 | -0.12 | 1.4 | 1.9 | 24.42 | 52.92 | 1.4 | 7.4 | 58.64 | 29.89 | -4.88 | 2.04 | -2.83 | 23 | 23.5 | 29.49
2006-11-20 08:44 | 15 | 5 | 5 | 5.3 | 27 | 3.56 | -0.12 | 1.4 | 1.9 | 24.4 | 52.93 | 1.4 | 7.4 | 58.65 | 29.91 | -4.88 | 1.93 | -2.94 | 23 | 23.5 | 29.5
2006-11-20 08:45 | 15 | 5 | 5 | 5.3 | 27 | 3.54 | -0.12 | 1.4 | 1.9 | 24.41 | 52.99 | 1.4 | 7.4 | 58.68 | 29.92 | -4.87 | 1.83 | -3.18 | 23 | 23.5 | 29.51
2006-11-20 08:46 | 15 | 5 | 5 | 5.3 | 27 | 3.5 | -0.13 | 1.4 | 1.9 | 24.42 | 53.04 | 1.4 | 7.4 | 58.76 | 29.92 | -4.86 | 1.88 | -3.12 | 23 | 23.53 | 29.52
2006-11-20 08:47 | 15 | 5 | 5 | 5.3 | 27 | 3.5 | -0.15 | 1.4 | 1.9 | 24.43 | 53.07 | 1.4 | 7.4 | 58.83 | 29.9 | -4.93 | 1.94 | -3 | 23 | 23.54 | 29.53
2006-11-20 08:48 | 15 | 5 | 5 | 5.2 | 27 | 3.46 | -0.18 | 1.4 | 1.9 | 24.43 | 53.06 | 1.4 | 7.4 | 58.87 | 29.9 | -4.99 | 1.95 | -2.92 | 23 | 23.56 | 29.52
2006-11-20 08:49 | 15 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 27 | 3.43 | -0.18 | 1.4 | 1.9 | 24.43 | 53.06 | 1.4 | 7.4 | 58.87 | 29.91 | -4.98 | 1.91 | -2.96 | 23 | 23.56 | 29.55
2006-11-20 08:50 | 15 | 5 | 5.1 | 5.3 | 27 | 3.43 | -0.23 | 1.4 | 1.9 | 24.42 | 53.06 | 1.4 | 7.4 | 58.87 | 29.93 | -4.99 | 1.74 | -3.27 | 23 | 23.56 | 29.55
2006-11-20 08:51 | 15 | 4.9 | 5 | 5.3 | 27 | 3.39 | -0.23 | 1.4 | 1.9 | 24.39 | 53.06 | 1.4 | 7.4 | 58.87 | 29.92 | -4.96 | 1.71 | -3.41 | 23 | 23.58 | 29.56
2006-11-20 08:52 | 15 | 5 | 5.1 | 5.3 | 27 | 3.37 | -0.26 | 1.4 | 1.9 | 24.4 | 53.09 | 1.4 | 7.4 | 58.91 | 29.94 | -4.97 | 1.8 | -3.19 | 23 | 23.6 | 29.56
2006-11-20 08:53 | 15 | 5 | 5.1 | 5.3 | 27 | 3.37 | -0.27 | 1.4 | 1.9 | 24.39 | 53.11 | 1.4 | 7.4 | 59 | 29.93 | -5.05 | 1.79 | -3.08 | 23 | 23.62 | 29.56
2006-11-20 08:54 | 15 | 5.1 | 5 | 5.3 | 27 | 3.32 | -0.29 | 1.4 | 1.9 | 24.42 | 53.14 | 1.4 | 7.4 | 59.02 | 29.93 | -5.13 | 1.7 | -3.26 | 23 | 23.62 | 29.56
2006-11-20 08:55 | 15 | 5 | 5.1 | 5.3 | 27 | 3.31 | -0.31 | 1.4 | 2 | 24.41 | 53.23 | 1.4 | 7.4 | 59.08 | 29.91 | -5.18 | 1.57 | -3.32 | 23 | 23.62 | 29.57
2006-11-20 08:56 | 15 | 5 | 5 | 5.2 | 27 | 3.31 | -0.3 | 1.4 | 2 | 24.39 | 53.25 | 1.4 | 7.4 | 59.12 | 29.9 | -5.12 | 1.73 | -3.51 | 23 | 23.62 | 29.58
2006-11-20 08:57 | 15 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 27 | 3.26 | -0.34 | 1.4 | 2 | 24.41 | 53.25 | 1.4 | 7.4 | 59.14 | 29.91 | -5.2 | 1.54 | -3.44 | 23 | 23.62 | 29.58
2006-11-20 08:58 | 15 | 5 | 5 | 5.3 | 27 | 3.25 | -0.36 | 1.4 | 2 | 24.43 | 53.31 | 1.4 | 7.4 | 59.24 | 29.91 | -5.15 | 1.72 | -3.1 | 23 | 23.64 | 29.58
2006-11-20 08:59 | 15 | 5 | 5.1 | 5.2 | 27 | 3.24 | -0.38 | 1.4 | 2 | 24.43 | 53.31 | 1.4 | 7.4 | 59.24 | 29.94 | -5.17 | 1.67 | -3.22 | 23 | 23.68 | 29.6
2006-11-20 09:00 | 15 | 5 | 5.1 | 5.3 | 27 | 3.18 | -0.43 | 1.4 | 2 | 24.42 | 53.37 | 1.4 | 7.4 | 59.24 | 29.95 | -5.17 | 1.59 | -3.3 | 23 | 23.68 | 29.62
2006-11-20 09:01 | 15 | 5 | 5 | 5.3 | 27 | 3.18 | -0.41 | 1.4 | 2 | 24.43 | 53.41 | 1.4 | 7.4 | 59.23 | 29.96 | -5.14 | 1.53 | -3.57 | 23 | 23.68 | 29.62
2006-11-20 09:02 | 15 | 5 | 5 | 5.3 | 27 | 3.18 | -0.42 | 1.4 | 2 | 24.43 | 53.47 | 1.4 | 7.4 | 59.28 | 29.94 | -5.18 | 1.53 | -3.5 | 23 | 23.68 | 29.62
2006-11-20 09:03 | 15 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 27 | 3.14 | -0.44 | 1.4 | 2 | 24.43 | 53.44 | 1.4 | 7.4 | 59.31 | 29.94 | -5.18 | 1.65 | -3.28 | 23 | 23.68 | 29.63
2006-11-20 09:04 | 15 | 5 | 5.1 | 5.3 | 27 | 3.12 | -0.48 | 1.4 | 2 | 24.43 | 53.48 | 1.4 | 7.4 | 59.31 | 29.96 | -5.22 | 1.66 | -3.19 | 23 | 23.74 | 29.63
2006-11-20 09:05 | 15 | 5 | 5 | 5.3 | 27 | 3.12 | -0.5 | 1.4 | 2 | 24.43 | 53.5 | 1.4 | 7.4 | 59.31 | 29.99 | -5.25 | 1.56 | -3.36 | 24 | 23.75 | 29.66
2006-11-20 09:06 | 15 | 5 | 5 | 5.3 | 27 | 3.08 | -0.51 | 1.4 | 2 | 24.43 | 53.5 | 1.4 | 7.4 | 59.32 | 29.99 | -5.24 | 1.44 | -3.58 | 23 | 23.75 | 29.66
2006-11-20 09:07 | 15 | 5 | 5.1 | 5.3 | 27 | 3.06 | -0.54 | 1.4 | 2 | 24.44 | 53.55 | 1.4 | 7.4 | 59.36 | 29.99 | -5.26 | 1.39 | -3.66 | 23 | 23.75 | 29.67
2006-11-20 09:08 | 15 | 4.9 | 5 | 5.3 | 27 | 3.06 | -0.54 | 1.4 | 2 | 24.45 | 53.61 | 1.4 | 7.4 | 59.41 | 29.98 | -5.25 | 1.47 | -3.54 | 23 | 23.76 | 29.67
2006-11-20 09:09 | 15 | 5 | 5 | 5.3 | 27 | 3.03 | -0.54 | 1.4 | 2 | 24.46 | 53.63 | 1.4 | 7.4 | 59.47 | 29.98 | -5.35 | 1.41 | -3.39 | 23 | 23.78 | 29.67
2006-11-20 09:10 | 15 | 5 | 5.1 | 5.3 | 27 | 3 | -0.56 | 1.4 | 2 | 24.48 | 53.67 | 1.4 | 7.4 | 59.48 | 29.95 | -5.4 | 1.36 | -3.5 | 23 | 23.8 | 29.67
2006-11-20 09:11 | 15 | 5 | 5 | 5.3 | 27 | 3 | -0.58 | 1.4 | 2 | 24.48 | 53.68 | 1.4 | 7.4 | 59.54 | 29.95 | -5.43 | 1.25 | -3.56 | 23 | 23.81 | 29.66
2006-11-20 09:12 | 15 | 5 | 5.1 | 5.3 | 27 | 3 | -0.6 | 1.4 | 2 | 24.45 | 53.76 | 1.4 | 7.4 | 59.55 | 29.93 | -5.43 | 1.23 | -3.82 | 23 | 23.81 | 29.67
2006-11-20 09:13 | 15 | 5 | 5.1 | 5.3 | 27 | 2.93 | -0.6 | 1.4 | 2 | 24.48 | 53.76 | 1.4 | 7.4 | 59.6 | 29.93 | -5.41 | 1.32 | -3.87 | 23 | 23.81 | 29.68
2006-11-20 09:14 | 15 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 27 | 2.93 | -0.63 | 1.4 | 2 | 24.46 | 53.75 | 1.4 | 7.4 | 59.63 | 29.93 | -5.45 | 1.29 | -3.67 | 23 | 23.81 | 29.68
2006-11-20 09:15 | 15 | 5.1 | 5 | 5.3 | 27 | 2.93 | -0.67 | 1.4 | 2 | 24.45 | 53.8 | 1.4 | 7.4 | 59.69 | 29.94 | -5.46 | 1.31 | -3.64 | 23 | 23.85 | 29.7
2006-11-20 09:16 | 15 | 5 | 5 | 5.3 | 27 | 2.88 | -0.67 | 1.5 | 2 | 24.5 | 53.79 | 1.4 | 7.4 | 59.69 | 29.94 | -5.51 | 1.3 | -3.53 | 23 | 23.85 | 29.69
2006-11-20 09:17 | 15 | 5 | 5.2 | 5.3 | 27 | 2.87 | -0.68 | 1.5 | 2 | 24.5 | 53.8 | 1.4 | 7.4 | 59.64 | 29.95 | -5.51 | 1.22 | -3.67 | 23 | 23.84 | 29.71
2006-11-20 09:18 | 15 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 27 | 2.87 | -0.68 | 1.5 | 2 | 24.5 | 53.83 | 1.4 | 7.4 | 59.63 | 29.95 | -5.55 | 1.09 | -3.84 | 23 | 23.85 | 29.71
2006-11-20 09:19 | 15 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 27 | 2.85 | -0.73 | 1.5 | 2 | 24.49 | 53.81 | 1.4 | 7.4 | 59.66 | 29.96 | -5.53 | 1.12 | -3.9 | 23 | 23.86 | 29.73
2006-11-20 09:20 | 15 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 27 | 2.81 | -0.71 | 1.5 | 2 | 24.49 | 53.86 | 1.4 | 7.4 | 59.7 | 29.96 | -5.53 | 1.15 | -3.87 | 23 | 23.87 | 29.74
2006-11-20 09:21 | 15 | 5.1 | 5.2 | 5.4 | 27 | 2.81 | -0.74 | 1.5 | 2 | 24.5 | 53.86 | 1.4 | 7.4 | 59.74 | 29.95 | -5.57 | 1.13 | -3.8 | 23 | 23.87 | 29.74
2006-11-20 09:22 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 10 | 2.82 | -0.47 | 1.6 | 1.7 | 24.5 | 53.8 | 1.9 | 6.6 | 58.76 | 29.83 | -4.53 | 1.89 | -2.39 | 7 | 23.86 | 29.69
2006-11-20 09:23 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2.89 | 0.67 | 1.6 | 1.6 | 24.49 | 53.02 | 2.1 | 6.2 | 54.36 | 28.22 | -1.6 | 4.46 | 0.89 | 0 | 23.77 | 29.54
2006-11-20 09:24 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 3 | 1.39 | 1.5 | 1.6 | 24.42 | 51.28 | 2.1 | 6.2 | 49.82 | 25.51 | -0.42 | 5.95 | 3.81 | 0 | 23.61 | 29.4
2006-11-20 09:25 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 3.09 | 1.72 | 1.5 | 1.6 | 24.33 | 49.23 | 2.2 | 6.2 | 46.29 | 23.55 | -0.05 | 7.2 | 6.85 | 0 | 23.5 | 29.29
2006-11-20 09:26 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 3.19 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 24.25 | 47.28 | 2.2 | 6.1 | 43.55 | 23.41 | 0.28 | 8.69 | 9.59 | 0 | 23.39 | 29.2
2006-11-20 09:27 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 3.31 | 2.06 | 1.5 | 1.6 | 24.31 | 45.55 | 2.4 | 6 | 41.4 | 24.98 | 0.88 | 10.16 | 11.86 | 0 | 23.28 | 29.1